## pnt #1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Эталон MTE | 1 | 49.9908 | 57.7444 | 57.5675 | 57.7526 | 120.0075 | 119.9972 | 119.9954 | 5.0004 | 5 | 5.0006 | 120.0056 | 120.0001 | 119.9942 | 1 | 1 | 1 | 57.6882 | 0.059001 | 0.061839 | 5.0003 | 4.9379e-05 | 0.00031909 | 288.7478 | 287.8395 | 288.7952 | 0.19528 | 0.18527 | 0.20086 | 288.7479 | 287.8395 | 288.7953 | 865.3825 | 0.58142 | 865.3827
MTE Δ изм |  | 0.006168 | ----- | ----- | ----- | 0.0074768 | 0.0028268 | 0.00465 | ----- | ----- | ----- | 0.0056058 | 0.00014425 | 0.00575 | 2.287e-07 | 2.0715e-07 | 2.4187e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.025221 | 0.28943 | 0.041636 | 0.19528 | 0.18527 | 0.20086 | 0.025244 | 0.28941 | 0.04166 | 0.074192 | 0.58142 | 0.074169
MTE γ изм |  | ----- | 0.016274 | 0.29018 | 0.03054 | ----- | ----- | ----- | 0.008968 | 0.000772 | 0.011116 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.081122 | 0.10219 | 0.10711 | 0.0069519 | 0.00098758 | 0.0063817 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.9987 | 57.7382 | 57.71 | 57.7524 | 120.0038 | 119.9913 | 120.005 | 5.0008 | 5.0005 | 5.001 | 120.0173 | 119.9893 | 119.9935 | 1 | 1 | 1 | 57.7318 | 0.012398 | 0.013766 | 5.0005 | 0.00027933 | 0.00078728 | 288.7365 | 288.5761 | 288.8202 | 0.10077 | 0.19264 | 0.18153 | 288.7365 | 288.5762 | 288.8203 | 866.1329 | 0.46138 | 866.133
Binom Δ изм |  | 0.001661 | ----- | ----- | ----- | 0.0037766 | 0.0087357 | 0.0049744 | ----- | ----- | ----- | 0.017258 | 0.010742 | 0.0065002 | 0 | 1.7881e-07 | 1.7881e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.021308 | 0.034256 | 0.050306 | 0.10077 | 0.19264 | 0.18153 | 0.021319 | 0.034235 | 0.050317 | 0.012456 | 0.46138 | 0.01247
Binom γ изм |  | ----- | 0.0055908 | 0.043362 | 0.030209 | ----- | ----- | ----- | 0.015726 | 0.0091362 | 0.020123 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0055887 | 0.021473 | 0.023843 | 0.010681 | 0.0055865 | 0.015746 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #2
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Эталон MTE | 2 | 49.9908 | 57.7576 | 57.7057 | 57.7406 | 119.9931 | 120.0213 | 119.9857 | 5.0007 | 4.9999 | 5.0009 | 120.0081 | 120.0001 | 119.9918 | 0.50051 | 0.50074 | 0.50042 | 57.7346 | 0.01029 | 0.020977 | 5.0005 | 0.00011175 | 0.00052247 | 144.5633 | 144.4761 | 144.4983 | -250.0487 | -249.7464 | -249.9982 | 288.8303 | 288.5249 | 288.754 | 433.5378 | -749.7934 | 866.1092
MTE Δ изм |  | 0.006194 | ----- | ----- | ----- | 0.006945 | 0.02127 | 0.014325 | ----- | ----- | ----- | 0.0081175 | 5.75e-05 | 0.008175 | 0.00051307 | 0.00074064 | 0.00042014 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.15645 | 0.096059 | 0.11142 | -0.019538 | -0.10139 | -0.00066068 | 0.053784 | 0.051992 | 0.027372 | 0.12131 | -0.027504 | 0.0097215
MTE γ изм |  | ----- | 0.039175 | 0.050688 | 0.0096822 | ----- | ----- | ----- | 0.014604 | 0.001304 | 0.017688 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00061174 | 0.017823 | 0.036333 | 0.010329 | 0.002235 | 0.010449 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 2 | 49.9986 | 57.7525 | 57.7021 | 57.7457 | 119.9949 | 120.0151 | 119.99 | 5.001 | 5.0003 | 5.0016 | 120.0239 | 119.9847 | 119.9914 | 0.50032 | 0.50076 | 0.50027 | 57.7314 | 0.011992 | 0.018938 | 5.0009 | 0.00066909 | 0.0012217 | 144.5035 | 144.4827 | 144.4881 | -250.0728 | -249.7439 | -250.0807 | 288.8211 | 288.526 | 288.8203 | 433.4742 | -749.8973 | 866.1674
Binom Δ изм |  | 0.0016382 | ----- | ----- | ----- | 0.0051422 | 0.015114 | 0.0099564 | ----- | ----- | ----- | 0.023941 | 0.01532 | 0.0085983 | 0.00032163 | 0.00076151 | 0.00026983 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.11498 | 0.10061 | 0.10432 | -0.029167 | -0.10241 | -0.032328 | 0.050623 | 0.051615 | 0.050327 | 0.10664 | -0.013642 | 0.016445
Binom γ изм |  | ----- | 0.030229 | 0.057033 | 0.018528 | ----- | ----- | ----- | 0.02039 | 0.0054836 | 0.031815 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0061965 | 0.02077 | 0.032802 | 0.0179 | 0.013382 | 0.024433 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #3
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 1.2207e-15 | 1.1842e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 0 | 3.5527e-15 | -3.5527e-15 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 129.9038 | 0 | 129.9038
Эталон MTE | 3 | 49.4988 | 8.6639 | 8.6546 | 8.6627 | 119.9969 | 120.0207 | 119.9824 | 5.0006 | 4.9998 | 5.0004 | 120.0057 | 120.1064 | 119.8879 | 1 | 1 | 1 | 8.6604 | 0.002159 | 0.0037996 | 5.0003 | 0.0029603 | 0.0034008 | 43.3244 | 43.2713 | 43.3169 | 0.030881 | 0.037459 | 0.10226 | 43.3245 | 43.2713 | 43.317 | 129.9126 | 0.1706 | 129.9128
MTE Δ изм |  | 0.0061767 | ----- | ----- | ----- | 0.00306 | 0.020698 | 0.017638 | ----- | ----- | ----- | 0.0057 | 0.10636 | 0.11206 | 2.5404e-07 | 3.747e-07 | 2.7864e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.05357 | 0.069172 | 0.0361 | 0.030881 | 1054384140602175 | -2878313626464200 | 0.053595 | 0.069134 | 0.036379 | 0.0068326 | 0.1706 | 0.0069465
MTE γ изм |  | ----- | 0.0063327 | 0.0098131 | 0.0043135 | ----- | ----- | ----- | 0.011372 | 0.003716 | 0.00762 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00027752 | 0.0037395 | 0.0065811 | 0.0050515 | 0.059206 | 0.068016 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 3 | 49.9986 | 57.7525 | 57.7021 | 57.7457 | 119.9949 | 120.0151 | 119.99 | 5.001 | 5.0003 | 5.0016 | 120.0239 | 119.9847 | 119.9914 | 0.50032 | 0.50076 | 0.50027 | 57.7314 | 0.011992 | 0.018938 | 5.0009 | 0.00066909 | 0.0012217 | 144.5035 | 144.4827 | 144.4881 | -250.0728 | -249.7439 | -250.0807 | 288.8211 | 288.526 | 288.8203 | 433.4742 | -749.8973 | 866.1674
Binom Δ изм |  | 0.49364 | ----- | ----- | ----- | 0.0051422 | 0.015114 | 0.0099564 | ----- | ----- | ----- | 0.023941 | 0.01532 | 0.0085983 | 0.49968 | 0.49924 | 0.49973 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 233.7166 | 233.6687 | 233.6811 | 250.0728 | 7.0297e+18 | -7.0391e+18 | 567.0042 | 566.3226 | 567.0022 | 233.6888 | 749.8973 | 566.7763
Binom γ изм |  | ----- | 85.0302 | 84.943 | 85.0185 | ----- | ----- | ----- | 0.02039 | 0.0054836 | 0.031815 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 84.9938 | 0.02077 | 0.032802 | 0.0179 | 0.013382 | 0.024433 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----