## pnt #11
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2.5 | 1.4803e-16 | 1.798e-16 | 79.3856 | 79.3856 | 79.3856 | -137.4999 | -137.4999 | -137.4999 | 158.7712 | 158.7712 | 158.7712 | 238.1569 | -412.4998 | 476.3137
Эталон MTE | 11 | 49.9908 | 63.5205 | 63.4762 | 63.5298 | 120.011 | 119.9917 | 119.9973 | 2.5 | 2.4996 | 2.5005 | 120.026 | 120.1149 | 119.8591 | 0.50041 | 0.50063 | 0.50249 | 63.5088 | 0.015498 | 0.018287 | 2.5 | 0.0017412 | 0.0020613 | 79.4651 | 79.4321 | 79.8242 | -137.4887 | -137.3487 | -137.3442 | 158.8013 | 158.6636 | 158.8563 | 238.7215 | -412.1816 | 476.3212
MTE Δ изм |  | 0.006168 | ----- | ----- | ----- | 0.011024 | 0.00834 | 0.002684 | ----- | ----- | ----- | 0.02602 | 0.1149 | 0.14092 | 0.00040599 | 0.00063258 | 0.0024934 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.10015 | 0.058604 | 0.55252 | -0.0081457 | -0.11 | -0.1133 | 0.01894 | 0.067826 | 0.053572 | 0.23709 | -0.07715 | 0.0015621
MTE γ изм |  | ----- | 0.020861 | 0.055997 | 0.036851 | ----- | ----- | ----- | 1.2e-05 | 0.008464 | 0.010032 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00057121 | 0.026843 | 0.031674 | 0.00049012 | 0.034824 | 0.041225 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 11 | 49.9987 | 63.5134 | 63.4759 | 63.5322 | 120.0086 | 119.9852 | 120.0063 | 2.5003 | 2.4998 | 2.5007 | 120.0374 | 119.9795 | 119.9831 | 0.50007 | 0.50048 | 0.50038 | 63.5054 | 0.01673 | 0.01751 | 2.5001 | 0.00030357 | 0.00095452 | 79.4114 | 79.4146 | 79.4998 | -137.5203 | -137.3723 | -137.5572 | 158.8018 | 158.6752 | 158.878 | 238.3258 | -412.4499 | 476.355
Binom Δ изм |  | 0.0017106 | ----- | ----- | ----- | 0.0085907 | 0.014839 | 0.0062561 | ----- | ----- | ----- | 0.037399 | 0.020538 | 0.016853 | 6.628e-05 | 0.00048494 | 0.0003829 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.032516 | 0.036447 | 0.14383 | -0.014839 | -0.092805 | -0.041662 | 0.019253 | 0.060485 | 0.06721 | 0.070933 | -0.012101 | 0.0086626
Binom γ изм |  | ----- | 0.0084822 | 0.056447 | 0.041016 | ----- | ----- | ----- | 0.0057745 | 0.0044203 | 0.014963 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0054392 | 0.028977 | 0.030329 | 0.0028133 | 0.0060714 | 0.01909 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #12
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120 | -120 | -120 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 2.4414e-15 | 6 | 1.7764e-15 | 346.41 | -155.8845 | -173.205 | 0 | 269.9999 | -299.9999 | 346.41 | 311.769 | 346.41 | 17.3205 | -30 | 1004.589
Эталон MTE | 12 | 49.9908 | 57.7487 | 51.9284 | 57.7573 | 120.013 | 119.9997 | 119.9873 | 6.0003 | 5.9999 | 6.0008 | -120.0022 | -119.8228 | -120.1751 | 1 | -0.50049 | -0.49682 | 55.8115 | 1.9378 | 1.9452 | 0.0062531 | 6.0003 | 0.0060547 | 346.5079 | -155.9359 | -172.1932 | 0.28777 | 269.7365 | -300.7876 | 346.508 | 311.5666 | 346.5886 | 18.3788 | -30.7633 | 1004.6633
MTE Δ изм |  | 0.006172 | ----- | ----- | ----- | 0.013012 | 0.00032 | 0.012692 | ----- | ----- | ----- | 0.002172 | 0.17724 | 0.17507 | 3.4486e-07 | 0.00048965 | 0.0031769 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.028265 | -0.032956 | -0.58414 | 0.28777 | 0.097552 | -0.26257 | 0.028299 | 0.064909 | 0.051565 | 6.1101 | -2.5444 | 0.0073951
MTE γ изм |  | ----- | 0.023701 | 0.057279 | 0.038673 | ----- | ----- | ----- | 0.005516 | 0.00152 | 0.015464 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.001698 | 0.023092 | 0.035894 | 0.12506 | 0.0063606 | 0.12109 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 12 | 49.9987 | 57.7406 | 51.9298 | 57.7583 | 120.0065 | 119.993 | 120.0005 | 6.0002 | 6.0002 | 6.0012 | -119.9896 | -120.0041 | -120.0063 | 1 | -0.50056 | -0.49939 | 55.8087 | 1.94 | 1.9382 | 0.00075097 | 6.0004 | 0.00024926 | 346.4528 | -155.9691 | -173.0961 | 0.20228 | 269.7405 | -300.3033 | 346.4529 | 311.5867 | 346.6185 | 17.3876 | -30.3605 | 1004.6581
Binom Δ изм |  | 0.001703 | ----- | ----- | ----- | 0.0065308 | 0.0070114 | 0.00049591 | ----- | ----- | ----- | 0.010384 | 0.0040512 | 0.0063477 | 1.1921e-07 | 0.00056392 | 0.00061482 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.012352 | -0.054262 | -0.062856 | 0.20228 | 0.09605 | -0.10116 | 0.01237 | 0.058463 | 0.06018 | 0.38734 | -1.2019 | 0.0068765
Binom γ изм |  | ----- | 0.00976 | 0.054856 | 0.040299 | ----- | ----- | ----- | 0.0031376 | 0.0030231 | 0.023861 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.003044 | 0.026867 | 0.023656 | 0.015019 | 0.00741 | 0.0049853 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #13
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -125 | -120 | -115 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 2.8868 | -1.5877 | -1.299 | 0 | 2.75 | -2.25 | 2.8868 | 3.1754 | 2.5981 | 8.8818e-16 | 0.5 | 8.6602
Эталон MTE | 13 | 49.4988 | 57.7505 | 63.4758 | 51.974 | 115.01 | 119.9994 | 124.9906 | 0.050008 | 0.05001 | 0.05001 | -124.9841 | -119.9931 | -115.0228 | 1 | -0.50064 | -0.49925 | 57.6848 | 1.647 | 4.9952 | 0.0014488 | 0.049967 | 0.0014485 | 2.888 | -1.5893 | -1.2976 | 0.0018322 | 2.748 | -2.2521 | 2.888 | 3.1745 | 2.5992 | 0.0010989 | 0.49772 | 8.6616
MTE Δ изм |  | 0.0061567 | ----- | ----- | ----- | 0.010016 | 0.00062 | 0.009396 | ----- | ----- | ----- | 0.015866 | 0.0069 | 0.022766 | 2.0125e-07 | 0.00063772 | 0.00075171 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.043144 | -0.096861 | -0.1071 | 0.0018322 | 0.073181 | -0.093388 | 0.043165 | 0.030643 | 0.043303 | 123725595436650 | 0.4563 | 0.016143
MTE γ изм |  | ----- | 0.02676 | 0.056576 | 0.021689 | ----- | ----- | ----- | 0.000164 | 0.000208 | 0.000192 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00239 | 0.018355 | 0.027663 | 0.00010388 | 0.00019437 | 0.00011006 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 13 | 49.5068 | 57.7444 | 63.4763 | 51.9732 | 115.006 | 119.9934 | 125.0006 | 0.049986 | 0.050028 | 0.050018 | -125.0246 | -119.9804 | -114.995 | 1 | -0.49983 | -0.49988 | 57.6808 | 1.6451 | 4.9987 | 0.0015224 | 0.049862 | 0.0015076 | 2.8864 | -1.5873 | -1.2995 | 0 | 2.7505 | -2.2515 | 2.8864 | 3.1756 | 2.5996 | 0 | 0.49893 | 8.6616
Binom Δ изм |  | 0.0018359 | ----- | ----- | ----- | 0.0059814 | 0.0065842 | 0.00061035 | ----- | ----- | ----- | 0.024612 | 0.019554 | 0.005043 | 5.9605e-08 | 0.00016919 | 0.00012428 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.011943 | -0.028342 | -0.034767 | 0 | 0.016779 | -0.067927 | 0.011935 | 0.0055052 | 0.059645 | 100 | 0.21337 | 0.015931
Binom γ изм |  | ----- | 0.016235 | 0.0558 | 0.020222 | ----- | ----- | ----- | 0.00028661 | 0.0005568 | 0.00036591 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0092833 | 0.021789 | 0.021679 | 0.0013694 | 0.0019094 | 0.0010725 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #14
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | -5 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 2.8868 | -1.1547 | -1.732 | 0 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 0 | 1 | 8.6603
Эталон MTE | 14 | 49.4989 | 57.7508 | 46.1624 | 69.2991 | 125.0066 | 120.0032 | 114.9901 | 0.050013 | 0.050007 | 0.050003 | 5.0083 | -0.006745 | -5.0015 | 1 | -0.4993 | -0.50055 | 57.6884 | 4.9988 | 8.3599 | 0.0014567 | 0.0014546 | 0.049965 | 2.8883 | -1.1526 | -1.7345 | 0.0022467 | -2.0001 | 2.9998 | 2.8883 | 2.3084 | 3.4652 | 0.0012192 | 1.002 | 8.6619
MTE Δ изм |  | 0.006112 | ----- | ----- | ----- | 0.006642 | 0.00324 | 0.009882 | ----- | ----- | ----- | 0.008279 | 0.006745 | 0.001534 | 3.0253e-07 | 0.00069855 | 0.00054737 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.053709 | -0.18158 | -0.14018 | 0.0022467 | -0.0045787 | 0.0058572 | 0.053739 | 0.041928 | 0.030672 | 0.0012192 | 0.19794 | 0.019001
MTE γ изм |  | ----- | 0.027332 | 0.044417 | 0.029604 | ----- | ----- | ----- | 0.000264 | 0.000136 | 6e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0038689 | 0.01546 | 0.027033 | 5.4361e-05 | 1.336e-05 | 0.00015149 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 14 | 49.5068 | 57.7444 | 63.4763 | 51.9732 | 115.006 | 119.9934 | 125.0006 | 0.049986 | 0.050028 | 0.050018 | -125.0246 | -119.9804 | -114.995 | 1 | -0.49983 | -0.49988 | 57.6808 | 1.6451 | 4.9987 | 0.0015224 | 0.049862 | 0.0015076 | 2.8864 | -1.5873 | -1.2995 | 0 | 2.7505 | -2.2515 | 2.8864 | 3.1756 | 2.5996 | 0 | 0.49893 | 8.6616
Binom Δ изм |  | 0.0018359 | ----- | ----- | ----- | 9.994 | 0.0065842 | 10.0006 | ----- | ----- | ----- | 130.0246 | 119.9804 | 109.995 | 5.9605e-08 | 0.00016919 | 0.00012428 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.011943 | -37.461 | -24.9739 | 0 | -237.5231 | 175.0509 | 0.011935 | 37.5076 | 24.9553 | 0 | 50.1067 | 0.015931
Binom γ изм |  | ----- | 0.016235 | 29.9442 | 29.9798 | ----- | ----- | ----- | 0.00028661 | 0.0005568 | 0.00036591 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0092833 | 5.7934 | 5.7948 | 0.0013694 | 0.96817 | 0.969 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #15
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 288.675 | 201.3036 | 345.0918 | 0 | -17.6118 | 30.1916 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 835.0704 | 12.5798 | 837.1575
Эталон MTE | 15 | 49.9908 | 57.7508 | 40.3872 | 69.3074 | 128.3176 | 120.0013 | 111.6811 | 5.0006 | 5.0002 | 5.0385 | 123.3157 | 130.132 | 106.5524 | 1 | 0.99626 | 0.99593 | 55.6823 | 5.6159 | 11.1599 | 4.9881 | 0.35892 | 0.34873 | 288.7885 | 201.1891 | 347.7815 | 0.2256 | -17.4501 | 31.4884 | 288.7886 | 201.9444 | 349.2041 | 837.7591 | 14.264 | 839.9371
MTE Δ изм |  | 0.0061783 | ----- | ----- | ----- | 0.01756 | 0.00134 | 0.0189 | ----- | ----- | ----- | 0.01568 | 0.13196 | 0.14764 | 3.0514e-07 | 6.4948e-05 | 0.00026849 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.03933 | 0.056875 | 0.77942 | 0.2256 | -0.9183 | 4.2952 | 0.039361 | 0.063391 | 0.80659 | 0.32198 | 13.3875 | 0.33203
MTE γ изм |  | ----- | 0.027346 | 0.047365 | 0.043914 | ----- | ----- | ----- | 0.012012 | 0.004276 | 0.76971 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.006909 | 0.015314 | 0.038767 | 0.24825 | 0.053765 | 0.17123 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 15 | 49.9989 | 57.7423 | 40.3864 | 69.3047 | 128.3135 | 119.9951 | 111.6914 | 5.0006 | 5.0005 | 5.001 | 123.3233 | 129.9853 | 106.6914 | 1 | 0.99626 | 0.99615 | 55.6774 | 5.6181 | 11.1538 | 4.9763 | 0.35644 | 0.34012 | 288.7484 | 201.197 | 345.2593 | 0.15573 | -17.4592 | 30.3904 | 288.7484 | 201.9531 | 346.5942 | 835.2047 | 13.0869 | 837.2957
Binom Δ изм |  | 0.0018823 | ----- | ----- | ----- | 0.013522 | 0.0048676 | 0.0086472 | ----- | ----- | ----- | 0.023257 | 0.014664 | 0.0085785 | 1.1921e-07 | 6.1355e-05 | 4.6231e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.02542 | 0.052944 | 0.048539 | 0.15573 | -0.86629 | 0.65828 | 0.025431 | 0.059098 | 0.053185 | 0.016082 | 4.0306 | 0.01651
Binom γ изм |  | ----- | 0.012674 | 0.048614 | 0.039388 | ----- | ----- | ----- | 0.01276 | 0.010443 | 0.020342 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0015199 | 0.019189 | 0.028307 | 0.012227 | 0.0041525 | 0.0010995 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #16
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.3 | -1.4211e-14 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 288.675 | -101.0363 | -173.205 | 0 | -174.9999 | 299.9999 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 14.4338 | 124.9999 | 837.1575
Эталон MTE | 16 | 49.9908 | 57.7568 | 40.3847 | 69.3002 | 111.7063 | 120.0161 | 128.2776 | 5.0007 | 4.9992 | 5.0005 | -8.2899 | 0.01492 | 8.275 | 1 | -0.4993 | -0.50068 | 55.6822 | 11.1473 | 5.6271 | 0.24112 | 0.24034 | 4.9885 | 288.8261 | -100.8053 | -173.5016 | 0.21293 | -174.9239 | 299.9717 | 288.8262 | 201.8913 | 346.534 | 14.5192 | 125.2607 | 837.2515
MTE Δ изм |  | 0.0061633 | ----- | ----- | ----- | 0.0063326 | 0.016107 | 0.02244 | ----- | ----- | ----- | 0.01008 | 0.01492 | 0.025 | 2.7175e-07 | 0.00069526 | 0.000677 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.052333 | -0.22861 | -0.17125 | 0.21293 | -0.043414 | 0.0093845 | 0.05236 | 0.08968 | 0.035806 | 0.59187 | 0.2086 | 0.011225
MTE γ изм |  | ----- | 0.037783 | 0.051674 | 0.03153 | ----- | ----- | ----- | 0.014572 | 0.015872 | 0.009528 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0067407 | 0.016978 | 0.034743 | 0.0020477 | 0.017743 | 0.0037053 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 16 | 49.9989 | 57.7498 | 40.391 | 69.291 | 111.691 | 120.0172 | 128.2918 | 5.0011 | 4.9996 | 5.0008 | -8.2721 | -0.013814 | 8.2859 | 1 | -0.49913 | -0.50043 | 55.678 | 11.1472 | 5.6171 | 0.24103 | 0.24033 | 4.9892 | 288.8135 | -100.7952 | -173.4058 | 0.055528 | -174.986 | 300.002 | 288.8135 | 201.9401 | 346.5123 | 14.6124 | 125.0715 | 837.2659
Binom Δ изм |  | 0.0019395 | ----- | ----- | ----- | 0.0089523 | 0.017189 | 0.0082367 | ----- | ----- | ----- | 0.027864 | 0.013814 | 0.01405 | 0 | 0.00086561 | 0.00043195 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.04797 | -0.23855 | -0.11595 | 0.055528 | -0.0079315 | 0.00071801 | 0.04797 | 0.065539 | 0.02954 | 1.2378 | 0.057255 | 0.012945
Binom γ изм |  | ----- | 0.025591 | 0.040771 | 0.015589 | ----- | ----- | ----- | 0.022383 | 0.0072479 | 0.016546 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00042973 | 0.016817 | 0.01741 | 0.0038453 | 0.017934 | 0.016128 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #17
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Эталон MTE | 17 | 45.0024 | 57.7518 | 57.7074 | 57.7484 | 120.0023 | 120.0029 | 119.9948 | 5.0008 | 4.9997 | 5.0002 | 120.0015 | 120.1316 | 119.8669 | 0.50052 | 0.50051 | 0.50245 | 57.7359 | 0.012763 | 0.015785 | 5.0002 | 0.0035231 | 0.0041775 | 144.5523 | 144.4049 | 145.0839 | -250.0253 | -249.7784 | -249.6571 | 288.8045 | 288.5169 | 288.7525 | 434.0411 | -749.4608 | 866.0739
MTE Δ изм |  | 0.0056167 | ----- | ----- | ----- | 0.00226 | 0.00292 | 0.00518 | ----- | ----- | ----- | 0.001458 | 0.13162 | 0.13308 | 0.00051956 | 0.00050745 | 0.0024509 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.1488 | 0.046668 | 0.51715 | -0.010167 | -0.088599 | -0.13712 | 0.044844 | 0.054765 | 0.026851 | 0.23754 | -0.07185 | 0.0056432
MTE γ изм |  | ----- | 0.029144 | 0.04778 | 0.023286 | ----- | ----- | ----- | 0.015696 | 0.006988 | 0.003564 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0015495 | 0.022105 | 0.02734 | 0.0040314 | 0.070461 | 0.083551 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 17 | 45.0096 | 57.7429 | 57.7048 | 57.7468 | 120.0011 | 119.9944 | 120.0045 | 5.0019 | 5.001 | 5.0015 | 120.0081 | 119.9926 | 119.9993 | 0.50034 | 0.50043 | 0.50039 | 57.7292 | 0.013556 | 0.011274 | 5.0013 | 0.00056932 | 0.00066383 | 144.5121 | 144.4142 | 144.5215 | -250.0739 | -249.8464 | -250.0606 | 288.8264 | 288.5805 | 288.8196 | 433.4478 | -749.9809 | 866.2265
Binom Δ изм |  | 0.001552 | ----- | ----- | ----- | 0.0011139 | 0.0056 | 0.0045013 | ----- | ----- | ----- | 0.0080795 | 0.0074081 | 0.00065613 | 0.00034243 | 0.00042963 | 0.00038666 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.12097 | 0.05316 | 0.12747 | -0.0296 | -0.061397 | -0.024302 | 0.052441 | 0.032744 | 0.050105 | 0.10053 | -0.0025006 | 0.023267
Binom γ изм |  | ----- | 0.013744 | 0.052375 | 0.020477 | ----- | ----- | ----- | 0.03871 | 0.019684 | 0.029612 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.010002 | 0.02348 | 0.019527 | 0.026836 | 0.011386 | 0.013277 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----