## pnt #1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Эталон MTE | 1 | 49.9908 | 57.7576 | 57.7069 | 57.7406 | 119.9929 | 120.0133 | 119.9937 | 5.0005 | 5.0001 | 5.0007 | 120.0087 | 119.9962 | 119.9951 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.012338 | 0.01794 | 5.0004 | 0.00010303 | 0.00037976 | 288.814 | 288.5426 | 288.7454 | 0.16298 | 0.24216 | 0.15605 | 288.814 | 288.5427 | 288.7455 | 866.102 | 0.56118 | 866.1022
MTE Δ изм |  | 0.00616 | ----- | ----- | ----- | 0.00706 | 0.01332 | 0.00626 | ----- | ----- | ----- | 0.008693 | 0.0038 | 0.004893 | 1.5922e-07 | 3.5216e-07 | 1.4604e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.048135 | 0.045852 | 0.024402 | 0.16298 | 0.24216 | 0.15605 | 0.048151 | 0.045817 | 0.024416 | 0.0088948 | 0.56118 | 0.0089167
MTE γ изм |  | ----- | 0.039075 | 0.048743 | 0.009651 | ----- | ----- | ----- | 0.009072 | 0.002928 | 0.014764 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 6.2243e-06 | 0.021369 | 0.031072 | 0.0089211 | 0.0020607 | 0.0075952 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.9989 | 57.7473 | 57.7013 | 57.7371 | 119.9872 | 120.0055 | 120.0074 | 5.0006 | 5.0003 | 5.0011 | 120.0231 | 119.9784 | 119.9985 | 1 | 1 | 1 | 57.7263 | 0.014041 | 0.011514 | 5.0005 | 0.00032274 | 0.00086669 | 288.7712 | 288.5234 | 288.7461 | 0.032299 | 0.27182 | 0.12877 | 288.7712 | 288.5235 | 288.7461 | 866.0407 | 0.43289 | 866.0408
Binom Δ изм |  | 0.0019014 | ----- | ----- | ----- | 0.01284 | 0.005455 | 0.0073929 | ----- | ----- | ----- | 0.023087 | 0.021561 | 0.0015106 | 0 | 3.5763e-07 | 5.9605e-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.033339 | 0.052524 | 0.024628 | 0.032299 | 0.27182 | 0.12877 | 0.033339 | 0.052492 | 0.024638 | 0.0018141 | 0.43289 | 0.0018282
Binom γ изм |  | ----- | 0.021382 | 0.058453 | 0.0035822 | ----- | ----- | ----- | 0.011959 | 0.0059986 | 0.021057 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.015004 | 0.024319 | 0.019943 | 0.010128 | 0.0064548 | 0.017334 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #2
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Эталон MTE | 2 | 49.9908 | 57.7469 | 57.7127 | 57.7441 | 119.9971 | 119.9948 | 120.0081 | 5.0007 | 4.9997 | 5.0012 | 120.0081 | 120.0103 | 119.9816 | 0.50047 | 0.50064 | 0.50087 | 57.7346 | 0.013355 | 0.008587 | 5.0005 | 0.00018961 | 0.00088739 | 144.5228 | 144.457 | 144.6467 | -250.0057 | -249.7805 | -249.953 | 288.7727 | 288.5449 | 288.7891 | 433.6264 | -749.7392 | 866.1066
MTE Δ изм |  | 0.006155 | ----- | ----- | ----- | 0.00292 | 0.0052 | 0.00812 | ----- | ----- | ----- | 0.008138 | 0.010262 | 0.0184 | 0.00047242 | 0.0006395 | 0.00087309 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.12835 | 0.082759 | 0.21421 | -0.0023137 | -0.087734 | -0.01877 | 0.033839 | 0.045083 | 0.039526 | 0.14178 | -0.03473 | 0.0094275
MTE γ изм |  | ----- | 0.020632 | 0.038646 | 0.015755 | ----- | ----- | ----- | 0.013204 | 0.00644 | 0.023768 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00075304 | 0.023131 | 0.014873 | 0.010176 | 0.0037922 | 0.017748 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 2 | 49.9987 | 57.7368 | 57.7082 | 57.741 | 119.9934 | 119.9867 | 120.0199 | 5.001 | 5 | 5.0015 | 120.0162 | 119.9865 | 119.9973 | 0.50032 | 0.50064 | 0.50065 | 57.7276 | 0.015854 | 0.0041617 | 5.0006 | 0.00034924 | 0.00080149 | 144.462 | 144.4526 | 144.5835 | -250.0042 | -249.7754 | -249.9897 | 288.741 | 288.5382 | 288.7893 | 433.4981 | -749.7694 | 866.0685
Binom Δ изм |  | 0.0016534 | ----- | ----- | ----- | 0.0065842 | 0.013268 | 0.019867 | ----- | ----- | ----- | 0.016159 | 0.013451 | 0.0026932 | 0.00031674 | 0.00063592 | 0.0006541 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.086228 | 0.079748 | 0.17046 | -0.0017434 | -0.089785 | -0.004061 | 0.022862 | 0.047376 | 0.039597 | 0.11215 | -0.030699 | 0.0050279
Binom γ изм |  | ----- | 0.0030338 | 0.046355 | 0.010407 | ----- | ----- | ----- | 0.019836 | 0.00096321 | 0.029202 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01289 | 0.02746 | 0.0072082 | 0.012636 | 0.0069848 | 0.01603 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #3
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 1.2207e-15 | 1.1842e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 0 | 3.5527e-15 | -3.5527e-15 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 129.9038 | 0 | 129.9038
Эталон MTE | 3 | 49.4988 | 8.6638 | 8.6553 | 8.6613 | 119.9996 | 120.0055 | 119.9949 | 5.0005 | 5 | 5.0007 | 120.0044 | 120.1431 | 119.8525 | 1 | 1 | 1 | 8.6601 | 0.0022603 | 0.0027709 | 5.0004 | 0.0041016 | 0.0043629 | 43.323 | 43.2768 | 43.3124 | 0.025603 | 0.029171 | 0.13327 | 43.323 | 43.2768 | 43.3126 | 129.9122 | 0.18804 | 129.9124
MTE Δ изм |  | 0.006196 | ----- | ----- | ----- | 0.00038 | 0.00547 | 0.00509 | ----- | ----- | ----- | 0.00438 | 0.14314 | 0.14752 | 1.7462e-07 | 2.2717e-07 | 4.7335e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.050235 | 0.056533 | 0.025718 | 0.025603 | 821077856276500 | -3751097206551800 | 0.050252 | 0.05651 | 0.026191 | 0.0064734 | 0.18804 | 0.0066446
MTE γ изм |  | ----- | 0.0061855 | 0.0085113 | 0.0017889 | ----- | ----- | ----- | 0.009012 | 0.000232 | 0.014264 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00017899 | 0.003915 | 0.0047994 | 0.0077645 | 0.082032 | 0.087258 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 3 | 49.5069 | 8.6614 | 8.655 | 8.659 | 119.9942 | 120.0066 | 119.9993 | 5.0009 | 5.0003 | 5.0011 | 120.0199 | 119.9961 | 119.984 | 1 | 1 | 1 | 8.6586 | 0.0014597 | 0.0090635 | 5.0007 | 0.00038297 | 0.0010784 | 43.3152 | 43.2775 | 43.3047 | 0 | 0 | 0 | 43.3152 | 43.2775 | 43.3047 | 129.8974 | 0 | 129.8974
Binom Δ изм |  | 0.0019351 | ----- | ----- | ----- | 0.0058441 | 0.0065613 | 0.0007019 | ----- | ----- | ----- | 0.019943 | 0.0039062 | 0.016029 | 1.7881e-07 | 4.7684e-07 | 4.1723e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.032192 | 0.054857 | 0.0079826 | 0 | 100 | -100 | 0.032218 | 0.054813 | 0.0080267 | 0.0048883 | 0 | 0.0048531
Binom γ изм |  | ----- | 0.0020114 | 0.0090789 | 0.0021958 | ----- | ----- | ----- | 0.018826 | 0.0057697 | 0.022697 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0028747 | 0.0025283 | 0.015698 | 0.014114 | 0.0076593 | 0.021568 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----