## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.997 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 100 | 100 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100 | 1.2477e-14 | 1.6409e-14 | 100 | 5.9212e-15 | 1.1842e-14 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 50.0004 | 57.7432 | 57.693 | 57.738 | 119.9986 | 120.0138 | 119.9876 | 5.0008 | 5.0002 | 5.0015 | 120.0169 | 119.9927 | 119.9903 | 1 | 1 | 1 | 57.7246 | 0.012639 | 0.021795 | 5.0008 | 0.00030783 | 0.00087075 | 288.7595 | 288.4759 | 288.7759 | 0.096709 | 0.21928 | 0.054992 | 288.7595 | 288.476 | 288.7759 | 866.0114 | 0.27307 | 866.0114
Binom Δ изм |  | 0.003351 | ----- | ----- | ----- | 0.0013733 | 0.013763 | 0.012375 | ----- | ----- | ----- | 0.016937 | 0.0072784 | 0.0096512 | 0 | 2.3842e-07 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.01416 | 0.072824 | 0.0052142 | ----- | ----- | ----- | 0.015144 | 0.0039005 | 0.029745 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017971 | 0.021891 | 0.037751 | 0.015917 | 0.0061566 | 0.017415 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.997 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 100 | 100 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100 | 1.2477e-14 | 1.6409e-14 | 100 | 5.9212e-15 | 7.192e-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 2 | 50.0003 | 57.7383 | 57.69 | 57.7477 | 120.0152 | 120.0008 | 119.984 | 5.001 | 5 | 5.0014 | 120.023 | 119.9958 | 119.9812 | 0.50046 | 0.50058 | 0.50047 | 57.7231 | 0.012065 | 0.024547 | 5.0008 | 0.00034118 | 0.0011763 | 144.5066 | 144.3946 | 144.5471 | -249.9897 | -249.7105 | -250.0478 | 288.7508 | 288.4529 | 288.8214 | 433.4486 | -749.7479 | 866.0251
Binom Δ изм |  | 0.0033242 | ----- | ----- | ----- | 0.015205 | 0.00079346 | 0.015976 | ----- | ----- | ----- | 0.022987 | 0.0042114 | 0.018761 | 0.00045514 | 0.00058287 | 0.00047249 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0057824 | 0.077925 | 0.02201 | ----- | ----- | ----- | 0.020332 | 0.00099182 | 0.028791 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020666 | 0.020897 | 0.042516 | 0.015335 | 0.0068236 | 0.023526 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 1.2207e-15 | 1.1842e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.505 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 15 | 15 | 15 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15 | 2.1143e-15 | 2.0512e-15 | 100 | 5.9212e-15 | 1.1842e-14 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 3 | 49.5082 | 8.6594 | 8.6542 | 8.6601 | 120.0021 | 120.0091 | 119.9888 | 5.0013 | 5.0007 | 5.0013 | 120.02 | 119.989 | 119.991 | 1 | 1 | 1 | 8.6585 | 0.0021085 | 0.0084765 | 5.001 | 0.0005223 | 0.00070404 | 43.308 | 43.2774 | 43.3119 | 0 | 0 | 0 | 43.308 | 43.2774 | 43.3119 | 129.8973 | 0 | 129.8973
Binom Δ изм |  | 0.0032016 | ----- | ----- | ----- | 0.0020981 | 0.009079 | 0.011162 | ----- | ----- | ----- | 0.019981 | 0.010956 | 0.0090179 | 2.3842e-07 | 4.7684e-07 | 3.5763e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0014987 | 0.010407 | 0.00026149 | ----- | ----- | ----- | 0.025606 | 0.014372 | 0.026579 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0030002 | 0.003652 | 0.014682 | 0.020809 | 0.010446 | 0.014081 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 4 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 4.737e-15 | 7.1054e-15 | 0.05 | 4.6259e-18 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.505 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 80 | 80 | 80 | ----- | ----- | ----- | 1 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 80 | 8.2046e-15 | 1.2307e-14 | 1 | 9.2519e-17 | 1.3878e-16 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 4 | 49.508 | 46.1876 | 46.1545 | 46.1921 | 119.9987 | 120.0007 | 120.0007 | 0.050002 | 0.050015 | 0.050031 | 120.0649 | 119.9683 | 119.9668 | 1 | 1 | 1 | 46.176 | 0.011173 | 0.013394 | 0.049923 | 0 | 0.00039529 | 2.3095 | 2.3084 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 | 2.3084 | 2.3111 | 6.9289 | 0 | 6.9289
Binom Δ изм |  | 0.003049 | ----- | ----- | ----- | 0.0013199 | 0.00067902 | 0.00065613 | ----- | ----- | ----- | 0.064919 | 0.031723 | 0.03318 | 5.9605e-08 | 4.1723e-07 | 1.1921e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00072067 | 0.057953 | 0.007175 | ----- | ----- | ----- | 3.9503e-05 | 0.00029096 | 0.00062974 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020774 | 0.019353 | 0.023198 | 0.0015404 | 9.2519e-17 | 0.0079058 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 5 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 46.188 | 4.737e-15 | 7.1054e-15 | 0.1 | 8.3395e-18 | 1.0112e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.505 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 80 | 80 | 80 | ----- | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 80 | 8.2046e-15 | 1.2307e-14 | 2 | 1.6679e-16 | 2.0225e-16 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 5 | 49.508 | 46.1865 | 46.1565 | 46.192 | 119.9961 | 120.0014 | 120.0025 | 0.10005 | 0.10005 | 0.099961 | 120.0024 | 119.9754 | 120.0223 | 0.50036 | 0.50044 | 0.50011 | 46.1783 | 0.012958 | 0.012243 | 0.099978 | 0 | 0.00038637 | 2.3121 | 2.311 | 2.3092 | -4.0009 | -3.9981 | -3.9985 | 4.6209 | 4.6179 | 4.6174 | 6.9323 | -11.9975 | 13.8563
Binom Δ изм |  | 0.0030338 | ----- | ----- | ----- | 0.0038605 | 0.0013504 | 0.0025177 | ----- | ----- | ----- | 0.0023651 | 0.024635 | 0.022285 | 0.00035679 | 0.0004403 | 0.00010949 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0025575 | 0.05453 | 0.0070032 | ----- | ----- | ----- | 0.00099126 | 0.00098827 | 0.00077066 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01679 | 0.022444 | 0.021206 | 0.00043344 | 1.6679e-16 | 0.0077273 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----