## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 0 | 57.7583 | 57.7035 | 57.7421 | -120.0164 | 0.03445 | 119.982 | 5.0003 | 4 | 5.0005 | -0.003753 | 0.0022962 | 0.0014567 | -0.4995 | -0.49967 | -0.49919 | 0.010488 | 0.024909 | 57.7346 | 0.3335 | 0.33343 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.997 | ----- | ----- | ----- | 240.0164 | 119.9656 | 0.018 | ----- | ----- | ----- | 120.0038 | 119.9977 | 119.9985 | 1.4995 | 1.4997 | 1.4992 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.040426 | 0.054521 | 0.012241 | ----- | ----- | ----- | 0.006944 | 19.9994 | 0.00976 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9818 | 0.043144 | 99.9994 | 93.33 | 6.6685 | 93.3391 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 50 | 57.742 | 57.6977 | 57.7323 | 119.9985 | 120.004 | 119.9975 | 5.001 | 5.0003 | 5.001 | 120.0216 | 119.9989 | 119.9794 | 1 | 1 | 1 | 57.7222 | 0.010925 | 0.013382 | 5.0006 | 0.00044363 | 0.0008969 | 288.7672 | 288.5054 | 288.7202 | 0.014939 | 0.21613 | 0.19007 | 288.7672 | 288.5055 | 288.7203 | 865.9929 | 0.42113 | 865.993
Binom Δ изм |  | 0.003 | ----- | ----- | ----- | 0.0014648 | 0.0040054 | 0.0025253 | ----- | ----- | ----- | 0.021637 | 0.0010605 | 0.020569 | 0 | 2.3842e-07 | 1.7881e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.012125 | 0.064598 | 0.0046769 | ----- | ----- | ----- | 0.019846 | 0.0058746 | 0.02037 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.022166 | 0.018922 | 0.023178 | 0.011959 | 0.0088726 | 0.017938 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 2 | 0 | 57.7538 | 57.7102 | 57.739 | -120.0051 | 0.008125 | 119.997 | 5.0004 | 3.9998 | 5.001 | -0.014425 | -0.000625 | 0.01505 | -1 | -1 | -1 | 0.011942 | 0.014082 | 57.7343 | 0.33404 | 0.33328 | 4.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.997 | ----- | ----- | ----- | 240.0051 | 119.9919 | 0.002975 | ----- | ----- | ----- | 120.0144 | 120.0006 | 119.985 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.032489 | 0.042977 | 0.0069369 | ----- | ----- | ----- | 0.008708 | 20.0048 | 0.0207 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9793 | 0.024391 | 99.9988 | 93.3192 | 6.6656 | 93.3415 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 2 | 50 | 57.7378 | 57.704 | 57.7305 | 119.9952 | 119.9986 | 120.0062 | 5.0011 | 4.9999 | 5.0016 | 120.0238 | 119.9924 | 119.9838 | 0.50029 | 0.50071 | 0.5006 | 57.7223 | 0.011097 | 0.0073562 | 5.0007 | 0.00025389 | 0.001237 | 144.4598 | 144.4614 | 144.547 | -250.0167 | -249.7423 | -249.9598 | 288.7508 | 288.514 | 288.7451 | 433.4682 | -749.7188 | 866.0098
Binom Δ изм |  | 0.0030038 | ----- | ----- | ----- | 0.0047836 | 0.0014114 | 0.0062103 | ----- | ----- | ----- | 0.023781 | 0.0075989 | 0.016174 | 0.00029248 | 0.00070834 | 0.00060427 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0048838 | 0.053716 | 0.0077096 | ----- | ----- | ----- | 0.021372 | 0.0020218 | 0.031996 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.021988 | 0.01922 | 0.012741 | 0.013609 | 0.0050778 | 0.024739 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 1.2207e-15 | 1.1842e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 3 | 0 | 8.6508 | 8.6551 | 8.6624 | -120.0136 | 0.02435 | 119.9892 | 5.0007 | 5 | 5.0007 | 89.9898 | 0.012887 | -90.0026 | 0.86637 | -0.49949 | -0.49932 | 0.004391 | 0.0024937 | 8.6561 | 2.3573 | 2.3571 | 3.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.505 | ----- | ----- | ----- | 240.0136 | 119.9757 | 0.010775 | ----- | ----- | ----- | 30.0102 | 119.9871 | 210.0026 | 0.13363 | 1.4995 | 1.4993 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.016409 | 0.008953 | 0.0037789 | ----- | ----- | ----- | 0.013636 | 0.00046 | 0.014516 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 14.9924 | 0.0043191 | 14.9928 | 52.8547 | 47.1422 | 74.5438 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 3 | 49.5081 | 8.6616 | 8.6531 | 8.6587 | 119.9902 | 120.025 | 119.9848 | 5.0014 | 5.0003 | 5.0012 | 120.0172 | 119.9919 | 119.991 | 1 | 1 | 1 | 8.6587 | 0.0012597 | 0.010095 | 5.001 | 0.00056219 | 0.00093016 | 43.3205 | 43.2687 | 43.3044 | 0 | 0 | 0 | 43.3205 | 43.2687 | 43.3044 | 129.8935 | 0 | 129.8936
Binom Δ изм |  | 0.0031062 | ----- | ----- | ----- | 0.0098419 | 0.025024 | 0.015167 | ----- | ----- | ----- | 0.017181 | 0.0081406 | 0.0090179 | 2.9802e-07 | 5.9605e-07 | 2.9802e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0023451 | 0.012298 | 0.0026451 | ----- | ----- | ----- | 0.02883 | 0.0068188 | 0.024948 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0026764 | 0.0021819 | 0.017484 | 0.020008 | 0.011244 | 0.018603 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----