## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 0 | 57.7548 | 57.7056 | 57.7423 | -120.0145 | 0.020425 | 119.994 | 5.0011 | 5.0002 | 5.0014 | -0.011937 | 0.008415 | 0.0035215 | -0.49937 | -0.49954 | -0.49935 | 0.015467 | 0.017419 | 57.7343 | 0.00056282 | 0.00030868 | 5.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.997 | ----- | ----- | ----- | 240.0145 | 119.9796 | 0.005975 | ----- | ----- | ----- | 120.0119 | 119.9916 | 119.9965 | 1.4994 | 1.4995 | 1.4994 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.034377 | 0.050844 | 0.012635 | ----- | ----- | ----- | 0.021008 | 0.004988 | 0.027328 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9732 | 0.03017 | 99.9987 | 99.9887 | 0.0061735 | 100.0178 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.9988 | 57.7638 | 57.7177 | 57.7644 | 119.9869 | 120.0133 | 119.9998 | 5.0011 | 5.0005 | 5.0018 | 120.0134 | 119.994 | 119.9926 | 1 | 1 | 1 | 57.7477 | 0.016019 | 0.015071 | 5.001 | 0.0003008 | 0.00053583 | 288.8825 | 288.6187 | 288.9236 | 0.013956 | 0.22944 | 0.12353 | 288.8825 | 288.6187 | 288.9236 | 866.4247 | 0.28245 | 866.4248
Binom Δ изм |  | 0.0018174 | ----- | ----- | ----- | 0.013107 | 0.013283 | 0.00016022 | ----- | ----- | ----- | 0.013359 | 0.0059509 | 0.0073929 | 0 | 2.9802e-07 | 5.9605e-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.049886 | 0.030036 | 0.05093 | ----- | ----- | ----- | 0.021992 | 0.010576 | 0.035219 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.022082 | 0.027746 | 0.026105 | 0.020628 | 0.006016 | 0.010717 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 2 | 0 | 57.7529 | 57.699 | 57.7548 | -120.0136 | 0.0341 | 119.9795 | 5.0012 | 5.0002 | 5.0012 | -0.00225 | 0.014725 | -0.012475 | -1 | -1 | -1 | 0.012669 | 0.027011 | 57.7355 | 0.0002479 | 0.0006855 | 5.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.997 | ----- | ----- | ----- | 240.0136 | 119.9659 | 0.0205 | ----- | ----- | ----- | 120.0022 | 119.9853 | 120.0125 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.030926 | 0.062419 | 0.034208 | ----- | ----- | ----- | 0.023392 | 0.003892 | 0.023444 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9781 | 0.046785 | 100.0009 | 99.995 | 0.01371 | 100.0169 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 2 | 49.9985 | 57.7602 | 57.7125 | 57.776 | 120.0001 | 120.0074 | 119.9926 | 5.0011 | 5.0006 | 5.0015 | 120.0161 | 119.9927 | 119.9912 | 0.5004 | 0.50062 | 0.50044 | 57.7491 | 0.017137 | 0.019849 | 5.001 | 0.00025716 | 0.00053391 | 144.5476 | 144.4765 | 144.6088 | -250.0995 | -249.8276 | -250.1789 | 288.8663 | 288.5953 | 288.9657 | 433.6329 | -750.106 | 866.4274
Binom Δ изм |  | 0.001497 | ----- | ----- | ----- | 9.9182e-05 | 0.0073624 | 0.0074463 | ----- | ----- | ----- | 0.016121 | 0.0073013 | 0.0088043 | 0.00039613 | 0.00061959 | 0.00043595 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.043675 | 0.038969 | 0.070963 | ----- | ----- | ----- | 0.022602 | 0.011387 | 0.029802 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.024441 | 0.029681 | 0.034379 | 0.019665 | 0.0051432 | 0.010678 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----