## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 49.9908 | 57.7448 | 57.7125 | 57.7495 | 120.0052 | 119.9893 | 120.0056 | 5.0003 | 4.0001 | 5.0008 | 0.0054168 | -119.9967 | 119.9913 | -0.49956 | -0.49924 | -0.49944 | 0.012341 | 0.013272 | 57.7356 | 0.3337 | 0.33326 | 4.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0061867 | ----- | ----- | ----- | 0.005175 | 0.010725 | 0.005575 | ----- | ----- | ----- | 119.9946 | 239.9967 | 0.0086975 | 1.4996 | 1.4992 | 1.4994 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.016991 | 0.038915 | 0.025097 | ----- | ----- | ----- | 0.006064 | 19.9974 | 0.01661 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9786 | 0.022988 | 100.0011 | 93.326 | 6.6652 | 93.3418 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.9998 | 57.7288 | 57.705 | 57.7419 | 120.0034 | 119.985 | 120.0116 | 5.0007 | 5.0006 | 5.0012 | 120.022 | 119.983 | 119.995 | 1 | 1 | 1 | 57.7238 | 0.013658 | 0.008003 | 5.0007 | 0.00072374 | 0.00079846 | 288.6856 | 288.5592 | 288.7772 | 0.11428 | 0.22332 | 0.21404 | 288.6856 | 288.5593 | 288.7772 | 866.022 | 0.55164 | 866.0222
Binom Δ изм |  | 0.0027826 | ----- | ----- | ----- | 0.0034485 | 0.014999 | 0.011559 | ----- | ----- | ----- | 0.021965 | 0.016975 | 0.0049667 | 5.9605e-08 | 2.9802e-07 | 2.3842e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.010769 | 0.051925 | 0.01194 | ----- | ----- | ----- | 0.014486 | 0.011883 | 0.023489 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019451 | 0.023656 | 0.013862 | 0.014133 | 0.014475 | 0.015969 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----