## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 49.9908 | 57.7461 | 57.7064 | 57.7569 | 120.0134 | 119.9924 | 119.9941 | 5.0005 | 4.9999 | 5.0008 | 119.989 | 120.0074 | 120.0036 | -0.49955 | -0.4994 | -0.49931 | 0.0094533 | 0.021787 | 57.7365 | 0.00024806 | 0.00048413 | 5.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006165 | ----- | ----- | ----- | 0.013425 | 0.007575 | 0.005875 | ----- | ----- | ----- | 0.011017 | 0.0074257 | 0.0035915 | 1.4995 | 1.4994 | 1.4993 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.019269 | 0.049567 | 0.037928 | ----- | ----- | ----- | 0.010072 | 0.002176 | 0.01542 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9836 | 0.037736 | 100.0025 | 99.995 | 0.0096826 | 100.0078 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.9997 | 57.7286 | 57.6992 | 57.7491 | 120.0083 | 119.9889 | 120.0028 | 5.0009 | 5.0001 | 5.0015 | 120.0128 | 119.9887 | 119.9985 | 1 | 1 | 1 | 57.7238 | 0.013894 | 0.017164 | 5.0007 | 0.00032274 | 0.00088354 | 288.6953 | 288.502 | 288.8303 | 0.16269 | 0.18597 | 0.18436 | 288.6953 | 288.502 | 288.8304 | 866.0275 | 0.53301 | 866.0276
Binom Δ изм |  | 0.0027368 | ----- | ----- | ----- | 0.0083313 | 0.011086 | 0.0027618 | ----- | ----- | ----- | 0.012802 | 0.011307 | 0.0014725 | 1.1921e-07 | 1.7881e-07 | 1.7881e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.01102 | 0.062021 | 0.024435 | ----- | ----- | ----- | 0.018063 | 0.0020981 | 0.029402 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019325 | 0.024066 | 0.029728 | 0.013199 | 0.0064548 | 0.017671 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----