## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2.5 | 1.4803e-16 | 1.798e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 11 | 49.9908 | 63.5339 | 63.4754 | 63.516 | 119.9944 | 120.0135 | 119.9921 | 2.5005 | 2.4998 | 2.5 | 120.0131 | 119.9868 | 120 | -1 | -1 | -1 | 0.015944 | 0.021373 | 63.5084 | 0.00017537 | 0.00036848 | 2.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006178 | ----- | ----- | ----- | 0.0056 | 0.0135 | 0.0079 | ----- | ----- | ----- | 0.01315 | 0.013175 | 2.5e-05 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.043929 | 0.057292 | 0.013042 | ----- | ----- | ----- | 0.010376 | 0.004384 | 0.000892 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 109.9724 | 0.037019 | 109.9999 | 49.9965 | 0.0073697 | 50.0023 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 11 | 49.9997 | 63.5155 | 63.4637 | 63.5107 | 119.995 | 120.0096 | 119.9954 | 2.5009 | 2.5 | 2.5004 | 120.0222 | 119.9933 | 119.9845 | 0.50016 | 0.50057 | 0.50029 | 63.4948 | 0.014254 | 0.018473 | 2.5004 | 0.00036264 | 0.00063994 | 79.4479 | 79.419 | 79.4458 | -137.5485 | -137.349 | -137.4985 | 158.8444 | 158.6572 | 158.8001 | 238.3127 | -412.396 | 476.3018
Binom Δ изм |  | 0.0026567 | ----- | ----- | ----- | 0.0049591 | 0.0096283 | 0.0046463 | ----- | ----- | ----- | 0.022179 | 0.0067062 | 0.015457 | 0.00016171 | 0.00056946 | 0.00028837 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.012123 | 0.077676 | 0.0038175 | ----- | ----- | ----- | 0.017543 | 0.00059605 | 0.0073576 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.023801 | 0.024688 | 0.031996 | 0.007062 | 0.0072527 | 0.012799 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120 | -120 | -120 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 2.4414e-15 | 6 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 12 | 49.9907 | 57.7449 | 51.9358 | 57.7538 | 120.0059 | 119.9905 | 120.0036 | 6.0009 | 5.9998 | 6.0008 | 239.996 | 240.0193 | -120.0153 | -0.4995 | 1 | -0.50077 | 1.9372 | 1.9385 | 55.8115 | 0.00038462 | 6.0005 | 0.00092212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0062525 | ----- | ----- | ----- | 0.0059 | 0.0094667 | 0.0035667 | ----- | ----- | ----- | 359.996 | 360.0193 | 0.015324 | 1.4995 | 1.5 | 0.00077117 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.017178 | 0.044462 | 0.032597 | ----- | ----- | ----- | 0.01851 | 0.003495 | 0.01568 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 93.3114 | 0.024314 | 93.3351 | 0.0076924 | 0.01023 | 0.018442 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 12 | 49.9997 | 57.7293 | 51.9293 | 57.7454 | 120.0056 | 119.9819 | 120.0125 | 6.0013 | 6.0003 | 6.0011 | -119.9843 | -119.999 | -120.0167 | 1 | -0.50061 | -0.49919 | 55.7993 | 1.9377 | 1.9318 | 0.00082 | 6.0007 | 0.00044123 | 346.4489 | -155.985 | -172.9875 | 0.15636 | 269.7339 | -300.2723 | 346.4489 | 311.589 | 346.5374 | 17.4763 | -30.382 | 1004.5753
Binom Δ изм |  | 0.0026605 | ----- | ----- | ----- | 0.0055923 | 0.018066 | 0.012497 | ----- | ----- | ----- | 0.015694 | 0.0009613 | 0.01667 | 5.9605e-08 | 0.00061142 | 0.00081134 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0099429 | 0.055801 | 0.018039 | ----- | ----- | ----- | 0.025454 | 0.0051308 | 0.022478 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019437 | 0.022916 | 0.012576 | 0.0164 | 0.0142 | 0.0088246 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -125 | -120 | -115 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 13 | 49.4988 | 57.7516 | 63.4766 | 51.9726 | 115.0029 | 120.0033 | 124.9939 | 0.05002 | 0.050011 | 0.040004 | 234.9898 | 240.005 | -114.9948 | -0.422 | 1 | -0.4233 | 1.5868 | 5.9611 | 57.5949 | 0.0033345 | 0.046678 | 0.0033397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006194 | ----- | ----- | ----- | 0.002875 | 0.003275 | 0.00615 | ----- | ----- | ----- | 359.9898 | 360.005 | 0.0052443 | 1.422 | 1.5 | 0.076704 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.028778 | 0.055179 | 0.019161 | ----- | ----- | ----- | 0.000396 | 0.000224 | 0.19992 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 97.167 | 7.4537 | 91.0778 | 0.037611 | 0.065586 | 0.037714 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 13 | 49.5078 | 57.7359 | 63.4688 | 51.9657 | 114.9973 | 119.9991 | 125.0036 | 0.050042 | 0.050005 | 0.04999 | -124.9493 | -120.1093 | -114.9406 | 1 | -0.50084 | -0.5007 | 57.6747 | 1.6434 | 4.9987 | 0.0014968 | 0.050073 | 0.0013904 | 2.8892 | -1.5896 | -1.3007 | 0 | 2.747 | -2.2487 | 2.8892 | 3.1738 | 2.5978 | 0 | 0.49833 | 8.6608
Binom Δ изм |  | 0.0028125 | ----- | ----- | ----- | 0.0027008 | 0.00092316 | 0.0036316 | ----- | ----- | ----- | 0.050659 | 0.10928 | 0.059364 | 5.9605e-08 | 0.00084382 | 0.00070196 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.001633 | 0.06879 | 0.0073443 | ----- | ----- | ----- | 0.00083813 | 0.00010268 | 0.00020085 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019868 | 0.024647 | 0.021611 | 0.00085608 | 0.0023128 | 0.0012719 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | -5 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 14 | 49.4989 | 57.7529 | 46.1623 | 69.2982 | 124.9991 | 120.0055 | 114.9954 | 0.050018 | 0.040008 | 0.049998 | 365.0074 | -0.00895 | -4.9984 | -0.573 | -0.50062 | 0.99613 | 4.2986 | 9.4456 | 57.5775 | 0.046675 | 0.0033327 | 0.0033335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00614 | ----- | ----- | ----- | 0.000875 | 0.005525 | 0.004625 | ----- | ----- | ----- | 360.0074 | 0.00895 | 0.001578 | 1.573 | 0.0006211 | 1.4961 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.031012 | 0.044427 | 0.028059 | ----- | ----- | ----- | 0.000352 | 0.19983 | 4e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 92.47 | 7.7176 | 85.2745 | 0.90441 | 0.037575 | 0.93248 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 14 | 49.5076 | 57.7347 | 46.1571 | 69.2887 | 124.9971 | 119.999 | 115.0039 | 0.050022 | 0.050013 | 0.050053 | 5.0333 | -0.031758 | -5.0015 | 1 | -0.49897 | -0.50057 | 57.6772 | 5.0018 | 8.3521 | 0.0013323 | 0.0013495 | 0.049996 | 2.888 | -1.1519 | -1.736 | 0 | -2.0006 | 3.0023 | 2.888 | 2.3085 | 3.4681 | 0 | 1.0018 | 8.6646
Binom Δ изм |  | 0.0025874 | ----- | ----- | ----- | 0.0029144 | 0.0010071 | 0.0039368 | ----- | ----- | ----- | 0.033289 | 0.031758 | 0.0015316 | 1.7881e-07 | 0.0010302 | 0.00056791 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00055395 | 0.053493 | 0.011691 | ----- | ----- | ----- | 0.00043513 | 0.00026719 | 0.0010597 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.015468 | 0.020588 | 0.01343 | 0.0024331 | 0.0020895 | 0.00076642 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 15 | 49.9908 | 57.7584 | 40.3922 | 69.2908 | 128.2844 | 120.0185 | 111.6971 | 4.9997 | 5.0002 | 5.0007 | 483.3282 | -230.0205 | 106.6924 | -0.61919 | -0.57304 | -0.28672 | 4.1998 | 13.1295 | 55.3736 | 0.25719 | 0.24503 | 4.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006186 | ----- | ----- | ----- | 0.015575 | 0.018475 | 0.002875 | ----- | ----- | ----- | 360.0282 | 360.0205 | 0.0076448 | 1.6192 | 1.5692 | 1.2829 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.040569 | 0.038625 | 0.015259 | ----- | ----- | ----- | 0.00518 | 0.0034 | 0.014724 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 89.1634 | 13.0294 | 76.6193 | 94.3699 | 2.2242 | 92.9482 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 15 | 49.9986 | 57.7422 | 40.3867 | 69.2812 | 128.2788 | 120.0182 | 111.703 | 5.0011 | 5.0004 | 5.0011 | 123.3161 | 129.9925 | 106.6914 | 1 | 0.99628 | 0.99615 | 55.6706 | 5.6182 | 11.1413 | 4.9765 | 0.35628 | 0.34046 | 288.773 | 201.1991 | 345.1459 | 0.033931 | -17.4002 | 30.3889 | 288.773 | 201.9501 | 346.4811 | 835.1181 | 13.0227 | 837.2043
Binom Δ изм |  | 0.0016229 | ----- | ----- | ----- | 0.021161 | 0.018166 | 0.0030029 | ----- | ----- | ----- | 0.016063 | 0.0074768 | 0.0085785 | 0 | 8.6568e-05 | 4.8377e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.012482 | 0.048119 | 0.0014048 | ----- | ----- | ----- | 0.021534 | 0.0081921 | 0.021696 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.013274 | 0.019274 | 0.0066383 | 0.015565 | 0.00097019 | 0.0056811 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.3 | -1.4211e-14 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 16 | 49.9907 | 57.7457 | 40.3959 | 69.3012 | 111.703 | 119.9923 | 128.3048 | 5.0008 | 3.9994 | 5.0007 | 351.7086 | 0.013775 | 8.2777 | -0.36936 | -0.50065 | 0.98964 | 13.1342 | 4.1994 | 55.3734 | 4.667 | 0.33434 | 0.33321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0062817 | ----- | ----- | ----- | 0.00295 | 0.007725 | 0.0048 | ----- | ----- | ----- | 360.0086 | 0.013775 | 0.02234 | 1.3694 | 0.00065471 | 1.4896 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.018524 | 0.032212 | 0.03329 | ----- | ----- | ----- | 0.015648 | 20.0116 | 0.013865 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 73.6886 | 12.0171 | 86.1979 | 88.5148 | 1.8622 | 93.1028 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 16 | 49.9986 | 57.7317 | 40.3984 | 69.2827 | 111.6807 | 119.9955 | 128.3238 | 5.0016 | 4.9998 | 5.0012 | -8.2829 | -0.0062975 | 8.2892 | 1 | -0.49924 | -0.50076 | 55.6708 | 11.1493 | 5.6035 | 0.24127 | 0.24055 | 4.9895 | 288.7531 | -100.8396 | -173.5116 | 0.027259 | -175.0127 | 299.9226 | 288.7531 | 201.9853 | 346.4965 | 14.4019 | 124.9372 | 837.2349
Binom Δ изм |  | 0.0015924 | ----- | ----- | ----- | 0.019283 | 0.0044708 | 0.023761 | ----- | ----- | ----- | 0.017134 | 0.0062975 | 0.010835 | 0 | 0.00075763 | 0.00076014 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0056349 | 0.027821 | 0.0011324 | ----- | ----- | ----- | 0.032749 | 0.0034142 | 0.024033 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.012977 | 0.020535 | 0.0061428 | 0.00088107 | 0.013493 | 0.022918 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 17 | 45.0024 | 57.752 | 57.7076 | 57.7483 | 120.002 | 120.0013 | 119.9967 | 5.0008 | 3.9998 | 5.0005 | 120.0046 | 120.0015 | 119.9939 | -1 | -1 | -1 | 0.012652 | 0.01584 | 57.736 | 0.33379 | 0.33348 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0056167 | ----- | ----- | ----- | 0.002 | 0.001325 | 0.003325 | ----- | ----- | ----- | 0.004575 | 0.001525 | 0.0061 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.029462 | 0.04751 | 0.023036 | ----- | ----- | ----- | 0.01636 | 20.0044 | 0.010945 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9781 | 0.027436 | 100.0017 | 93.3242 | 6.6696 | 93.341 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 17 | 45.0106 | 57.7359 | 57.6989 | 57.741 | 119.9972 | 120.0014 | 120.0014 | 5.0024 | 5.0012 | 5.0021 | 120.018 | 119.9879 | 119.9941 | 0.50025 | 0.50057 | 0.50039 | 57.7256 | 0.014454 | 0.013298 | 5.0018 | 0.00051038 | 0.0006007 | 144.4803 | 144.4459 | 144.5268 | -250.0799 | -249.8094 | -250.0672 | 288.8157 | 288.5643 | 288.828 | 433.4531 | -749.9565 | 866.2081
Binom Δ изм |  | 0.0025972 | ----- | ----- | ----- | 0.0028076 | 0.0014343 | 0.0013885 | ----- | ----- | ----- | 0.018005 | 0.012115 | 0.005867 | 0.00025094 | 0.00056756 | 0.00039059 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0016198 | 0.062609 | 0.010467 | ----- | ----- | ----- | 0.04714 | 0.0243 | 0.042543 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016259 | 0.025035 | 0.023033 | 0.036726 | 0.010208 | 0.012014 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----