## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2.5 | 1.4803e-16 | 1.798e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 11 | 49.9908 | 63.5232 | 63.4822 | 63.5212 | 120.0004 | 119.9927 | 120.0069 | 2.5001 | 1.9999 | 2.5007 | 120.0088 | 120.0123 | 119.9788 | 0.50035 | 0.50048 | 0.50067 | 0.016085 | 0.011754 | 63.5089 | 0.16711 | 0.16658 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00617 | ----- | ----- | ----- | 0.000375 | 0.007275 | 0.0069 | ----- | ----- | ----- | 0.008825 | 0.012325 | 0.02115 | 0.00034987 | 0.00048322 | 0.00066944 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.025435 | 0.045518 | 0.02198 | ----- | ----- | ----- | 0.002616 | 10.0025 | 0.013425 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 109.9721 | 0.020358 | 110.0006 | 46.6578 | 3.3315 | 46.6712 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 11 | 49.9996 | 63.5057 | 63.4751 | 63.5095 | 119.9912 | 119.9945 | 120.0144 | 2.5005 | 2.5001 | 2.5008 | 120.0148 | 119.9963 | 119.9889 | 0.50006 | 0.50045 | 0.50048 | 63.4964 | 0.015667 | 0.0079575 | 2.5005 | 0.00018647 | 0.00029762 | 79.4072 | 79.4176 | 79.4888 | -137.516 | -137.3919 | -137.5029 | 158.7959 | 158.6936 | 158.8254 | 238.3136 | -412.4107 | 476.315
Binom Δ изм |  | 0.0026262 | ----- | ----- | ----- | 0.0088196 | 0.0055237 | 0.014359 | ----- | ----- | ----- | 0.014801 | 0.0036621 | 0.011131 | 5.8115e-05 | 0.00044578 | 0.00047934 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.004871 | 0.057808 | 0.0017825 | ----- | ----- | ----- | 0.010004 | 0.0018454 | 0.016246 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.021006 | 0.027136 | 0.013783 | 0.0092745 | 0.0037294 | 0.0059523 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120 | -120 | -120 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 2.4414e-15 | 6 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 12 | 49.9909 | 57.7587 | 51.9321 | 57.7417 | 119.9915 | 120.017 | 119.9915 | 6.0009 | 6 | 6.0005 | -119.9887 | -120.0094 | -120.0019 | 1 | -0.5007 | -0.49944 | 1.9394 | 1.9394 | 55.8108 | 0.00050804 | 6.0005 | 0.00040665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006136 | ----- | ----- | ----- | 0.008475 | 0.016975 | 0.0085 | ----- | ----- | ----- | 0.011313 | 0.0094 | 0.0019135 | 1.8938e-07 | 0.00070382 | 0.00056201 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.041006 | 0.050922 | 0.011691 | ----- | ----- | ----- | 0.018292 | 0.00084 | 0.010988 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 93.3076 | 0.025843 | 93.3339 | 0.010161 | 0.0094796 | 0.0081331 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 12 | 49.9996 | 57.7409 | 51.9255 | 57.7359 | 119.9884 | 120.0132 | 119.9984 | 6.0006 | 6.0005 | 6.001 | -119.9832 | -120.0054 | -120.0113 | 1 | -0.50086 | -0.49948 | 55.7993 | 1.9357 | 1.9391 | 0.00080613 | 6.0005 | 0.00060643 | 346.4822 | -156.0546 | -173.055 | 0.15153 | 269.6789 | -300.1582 | 346.4822 | 311.5762 | 346.4721 | 17.3726 | -30.3278 | 1004.5306
Binom Δ изм |  | 0.0026452 | ----- | ----- | ----- | 0.011559 | 0.013214 | 0.0016403 | ----- | ----- | ----- | 0.016785 | 0.0054474 | 0.011345 | 5.9605e-08 | 0.00085545 | 0.00052267 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.010242 | 0.062428 | 0.0015934 | ----- | ----- | ----- | 0.012779 | 0.0095654 | 0.019684 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019423 | 0.019364 | 0.025241 | 0.016123 | 0.010719 | 0.012129 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----