## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 49.9908 | 57.7457 | 57.7073 | 57.7564 | 120.0123 | 119.9916 | 119.9962 | 5.0007 | 4.9999 | 5.0005 | 119.9915 | 120.0125 | 119.9961 | 1 | 1 | 1 | 0.0099658 | 0.020628 | 57.7365 | 0.00047549 | 0.00027386 | 5.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006156 | ----- | ----- | ----- | 0.012275 | 0.008425 | 0.003825 | ----- | ----- | ----- | 0.0085275 | 0.012474 | 0.0039462 | 2.5297e-07 | 1.5818e-07 | 3.0433e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.018459 | 0.047991 | 0.037135 | ----- | ----- | ----- | 0.013516 | 0.001024 | 0.009696 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9827 | 0.035728 | 100.0025 | 99.9905 | 0.0054772 | 100.0074 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.9995 | 57.7294 | 57.7014 | 57.7468 | 120.0054 | 119.9901 | 120.0045 | 5.0009 | 5.0004 | 5.0008 | 120.0111 | 119.9947 | 119.9943 | 1 | 1 | 1 | 57.7254 | 0.013935 | 0.0117 | 5.0006 | 0.00033248 | 0.00031669 | 288.7012 | 288.5288 | 288.7821 | 0.16089 | 0.19112 | 0.21141 | 288.7013 | 288.5289 | 288.7822 | 866.0121 | 0.56342 | 866.0123
Binom Δ изм |  | 0.0024698 | ----- | ----- | ----- | 0.0053635 | 0.009903 | 0.0045471 | ----- | ----- | ----- | 0.011093 | 0.0053482 | 0.0057297 | 1.1921e-07 | 1.7881e-07 | 2.3842e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0096191 | 0.058229 | 0.020517 | ----- | ----- | ----- | 0.01874 | 0.0078201 | 0.016594 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01661 | 0.024136 | 0.020265 | 0.012512 | 0.0066497 | 0.0063337 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----