## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 15 | 49.9908 | 57.7575 | 40.3934 | 69.2898 | 128.2838 | 120.0162 | 111.7 | 5.0008 | 4 | 5.0006 | 123.3251 | -230.0137 | 106.6886 | 1 | 0.99628 | 0.99613 | 4.1993 | 13.128 | 55.3736 | 0.50061 | 0.27792 | 4.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006205 | ----- | ----- | ----- | 0.016175 | 0.016225 | 5e-05 | ----- | ----- | ----- | 0.025131 | 360.0137 | 0.011423 | 1.2409e-07 | 8.1211e-05 | 6.1038e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.039014 | 0.036611 | 0.013519 | ----- | ----- | ----- | 0.015276 | 19.9998 | 0.011735 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 89.1642 | 13.0267 | 76.6192 | 89.5014 | 1.5662 | 86.313 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 15 | 49.9994 | 57.7397 | 40.3883 | 69.2796 | 128.279 | 120.0144 | 111.7066 | 5.001 | 5.0004 | 5.001 | 123.3175 | 129.9902 | 106.6923 | 1 | 0.99628 | 0.99614 | 55.6706 | 5.6179 | 11.1415 | 4.9765 | 0.35617 | 0.3406 | 288.7568 | 201.2058 | 345.1299 | 0.039079 | -17.3958 | 30.4132 | 288.7568 | 201.9564 | 346.4673 | 835.0926 | 13.0565 | 837.1806
Binom Δ изм |  | 0.0024316 | ----- | ----- | ----- | 0.020978 | 0.014374 | 0.0066269 | ----- | ----- | ----- | 0.017459 | 0.0097809 | 0.007663 | 0 | 8.8654e-05 | 5.4814e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0080883 | 0.045317 | 0.0042194 | ----- | ----- | ----- | 0.020275 | 0.0073051 | 0.020065 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01336 | 0.018863 | 0.0069158 | 0.015918 | 0.0013228 | 0.0085123 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.3 | -1.4211e-14 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 16 | 49.9908 | 57.7583 | 40.3928 | 69.2899 | 111.6853 | 120.0166 | 128.2981 | 5.0002 | 4.9992 | 5.0004 | -8.2779 | -0.012625 | 8.2906 | 1 | -0.4992 | -0.50061 | 13.139 | 4.1845 | 55.3722 | 5 | 0.00083789 | 0.00045474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006166 | ----- | ----- | ----- | 0.014675 | 0.016575 | 0.0019 | ----- | ----- | ----- | 0.022074 | 0.012625 | 0.0094492 | 1.4567e-07 | 0.00080131 | 0.00061014 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.040314 | 0.037555 | 0.013597 | ----- | ----- | ----- | 0.00414 | 0.01574 | 0.008988 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 73.6803 | 12.0428 | 86.1959 | 95.1746 | 4.8078 | 99.7579 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 16 | 49.9994 | 57.7439 | 40.3898 | 69.2775 | 111.6766 | 120.0178 | 128.3056 | 5.0005 | 4.9997 | 5.001 | -8.2849 | -0.0053689 | 8.2903 | 1 | -0.49914 | -0.50057 | 55.671 | 11.1474 | 5.6097 | 0.24129 | 0.2405 | 4.989 | 288.7506 | -100.7944 | -173.4256 | 0.015595 | -174.9821 | 299.9243 | 288.7506 | 201.9362 | 346.4549 | 14.5307 | 124.9578 | 837.1417
Binom Δ изм |  | 0.0024392 | ----- | ----- | ----- | 0.023357 | 0.017799 | 0.0055725 | ----- | ----- | ----- | 0.015073 | 0.0053689 | 0.0097034 | 0 | 0.00086039 | 0.00057185 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.015363 | 0.042813 | 0.0078402 | ----- | ----- | ----- | 0.010843 | 0.0062656 | 0.019503 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.012554 | 0.017228 | 0.0045866 | 0.0012083 | 0.014552 | 0.013725 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 17 | 45.0024 | 57.7528 | 57.7081 | 57.7482 | 120.003 | 120.0024 | 119.9946 | 5.0007 | 4.9996 | 5.0002 | 120.0064 | 119.9982 | 119.9954 | 0.50047 | 0.50057 | 0.50054 | 0.011679 | 0.016762 | 57.7363 | 0.00041726 | 0.00032963 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0056475 | ----- | ----- | ----- | 0.0029667 | 0.0024333 | 0.0054333 | ----- | ----- | ----- | 0.006425 | 0.0018 | 0.004625 | 0.00046811 | 0.00056519 | 0.000538 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.030753 | 0.046588 | 0.022837 | ----- | ----- | ----- | 0.0148 | 0.008515 | 0.00408 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9798 | 0.029032 | 100.0023 | 99.9917 | 0.0065927 | 100.0035 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 17 | 45.0105 | 57.7357 | 57.7007 | 57.7403 | 119.9986 | 119.995 | 120.0064 | 5.0022 | 5.001 | 5.0017 | 120.0214 | 119.9841 | 119.9945 | 0.50029 | 0.50059 | 0.50044 | 57.7239 | 0.013485 | 0.0097954 | 5.0014 | 0.00065618 | 0.00077551 | 144.4872 | 144.4517 | 144.5267 | -250.0651 | -249.8012 | -250.0325 | 288.8063 | 288.5601 | 288.7979 | 433.4656 | -749.8989 | 866.1644
Binom Δ изм |  | 0.0024637 | ----- | ----- | ----- | 0.0014038 | 0.0049744 | 0.0063858 | ----- | ----- | ----- | 0.021378 | 0.015869 | 0.0054932 | 0.00029093 | 0.00059474 | 0.00044245 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0011771 | 0.059418 | 0.0092248 | ----- | ----- | ----- | 0.044394 | 0.019636 | 0.033398 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019259 | 0.023356 | 0.016966 | 0.028772 | 0.013124 | 0.01551 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----