## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 15 | 49.9908 | 57.6051 | 40.3943 | 69.2897 | 128.2822 | 120.017 | 111.7009 | 5.001 | 4.9997 | 5.0007 | 123.3281 | 129.986 | 106.686 | 1 | 0.99627 | 0.99614 | 4.2303 | 13.1055 | 55.3238 | 0.25785 | 0.24466 | 4.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006174 | ----- | ----- | ----- | 0.017825 | 0.017 | 0.00085 | ----- | ----- | ----- | 0.028056 | 0.014039 | 0.014017 | 7.6381e-08 | 7.6356e-05 | 5.5588e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.22499 | 0.035035 | 0.013371 | ----- | ----- | ----- | 0.020088 | 0.006376 | 0.013936 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 89.1105 | 12.9877 | 76.533 | 94.3565 | 2.2315 | 92.9528 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 15 | 49.9998 | 57.7398 | 40.3869 | 69.2825 | 128.2849 | 120.0163 | 111.6988 | 5.0013 | 4.9999 | 5.0012 | 123.3215 | 129.9922 | 106.6864 | 1 | 0.99628 | 0.99615 | 55.6692 | 5.6165 | 11.1463 | 4.9763 | 0.35624 | 0.34089 | 288.7768 | 201.1779 | 345.1602 | 0 | -17.4125 | 30.3712 | 288.7768 | 201.93 | 346.4938 | 835.1149 | 12.9587 | 837.2006
Binom Δ изм |  | 0.0028245 | ----- | ----- | ----- | 0.015134 | 0.01635 | 0.0011932 | ----- | ----- | ----- | 0.021457 | 0.0078278 | 0.013622 | 0 | 8.0548e-05 | 4.3608e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0083196 | 0.047854 | 0.00086814 | ----- | ----- | ----- | 0.026951 | 0.0020599 | 0.02346 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.015679 | 0.016357 | 0.015221 | 0.012532 | 2.7842e-05 | 0.014337 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.3 | -1.4211e-14 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 16 | 49.9908 | 57.7486 | 40.3886 | 69.3068 | 111.7111 | 119.9988 | 128.2902 | 5.0002 | 4.9999 | 5.0002 | -8.3023 | 0.007375 | 8.2949 | 1 | -0.49948 | -0.50063 | 13.1326 | 4.2038 | 55.375 | 5.0001 | 0.00026551 | 0.0001327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00616 | ----- | ----- | ----- | 0.0111 | 0.001225 | 0.00985 | ----- | ----- | ----- | 0.002297 | 0.007375 | 0.005078 | 2.0567e-07 | 0.0005208 | 0.00063205 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.02363 | 0.044791 | 0.042964 | ----- | ----- | ----- | 0.004124 | 0.001632 | 0.00314 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 73.6913 | 12.0095 | 86.2007 | 95.1774 | 4.8192 | 99.7643 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 16 | 49.9995 | 57.7313 | 40.3916 | 69.2919 | 111.7015 | 119.9905 | 128.3081 | 5.0008 | 5.0003 | 5.0006 | -8.275 | -0.0098551 | 8.2848 | 1 | -0.4993 | -0.50067 | 55.6711 | 11.1479 | 5.6162 | 0.2407 | 0.24053 | 4.9888 | 288.7014 | -100.8431 | -173.4811 | 0.019897 | -174.9941 | 299.9452 | 288.7014 | 201.9709 | 346.5008 | 14.3772 | 124.971 | 837.1732
Binom Δ изм |  | 0.0025193 | ----- | ----- | ----- | 0.0014847 | 0.0095291 | 0.0080597 | ----- | ----- | ----- | 0.025035 | 0.0098551 | 0.015179 | 0 | 0.00070471 | 0.00066578 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0063419 | 0.039727 | 0.017188 | ----- | ----- | ----- | 0.015516 | 0.0065327 | 0.01194 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.012468 | 0.018067 | 0.015897 | 0.010616 | 0.014003 | 0.0091376 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 17 | 45.0024 | 57.7522 | 57.7081 | 57.7481 | 120.0079 | 120.0019 | 119.9901 | 5.0005 | 3.9997 | 5.001 | 120.0055 | 120.0003 | 119.9942 | 0.50047 | 0.50055 | 0.50055 | 0.0088083 | 0.019313 | 57.7361 | 0.33381 | 0.33352 | 4.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0056267 | ----- | ----- | ----- | 0.00795 | 0.001925 | 0.0099 | ----- | ----- | ----- | 0.005475 | 0.0003 | 0.005775 | 0.00046585 | 0.00054857 | 0.00055311 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.029718 | 0.04654 | 0.022694 | ----- | ----- | ----- | 0.009736 | 20.0052 | 0.019415 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9847 | 0.033451 | 100.002 | 93.3238 | 6.6703 | 93.3413 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 17 | 45.0107 | 57.7365 | 57.6993 | 57.7402 | 120.0031 | 120.0005 | 119.9964 | 5.0021 | 5.001 | 5.0023 | 120.0208 | 119.9943 | 119.9849 | 0.50024 | 0.50053 | 0.50044 | 57.7247 | 0.012346 | 0.015835 | 5.0018 | 0.00053392 | 0.00086747 | 144.4715 | 144.4307 | 144.546 | -250.0698 | -249.807 | -250.0642 | 288.8026 | 288.5546 | 288.835 | 433.4482 | -749.941 | 866.1922
Binom Δ изм |  | 0.0026773 | ----- | ----- | ----- | 0.0031281 | 0.00051117 | 0.0036316 | ----- | ----- | ----- | 0.02079 | 0.005722 | 0.015053 | 0.00024307 | 0.00053173 | 0.00044489 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0026506 | 0.061783 | 0.0089671 | ----- | ----- | ----- | 0.041542 | 0.020123 | 0.046463 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017766 | 0.021385 | 0.027426 | 0.035467 | 0.010678 | 0.017349 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----