## pnt #102
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 102 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 102 | 49.9905 | 57.748 | 57.701 | 57.756 | 120.0152 | 119.9999 | 119.9848 | 5.0004 | 0 | 0 | 60.3297 | 0 | -60.3297 | 0.00078868 | -0.86287 | -0.0062785 | 57.735 | 0.012589 | 0.021957 | 1.6668 | 1.6668 | 1.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006515 | ----- | ----- | ----- | 0.01524 | 7.2e-05 | 0.015168 | ----- | ----- | ----- | 59.6703 | 120 | 180.3297 | 0.00078868 | 0.86287 | 0.0062785 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.022603 | 0.058852 | 0.036352 | ----- | ----- | ----- | 0.008988 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3.3859e-05 | 0.021804 | 0.038031 | 0.002996 | 0.002996 | 0.002996 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 102 | 49.9986 | 57.7364 | 57.7016 | 57.7314 | 119.9835 | 120.0007 | 120.0157 | 5.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037508 | 0 | 0 | 57.7211 | 0.014575 | 0.005505 | 1.6668 | 1.667 | 1.667 | 0.045302 | 0 | 0 | -288.7447 | 0 | 0 | 288.7447 | 0.0016296 | 0.0012495 | 0 | -288.7447 | 288.7476
Binom Δ изм |  | 0.0016496 | ----- | ----- | ----- | 0.016457 | 0.00073242 | 0.015739 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | 0.00037508 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0024656 | 0.057918 | 0.0062164 | ----- | ----- | ----- | 0.021687 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.024036 | 0.025244 | 0.0095349 | 0.0035111 | 0.0069396 | 0.0067798 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #103
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 103 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 103 | 49.9908 | 57.756 | 57.6993 | 57.7484 | 120.004 | 120.0058 | 119.9902 | 6.0005 | 0 | 0 | 63.5739 | 0 | -63.5739 | 0.0005808 | -0.83289 | -0.062744 | 57.7346 | 0.014892 | 0.020624 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00617 | ----- | ----- | ----- | 0.00404 | 0.0057625 | 0.0098025 | ----- | ----- | ----- | 56.4261 | 120 | 183.5739 | 0.0005808 | 0.83289 | 0.062744 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.036363 | 0.061755 | 0.023279 | ----- | ----- | ----- | 0.010664 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00070461 | 0.025794 | 0.035722 | 0.0035547 | 0.0035547 | 0.0035547 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 103 | 49.9984 | 57.7441 | 57.6913 | 57.7367 | 119.9943 | 120.0137 | 119.9921 | 6.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053599 | 0 | 0 | 57.7222 | 0.013436 | 0.016887 | 2.0001 | 2.0002 | 2.0001 | 0.18574 | 0 | 0 | -346.5272 | 0 | 0 | 346.5272 | 0.0012572 | 0.00096448 | 0 | -346.5272 | 346.5294
Binom Δ изм |  | 0.0014283 | ----- | ----- | ----- | 0.0057449 | 0.013672 | 0.0079193 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | 0.00053599 | 6.1232e-17 | 6.1232e-17 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.015766 | 0.075639 | 0.0030272 | ----- | ----- | ----- | 0.021696 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.022127 | 0.023272 | 0.02925 | 0.0026798 | 0.0045729 | 0.0023937 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----