## pnt #102
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 102 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1232e-17 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 102 | 49.9908 | 57.748 | 57.7128 | 57.7535 | 120.0083 | 119.9874 | 120.0044 | 5.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006383 | 1 | 1 | 57.7381 | 0.014065 | 0.012474 | 1.6668 | 1.6668 | 1.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006178 | ----- | ----- | ----- | 0.008252 | 0.01262 | 0.004368 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0.0006383 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.022565 | 0.038486 | 0.032043 | ----- | ----- | ----- | 0.010632 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0053736 | 0.024361 | 0.021605 | 0.003544 | 0.003544 | 0.003544 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 102 | 49.9983 | 57.7363 | 57.7066 | 57.7462 | 120.003 | 119.987 | 120.01 | 5.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037724 | 0 | 0 | 57.7274 | 0.012903 | 0.011852 | 1.6669 | 1.6669 | 1.6672 | 0.049919 | 0 | 0 | -288.7361 | 0 | 0 | 288.7361 | 0.0024144 | 0.0017741 | 0 | -288.7361 | 288.7403
Binom Δ изм |  | 0.0013177 | ----- | ----- | ----- | 0.0030136 | 0.012985 | 0.0099869 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0.00037724 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0023202 | 0.049144 | 0.019347 | ----- | ----- | ----- | 0.018854 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.013213 | 0.022349 | 0.020528 | 0.0040929 | 0.0053255 | 0.0097195 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #103
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 103 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1232e-17 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 103 | 49.9908 | 57.7461 | 57.7114 | 57.7521 | 120.0065 | 119.9884 | 120.0051 | 6.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059652 | 1 | 1 | 57.7365 | 0.014129 | 0.012083 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0061667 | ----- | ----- | ----- | 0.006538 | 0.01164 | 0.005102 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0.00059652 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.01925 | 0.040942 | 0.029618 | ----- | ----- | ----- | 0.011896 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0026416 | 0.024471 | 0.020928 | 0.0039653 | 0.0039653 | 0.0039653 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 103 | 49.9984 | 57.734 | 57.7046 | 57.7457 | 120.0025 | 119.9859 | 120.0116 | 6.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043421 | 0 | 0 | 57.7265 | 0.013276 | 0.01231 | 2.0002 | 2.0004 | 2.0005 | 0.14611 | 0 | 0 | -346.4699 | 0 | 0 | 346.4699 | 0.0023606 | 0.0013909 | 0 | -346.4699 | 346.4737
Binom Δ изм |  | 0.0013597 | ----- | ----- | ----- | 0.0025253 | 0.014122 | 0.011612 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0.00043421 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0017234 | 0.052665 | 0.018475 | ----- | ----- | ----- | 0.02285 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.014727 | 0.022995 | 0.021321 | 0.0047827 | 0.0073242 | 0.010242 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----