## pnt #115
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 115 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1232e-17 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 115 | 49.9906 | 57.7556 | 57.7067 | 57.7399 | 119.9905 | 120.012 | 119.9975 | 0.0003612 | 5.9994 | 0.0006582 | 140.6071 | -125.1329 | -15.4741 | -0.35075 | 0.0014522 | 0.90676 | 57.7341 | 0.012988 | 0.016551 | 1.9998 | 2 | 1.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0063883 | ----- | ----- | ----- | 0.009482 | 0.01198 | 0.002498 | ----- | ----- | ----- | 140.6071 | 125.1329 | 15.4741 | 1.3508 | 0.0014522 | 0.093238 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.035708 | 0.049007 | 0.0084524 | ----- | ----- | ----- | 0.007224 | 0.011848 | 0.013164 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0016158 | 0.022496 | 0.028667 | 0.0035405 | 2.8124e-05 | 0.0083351 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 115 | 49.9983 | 57.7392 | 57.6956 | 57.7413 | 120.0005 | 120.0101 | 119.9895 | 0 | 5.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086882 | 0 | 57.725 | 0.011865 | 0.02053 | 1.9999 | 1.9998 | 2.0001 | 0 | 0.30075 | 0 | 0 | -346.1655 | 0 | 0.005954 | 346.1656 | 0.0036122 | 0 | -346.1655 | 346.1752
Binom Δ изм |  | 0.0013444 | ----- | ----- | ----- | 0.00047302 | 0.010063 | 0.010521 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00086882 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0072294 | 0.068298 | 0.01089 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.0026894 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01729 | 0.020551 | 0.035559 | 0.0025153 | 0.0036049 | 0.0023699 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #116
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 116 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86603 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 116 | 49.4989 | 57.7503 | 57.7051 | 57.749 | 120.0044 | 119.9997 | 119.9959 | 0 | 0.49993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86647 | 1 | 57.7348 | 0.013723 | 0.016065 | 0.16664 | 0.16664 | 0.16664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0061483 | ----- | ----- | ----- | 0.004414 | 0.000314 | 0.0041 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044599 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.026549 | 0.051816 | 0.024315 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.001368 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0003176 | 0.023769 | 0.027825 | 0.000456 | 0.000456 | 0.000456 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 116 | 49.5054 | 57.736 | 57.6995 | 57.7408 | 120.0001 | 119.997 | 120.0029 | 0 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86628 | 0 | 57.7233 | 0.012785 | 0.014187 | 0.1666 | 0.16685 | 0.1665 | 0 | 24.9915 | 0 | 0 | -14.4116 | 0 | 0.00097812 | 28.8491 | 0.0014563 | 24.9915 | -14.4116 | 28.8515
Binom Δ изм |  | 0.00035965 | ----- | ----- | ----- | 0.00012207 | 0.0030136 | 0.0028992 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00025921 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0016661 | 0.061526 | 0.010031 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.00021756 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.02029 | 0.022144 | 0.024572 | 0.0012692 | 0.0037296 | 0.0033461 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #117
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 117 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86603 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 117 | 49.9908 | 57.7437 | 57.7094 | 57.7518 | 120.007 | 119.9893 | 120.0037 | 0 | 4.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86633 | 1 | 57.7349 | 0.01386 | 0.012847 | 1.6666 | 1.6666 | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006186 | ----- | ----- | ----- | 0.00698 | 0.01066 | 0.00368 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030893 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.015031 | 0.044347 | 0.029036 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.003284 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9.3828e-05 | 0.024006 | 0.022251 | 0.0010947 | 0.0010947 | 0.0010947 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 117 | 49.9983 | 57.729 | 57.7067 | 57.7387 | 119.9991 | 119.9822 | 120.0187 | 0 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86638 | 0 | 57.7226 | 0.012803 | 0.0076224 | 1.6666 | 1.6667 | 1.6669 | 0 | 249.9901 | 0 | 0 | -144.0929 | 0 | 0.0040047 | 288.5443 | 0.0014354 | 249.99 | -144.0935 | 288.5499
Binom Δ изм |  | 0.001333 | ----- | ----- | ----- | 0.00085449 | 0.017792 | 0.018661 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00035839 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.010425 | 0.048985 | 0.0063969 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.0037479 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.021532 | 0.022175 | 0.013202 | 0.0016769 | 0.0011174 | 0.0039665 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #118
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 118 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86603 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 118 | 49.9909 | 57.7561 | 57.7063 | 57.7403 | 119.9927 | 120.0146 | 119.9927 | 0 | 5.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86641 | 1 | 57.7342 | 0.011888 | 0.018081 | 1.9999 | 1.9999 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006065 | ----- | ----- | ----- | 0.0073 | 0.01458 | 0.00728 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038441 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.036536 | 0.049786 | 0.0090933 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.004676 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0013862 | 0.020591 | 0.031316 | 0.0015587 | 0.0015587 | 0.0015587 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 118 | 49.9983 | 57.7386 | 57.6957 | 57.7409 | 119.9993 | 120.0042 | 119.9965 | 0 | 6.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86643 | 0 | 57.723 | 0.01358 | 0.014758 | 1.9999 | 2 | 2.0002 | 0 | 299.9432 | 0 | 0 | -172.8496 | 0 | 0.0053468 | 346.1833 | 0.0016908 | 299.9432 | -172.8496 | 346.1903
Binom Δ изм |  | 0.0013482 | ----- | ----- | ----- | 0.00071716 | 0.0042419 | 0.0035172 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00040339 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0061921 | 0.068113 | 0.010196 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.0032043 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020726 | 0.023521 | 0.025561 | 0.0024486 | 0.00094414 | 0.0038147 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #119
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 119 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.25 | 7.4015e-17 | 1.4803e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 119 | 49.9909 | 57.7445 | 57.706 | 57.7552 | 120.0118 | 119.9916 | 119.9967 | 1.2502 | 1.2499 | 1.2504 | 120.0025 | 120.0027 | 119.9948 | 1 | 1 | 1 | 57.7352 | 0.013635 | 0.016856 | 1.2502 | 0.00013023 | 0.00018801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00615 | ----- | ----- | ----- | 0.011775 | 0.00845 | 0.003325 | ----- | ----- | ----- | 0.002475 | 0.002675 | 0.00515 | 2.6137e-07 | 1.5718e-07 | 2.849e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.016485 | 0.050156 | 0.034918 | ----- | ----- | ----- | 0.00354 | 0.002705 | 0.008235 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00041532 | 0.023617 | 0.029196 | 0.0030233 | 0.0026047 | 0.0037602 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 119 | 49.9983 | 57.7287 | 57.7008 | 57.7484 | 120.0057 | 119.9855 | 120.0089 | 1.2503 | 1.25 | 1.2506 | 120.005 | 119.9915 | 120.0035 | 1 | 1 | 1 | 57.7244 | 0.014641 | 0.012803 | 1.2502 | 0.0001674 | 0.00029434 | 72.1781 | 72.128 | 72.2187 | 0 | 0 | 0 | 72.1781 | 72.128 | 72.2187 | 216.5248 | 0 | 216.5248
Binom Δ изм |  | 0.001333 | ----- | ----- | ----- | 0.0056839 | 0.014526 | 0.0088654 | ----- | ----- | ----- | 0.004982 | 0.0084534 | 0.0034866 | 0 | 0 | 5.9605e-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.010841 | 0.059306 | 0.023226 | ----- | ----- | ----- | 0.0059676 | 0.00069857 | 0.011501 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01842 | 0.025359 | 0.022176 | 0.0037384 | 0.003348 | 0.0058869 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #120
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 120 | 49.997 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 4.737e-15 | 7.1054e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 120 | 49.9909 | 46.1934 | 46.1616 | 46.2057 | 120.014 | 119.9908 | 119.9952 | 5.0007 | 5.0001 | 5.0009 | 120.0017 | 120.1697 | 119.8286 | 1 | 1 | 0.99999 | 46.1869 | 0.011545 | 0.015301 | 5.0006 | 0.0047936 | 0.0051345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00615 | ----- | ----- | ----- | 0.014022 | 0.0092 | 0.004822 | ----- | ----- | ----- | 0.0016512 | 0.1697 | 0.17135 | 3.072e-07 | 1.6127e-07 | 6.8092e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.0094397 | 0.045764 | 0.030602 | ----- | ----- | ----- | 0.014556 | 0.002832 | 0.018792 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.001908 | 0.019997 | 0.026503 | 0.011962 | 0.095872 | 0.10269 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 120 | 49.9983 | 46.1817 | 46.156 | 46.2009 | 120.0089 | 119.986 | 120.0052 | 5.0009 | 5.0002 | 5.0011 | 120.0109 | 119.9903 | 119.9988 | 1 | 1 | 1 | 46.1781 | 0.012931 | 0.013845 | 5.0006 | 0.00024599 | 0.00056117 | 230.9496 | 230.7902 | 231.0552 | 0.13667 | 0.14929 | 0.16434 | 230.9496 | 230.7903 | 231.0552 | 692.795 | 0.43645 | 692.7951
Binom Δ изм |  | 0.0012948 | ----- | ----- | ----- | 0.0088577 | 0.014038 | 0.005188 | ----- | ----- | ----- | 0.010864 | 0.0096893 | 0.001152 | 1.1921e-07 | 1.7881e-07 | 2.3842e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.010935 | 0.055495 | 0.022312 | ----- | ----- | ----- | 0.017843 | 0.0045395 | 0.022001 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017232 | 0.022397 | 0.02398 | 0.01214 | 0.0049198 | 0.011223 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #121
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 121 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 121 | 49.8257 | 57.7569 | 57.7007 | 57.7449 | 119.9994 | 120.0161 | 119.9845 | 5.0011 | 5 | 5.0011 | 120.004 | 119.999 | 119.9969 | 1 | 1 | 1 | 57.7342 | 0.012229 | 0.022153 | 5.0007 | 0.00030929 | 0.00045995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.17131 | ----- | ----- | ----- | 0.0005628 | 0.0161 | 0.015537 | ----- | ----- | ----- | 0.004036 | 0.00096 | 0.003076 | 2.3263e-07 | 2.906e-07 | 1.0793e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.037942 | 0.059357 | 0.017227 | ----- | ----- | ----- | 0.02178 | 0.00098 | 0.021528 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0013969 | 0.021181 | 0.038369 | 0.014109 | 0.0061857 | 0.009199 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 121 | 49.9983 | 57.7423 | 57.6951 | 57.7376 | 119.9953 | 120.0106 | 119.9941 | 5.0015 | 5.0001 | 5.0014 | 120.0167 | 119.9874 | 119.9959 | 1 | 1 | 1 | 57.723 | 0.012337 | 0.015622 | 5.0009 | 0.00044768 | 0.00063586 | 288.7986 | 288.4822 | 288.7665 | 0.11439 | 0.23551 | 0.10129 | 288.7986 | 288.4823 | 288.7665 | 866.0473 | 0.43738 | 866.0474
Binom Δ изм |  | 0.0012719 | ----- | ----- | ----- | 0.0047455 | 0.01062 | 0.0058594 | ----- | ----- | ----- | 0.016678 | 0.01255 | 0.0041122 | 5.9605e-08 | 2.9802e-07 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.012634 | 0.069183 | 0.0044676 | ----- | ----- | ----- | 0.030193 | 0.0024223 | 0.027256 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020713 | 0.021368 | 0.027058 | 0.017347 | 0.0089537 | 0.012717 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #122
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 122 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.25 | 7.4015e-17 | 1.4803e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 122 | 49.9908 | 57.7544 | 57.7081 | 57.7396 | 119.9877 | 120.0101 | 120.0022 | 1.2504 | 1.2498 | 1.2504 | 120.0063 | 120.0064 | 119.9873 | 1 | 1 | 1 | 57.734 | 0.013609 | 0.01469 | 1.2502 | 0.00010262 | 0.00026205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0061775 | ----- | ----- | ----- | 0.01229 | 0.01005 | 0.00224 | ----- | ----- | ----- | 0.0063275 | 0.006375 | 0.012703 | 8.8885e-08 | 2.7868e-07 | 2.3285e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.033623 | 0.046514 | 0.0078938 | ----- | ----- | ----- | 0.0073 | 0.003115 | 0.00827 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0016661 | 0.023572 | 0.025444 | 0.0041516 | 0.0020525 | 0.0052411 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 122 | 49.9983 | 57.7402 | 57.7014 | 57.732 | 119.986 | 120.0069 | 120.0071 | 1.2506 | 1.2499 | 1.2506 | 120.018 | 119.9994 | 119.9826 | 1 | 1 | 1 | 57.724 | 0.013449 | 0.012376 | 1.2504 | 0.00030673 | 0.00048817 | 72.2095 | 72.1211 | 72.1968 | 0 | 0 | 0 | 72.2095 | 72.1211 | 72.1968 | 216.5273 | 0 | 216.5273
Binom Δ изм |  | 0.0012567 | ----- | ----- | ----- | 0.014008 | 0.0069199 | 0.007103 | ----- | ----- | ----- | 0.018013 | 0.00063324 | 0.017365 | 0 | 1.1921e-07 | 5.9605e-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0089803 | 0.058215 | 0.0052781 | ----- | ----- | ----- | 0.011859 | 0.0019646 | 0.011051 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019107 | 0.023295 | 0.021436 | 0.0080276 | 0.0061346 | 0.0097633 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #123
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 123 | 49.997 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 4.737e-15 | 7.1054e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 123 | 49.9908 | 46.2043 | 46.1556 | 46.1995 | 120.0048 | 120.0165 | 119.9787 | 5.0007 | 4.9999 | 5.0009 | 120.003 | 120.0147 | 119.9824 | 1 | 1 | 1 | 46.1865 | 0.010478 | 0.020593 | 5.0005 | 0.00027009 | 0.00075457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006164 | ----- | ----- | ----- | 0.004788 | 0.01648 | 0.021268 | ----- | ----- | ----- | 0.002964 | 0.01466 | 0.017624 | 2.6898e-07 | 2.4614e-07 | 2.2435e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.028236 | 0.056115 | 0.019867 | ----- | ----- | ----- | 0.013888 | 0.002184 | 0.018036 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0026718 | 0.018149 | 0.035668 | 0.0099124 | 0.0054019 | 0.015091 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 123 | 49.9982 | 46.1926 | 46.1506 | 46.1952 | 120.0084 | 120.0105 | 119.9811 | 5.0011 | 5 | 5.0012 | 120.0172 | 119.9913 | 119.9916 | 1 | 1 | 1 | 46.1787 | 0.0092325 | 0.020695 | 5.0006 | 0.00030974 | 0.00092832 | 231.0147 | 230.7512 | 231.0296 | 0.11868 | 0.17219 | 0.004797 | 231.0147 | 230.7512 | 231.0297 | 692.7955 | 0.017655 | 692.7956
Binom Δ изм |  | 0.00123 | ----- | ----- | ----- | 0.0084381 | 0.010521 | 0.018944 | ----- | ----- | ----- | 0.017166 | 0.0087128 | 0.0084457 | 1.1921e-07 | 2.3842e-07 | 5.9605e-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0079745 | 0.064857 | 0.012388 | ----- | ----- | ----- | 0.022383 | 0.00039101 | 0.023346 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016135 | 0.015991 | 0.035845 | 0.012941 | 0.0061949 | 0.018566 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #124
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 124 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 124 | 49.9908 | 57.7574 | 57.701 | 57.7453 | 119.9994 | 120.0161 | 119.9845 | 5.0006 | 4.9999 | 5.0005 | 120.0083 | 120.0376 | 119.9541 | 1 | 1 | 1 | 57.7345 | 0.012295 | 0.022207 | 5.0003 | 0.0010099 | 0.0014576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006186 | ----- | ----- | ----- | 0.000598 | 0.0161 | 0.015502 | ----- | ----- | ----- | 0.008276 | 0.0376 | 0.045876 | 1.8707e-07 | 2.938e-07 | 6.5185e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.038718 | 0.058969 | 0.017795 | ----- | ----- | ----- | 0.011728 | 0.002828 | 0.010552 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00081953 | 0.021296 | 0.038463 | 0.0064779 | 0.020197 | 0.029153 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 124 | 49.9983 | 57.7422 | 57.695 | 57.7389 | 119.9984 | 120.0119 | 119.9897 | 5.0011 | 5.0001 | 5.001 | 120.0198 | 119.9945 | 119.9856 | 1 | 1 | 1 | 57.7239 | 0.011731 | 0.020207 | 5.0006 | 0.00052878 | 0.0010991 | 288.7727 | 288.4784 | 288.7544 | 0.094314 | 0.23268 | 0.13863 | 288.7727 | 288.4785 | 288.7545 | 866.0056 | 0.41208 | 866.0057
Binom Δ изм |  | 0.0012567 | ----- | ----- | ----- | 0.0016403 | 0.011909 | 0.010254 | ----- | ----- | ----- | 0.019836 | 0.0054703 | 0.014351 | 5.9605e-08 | 2.9802e-07 | 5.9605e-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.012535 | 0.069322 | 0.0067405 | ----- | ----- | ----- | 0.021362 | 0.0023937 | 0.020895 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019299 | 0.020319 | 0.035 | 0.011206 | 0.010576 | 0.021982 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #125
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 125 | 49.997 | 66.3953 | 66.3953 | 66.3953 | 120 | 120 | 120 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.3953 | 9.7655e-15 | 9.4739e-15 | 0.0001 | 1.0101e-20 | 1.3553e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 125 | 49.9908 | 66.4199 | 66.3549 | 66.4102 | 120.0033 | 120.0112 | 119.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.395 | 0.015267 | 0.02529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0061617 | ----- | ----- | ----- | 0.003322 | 0.01118 | 0.014502 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.042669 | 0.070008 | 0.025844 | ----- | ----- | ----- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00049886 | 0.026444 | 0.043804 | 0.002 | 2.0203e-19 | 2.7105e-19 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 125 | 49.9983 | 66.4007 | 66.3478 | 66.4016 | 120.0025 | 120.0085 | 119.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3808 | 0.013643 | 0.0212 | 0 | 3.8897e-05 | 0.00043915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058968 | 0.0060712 | 0.0064054 | 0 | 0 | 0.018373
Binom Δ изм |  | 0.0013253 | ----- | ----- | ----- | 0.0024948 | 0.0085297 | 0.011009 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0094184 | 0.08229 | 0.010885 | ----- | ----- | ----- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.025124 | 0.02363 | 0.036719 | 0.002 | 0.00077795 | 0.008783 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----