## pnt #1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 49.9908 | 57.7545 | 57.7075 | 57.7386 | 119.9909 | 120.0111 | 119.998 | 5.0009 | 4.9996 | 5.0006 | 120.0034 | 120.1172 | 119.8793 | 1 | 1 | 1 | 57.7336 | 0.012476 | 0.015755 | 5.0004 | 0.0030974 | 0.0038284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006166 | ----- | ----- | ----- | 0.00908 | 0.0111 | 0.00202 | ----- | ----- | ----- | 0.00342 | 0.11724 | 0.12066 | 1.4243e-07 | 2.8267e-07 | 3.3913e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.033747 | 0.047566 | 0.0062873 | ----- | ----- | ----- | 0.01814 | 0.00702 | 0.0121 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0025107 | 0.021609 | 0.027289 | 0.0076921 | 0.061948 | 0.076569 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.9984 | 57.7399 | 57.7006 | 57.7322 | 119.9826 | 120.0103 | 120.0071 | 5.0012 | 5.0001 | 5.0011 | 120.0085 | 119.9948 | 119.9967 | 1 | 1 | 1 | 57.7238 | 0.014275 | 0.012994 | 5.0008 | 0.00037621 | 0.00043738 | 288.7681 | 288.5081 | 288.7226 | 0.038973 | 0.23727 | 0.16008 | 288.7681 | 288.5082 | 288.7227 | 865.9988 | 0.43632 | 865.9989
Binom Δ изм |  | 0.0014207 | ----- | ----- | ----- | 0.01738 | 0.010269 | 0.0071259 | ----- | ----- | ----- | 0.008522 | 0.0052338 | 0.003273 | 0 | 2.9802e-07 | 1.1921e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0084583 | 0.05953 | 0.0047694 | ----- | ----- | ----- | 0.023804 | 0.0017452 | 0.021276 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019464 | 0.024726 | 0.022505 | 0.015011 | 0.0075242 | 0.0087476 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #2
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 2 | 49.9908 | 57.7472 | 57.7121 | 57.7423 | 119.9955 | 119.9948 | 120.0097 | 5.0008 | 4.9995 | 5.0012 | 120.0068 | 120.001 | 119.9923 | 0.50042 | 0.50059 | 0.50069 | 57.7338 | 0.013794 | 0.0081574 | 5.0005 | 0.00030051 | 0.00071979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00616 | ----- | ----- | ----- | 0.00455 | 0.005175 | 0.009725 | ----- | ----- | ----- | 0.006775 | 0.000975 | 0.00775 | 0.00042165 | 0.00059277 | 0.00068569 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.021069 | 0.039719 | 0.012568 | ----- | ----- | ----- | 0.015012 | 0.01014 | 0.023832 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0020279 | 0.023892 | 0.014129 | 0.0095678 | 0.0060102 | 0.014396 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 2 | 49.9984 | 57.7314 | 57.7051 | 57.7378 | 119.9892 | 119.9924 | 120.0184 | 5.001 | 5 | 5.0017 | 120.0181 | 119.9871 | 119.9948 | 0.50027 | 0.50069 | 0.50064 | 57.7241 | 0.015583 | 0.0044731 | 5.0007 | 0.00027855 | 0.00075377 | 144.4326 | 144.4614 | 144.5779 | -249.9874 | -249.7577 | -249.9888 | 288.7117 | 288.5273 | 288.7857 | 433.472 | -749.7339 | 866.0247
Binom Δ изм |  | 0.0013673 | ----- | ----- | ----- | 0.010765 | 0.0076447 | 0.018425 | ----- | ----- | ----- | 0.018127 | 0.012932 | 0.0051804 | 0.00026578 | 0.00068557 | 0.00064081 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0063023 | 0.051859 | 0.0048177 | ----- | ----- | ----- | 0.019073 | 0.00089645 | 0.033531 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.018803 | 0.02699 | 0.0077476 | 0.014601 | 0.0055709 | 0.015075 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #3
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 1.2207e-15 | 1.1842e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 3 | 49.4989 | 8.6626 | 8.6549 | 8.6636 | 120.0068 | 120.0101 | 119.9831 | 5.0008 | 4.9999 | 5.0008 | 120.0072 | 120.0002 | 119.9926 | 1 | 1 | 1 | 8.6604 | 0.0020053 | 0.0034517 | 5.0005 | 0.00015156 | 0.00047699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0061317 | ----- | ----- | ----- | 0.00683 | 0.01006 | 0.01689 | ----- | ----- | ----- | 0.007209 | 0.000175 | 0.007384 | 2.6492e-07 | 2.6976e-07 | 1.5792e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.0040305 | 0.009182 | 0.0057525 | ----- | ----- | ----- | 0.016304 | 0.00116 | 0.015308 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00020023 | 0.0034733 | 0.0059786 | 0.01015 | 0.0030311 | 0.0095397 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 3 | 49.5066 | 8.6608 | 8.6537 | 8.6598 | 119.9934 | 120.0212 | 119.9855 | 5.0014 | 5.0004 | 5.0013 | 120.0158 | 119.9897 | 119.9945 | 1 | 1 | 1 | 8.6579 | 0.0026203 | 0.0089843 | 5.001 | 0.00048796 | 0.00064658 | 43.3164 | 43.272 | 43.3098 | 0 | 0 | 0 | 43.3164 | 43.272 | 43.3098 | 129.8982 | 0 | 129.8983
Binom Δ изм |  | 0.0015575 | ----- | ----- | ----- | 0.0066223 | 0.021156 | 0.014511 | ----- | ----- | ----- | 0.015793 | 0.010315 | 0.0054703 | 2.9802e-07 | 5.3644e-07 | 2.9802e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0010005 | 0.01133 | 0.00081319 | ----- | ----- | ----- | 0.028305 | 0.0080585 | 0.025301 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0041532 | 0.0045384 | 0.015561 | 0.019941 | 0.0097592 | 0.012932 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #4
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 4 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 4.737e-15 | 7.1054e-15 | 0.05 | 4.6259e-18 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 4 | 49.4989 | 46.1983 | 46.1626 | 46.1988 | 120.0049 | 120.0024 | 119.9927 | 0.050039 | 0.050014 | 0.050078 | 120.0125 | 120.1081 | 119.8794 | 1 | 1 | 1 | 46.1866 | 0.010284 | 0.013697 | 0.050044 | 2.9587e-05 | 4.5306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006098 | ----- | ----- | ----- | 0.004916 | 0.0024 | 0.007316 | ----- | ----- | ----- | 0.012506 | 0.10814 | 0.12065 | 2.2167e-07 | 3.1865e-07 | 3.4949e-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.017785 | 0.043998 | 0.018772 | ----- | ----- | ----- | 0.00078 | 0.00028 | 0.001556 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0024804 | 0.017812 | 0.023724 | 0.00087155 | 0.00059174 | 0.00090613 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 4 | 49.5066 | 46.1872 | 46.158 | 46.1912 | 119.9976 | 119.9996 | 120.0028 | 0.050012 | 0.050005 | 0.050019 | 120.0702 | 119.9974 | 119.9324 | 1 | 1 | 1 | 46.1775 | 0.010642 | 0.012827 | 0.050001 | 2.5932e-05 | 0.00027006 | 2.3099 | 2.3081 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 2.3099 | 2.3081 | 2.3104 | 6.9285 | 0 | 6.9285
Binom Δ изм |  | 0.0016414 | ----- | ----- | ----- | 0.0023804 | 0.00036621 | 0.0027542 | ----- | ----- | ----- | 0.070206 | 0.0025711 | 0.067619 | 1.1921e-07 | 3.5763e-07 | 2.9802e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0014276 | 0.052013 | 0.0056157 | ----- | ----- | ----- | 0.00024395 | 0.00010335 | 0.0003785 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.01827 | 0.018432 | 0.022218 | 2.3559e-05 | 0.00051863 | 0.0054011 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #5
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 5 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 46.188 | 4.737e-15 | 7.1054e-15 | 0.1 | 8.3395e-18 | 1.0112e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 5 | 49.4157 | 46.1991 | 46.1622 | 46.198 | 120.0011 | 120.0046 | 119.9943 | 0.10003 | 0.10002 | 0.10001 | 120.0085 | 119.9974 | 119.9941 | 0.50062 | 0.50073 | 0.50062 | 46.1864 | 0.010791 | 0.013484 | 0.10002 | 8.0843e-06 | 3.4816e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.08929 | ----- | ----- | ----- | 0.0011375 | 0.0046 | 0.0057375 | ----- | ----- | ----- | 0.008495 | 0.002575 | 0.00592 | 0.00062023 | 0.00073139 | 0.00062299 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.019247 | 0.044722 | 0.017321 | ----- | ----- | ----- | 0.000525 | 0.000355 | 0.00022 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.002718 | 0.01869 | 0.023355 | 0.00036666 | 0.00016169 | 6.9632e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 5 | 49.5067 | 46.1885 | 46.1568 | 46.1908 | 119.993 | 120.0057 | 120.0013 | 0.10005 | 0.10006 | 0.099975 | 119.9979 | 119.98 | 120.0221 | 0.50034 | 0.50041 | 0.50007 | 46.1785 | 0.011581 | 0.012577 | 0.099972 | 0 | 0.000366 | 2.3121 | 2.3112 | 2.3093 | -4.001 | -3.9987 | -3.9991 | 4.6211 | 4.6185 | 4.6179 | 6.9326 | -11.9988 | 13.8576
Binom Δ изм |  | 0.0016643 | ----- | ----- | ----- | 0.0069885 | 0.0057449 | 0.0012665 | ----- | ----- | ----- | 0.0020981 | 0.019989 | 0.022102 | 0.00034291 | 0.00041139 | 7.23e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00093115 | 0.053975 | 0.0047634 | ----- | ----- | ----- | 0.00095505 | 0.0012388 | 0.00049648 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016419 | 0.020059 | 0.021785 | 0.00055638 | 1.6679e-16 | 0.0073199 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----