## pnt #69
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 69 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 57.735 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 28.8675 | 0 | 0 | 86.6025
Счетчик MTE | 69 | 49.9908 | 57.7512 | 57.6974 | 57.754 | 120.0109 | 120.0077 | 119.9814 | 0.50014 | 0.4999 | 0.50019 | 120.0141 | 120.0431 | 119.9428 | -0.79958 | -0.79955 | -0.79918 | 57.7342 | 0.013009 | 0.023861 | 0.50008 | 8.1169e-05 | 0.00023237 | -23.0948 | -23.0616 | -23.0867 | -17.3462 | -17.3232 | -17.3644 | 28.8836 | 28.8432 | 28.888 | -69.2431 | -52.0337 | 86.6147
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 69 | 49.997 | 57.7349 | 57.735 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120.0021 | 119.9919 | 120.006 | -0.79998 | -0.79996 | -0.80004 | 57.735 | 4.5352e-05 | 4.5352e-05 | 0.5 | 2.3112e-05 | 1.9259e-05 | -23.0935 | -23.0926 | -23.0951 | -17.3215 | -17.3221 | -17.3189 | 28.8677 | 28.8674 | 28.8674 | -69.2812 | -51.9625 | 86.6024
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.01627 | 0.037646 | 0.019022 | 0.010828 | 0.007664 | 0.018492 | 0.0001342 | 9.36e-05 | 0.0001926 | 0.011996 | 0.0512 | 0.063196 | 0.00039344 | 0.0004057 | 0.00086213 | 0.00078518 | 0.012964 | 0.023815 | 7.7689e-05 | 5.8056e-05 | 0.00021311 | 0.0013439 | 0.031079 | 0.0083968 | 0.024672 | 0.0010533 | 0.045542 | 0.015885 | 0.024223 | 0.020634 | 0.038132 | 0.071267 | 0.012296
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.028173 | 0.065247 | 0.032936 | 0.0090229 | 0.0063863 | 0.015413 | 0.026833 | 0.018724 | 0.038505 | 0.0099955 | 0.042651 | 0.052688 | -0.049206 | -0.050741 | -0.10788 | 0.00136 | 99.6514 | 99.8099 | 0.015535 | 71.5255 | 91.7117 | -0.005819 | -0.13477 | -0.036371 | -0.14223 | -0.0060803 | -0.26227 | 0.054998 | 0.083983 | 0.071429 | -0.05507 | -0.13696 | 0.014196
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.02818 | 0.065205 | 0.032947 |  |  |  | 0.002684 | 0.001872 | 0.003852 | [6 empty] | 0.00136 | 0.022454 | 0.041249 | 0.0015538 | 0.0011611 | 0.0042621
Binom# | 69 | 49.9978 | 57.7394 | 57.6932 | 57.7503 | 120.01 | 120.0011 | 119.9888 | 0.50022 | 0.5 | 0.50025 | 120.0099 | 119.9833 | 120.0068 | -0.79987 | -0.79982 | -0.80002 | 57.7262 | 0.013058 | 0.023767 | 0.50017 | 0.00016181 | 0.00010788 | -23.1023 | -23.0721 | -23.1123 | -17.3347 | -17.3149 | -17.3332 | 28.8826 | 28.8466 | 28.8897 | -69.2866 | -51.9827 | 86.6189
Binom Δ изм |  | 0.0069537 | 0.011733 | 0.0041854 | 0.0037473 | 0.00087209 | 0.0065348 | 0.0074222 | 8.5377e-05 | 9.5779e-05 | 6.1706e-05 | 0.0041625 | 0.059801 | 0.063971 | 0.00028422 | 0.00026924 | 0.00083831 | 0.0079776 | 4.8359e-05 | 9.3893e-05 | 9.2245e-05 | 8.0644e-05 | 0.00012449 | 0.00746 | 0.010517 | 0.025574 | 0.011498 | 0.0082783 | 0.031226 | 0.00093872 | 0.0034384 | 0.0016963 | 0.043549 | 0.051002 | 0.004196
Binom δ изм, % |  | 0.01391 | 0.020316 | 0.007254 | 0.0064885 | 0.00072667 | 0.0054454 | 0.0061861 | 0.017071 | 0.019159 | 0.012337 | 0.0034684 | 0.049816 | 0.053335 | -0.035547 | -0.033673 | -0.1049 | 0.013818 | 0.37173 | 0.3935 | 0.018446 | 99.3538 | 53.5751 | -0.032301 | -0.045604 | -0.11077 | -0.066284 | -0.047788 | -0.17983 | 0.00325 | 0.011921 | 0.0058719 | -0.062893 | -0.098016 | 0.0048444
Binom γ изм, % |  |  | 0.020322 | 0.0072493 | 0.0064906 |  |  |  | 0.0017075 | 0.0019156 | 0.0012341 | [6 empty] | 0.013818 | 8.376e-05 | 0.00016263 | 0.0018449 | 0.0016129 | 0.0024898
|  | 0.00617 | 0.01627 | 0.037646 | 0.019022 | 0.010828 | 0.007664 | 0.018492 | 0.0001342 | 9.36e-05 | 0.0001926 | 0.011996 | 0.0512 | 0.063196 | 0.00039344 | 0.0004057 | 0.00086213 | 0.00078518 | 0.012964 | 0.023815 | 7.7689e-05 | 5.8056e-05 | 0.00021311 | 0.0013439 | 0.031079 | 0.0083968 | 0.024672 | 0.0010533 | 0.045542 | 0.015885 | 0.024223 | 0.020634 | 0.038132 | 0.071267 | 0.012296
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0069537 | 0.011733 | 0.0041854 | 0.0037473 | 0.00087209 | 0.0065348 | 0.0074222 | 8.5377e-05 | 9.5779e-05 | 6.1706e-05 | 0.0041625 | 0.059801 | 0.063971 | 0.00028422 | 0.00026924 | 0.00083831 | 0.0079776 | 4.8359e-05 | 9.3893e-05 | 9.2245e-05 | 8.0644e-05 | 0.00012449 | 0.00746 | 0.010517 | 0.025574 | 0.011498 | 0.0082783 | 0.031226 | 0.00093872 | 0.0034384 | 0.0016963 | 0.043549 | 0.051002 | 0.004196
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.012342 | 0.028173 | 0.065247 | 0.032936 | 0.0090229 | 0.0063863 | 0.015413 | 0.026833 | 0.018724 | 0.038505 | 0.0099955 | 0.042651 | 0.052688 | -0.049206 | -0.050741 | -0.10788 | 0.00136 | 99.6514 | 99.8099 | 0.015535 | 71.5255 | 91.7117 | -0.005819 | -0.13477 | -0.036371 | -0.14223 | -0.0060803 | -0.26227 | 0.054998 | 0.083983 | 0.071429 | -0.05507 | -0.13696 | 0.014196
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.01391 | 0.020316 | 0.007254 | 0.0064885 | 0.00072667 | 0.0054454 | 0.0061861 | 0.017071 | 0.019159 | 0.012337 | 0.0034684 | 0.049816 | 0.053335 | -0.035547 | -0.033673 | -0.1049 | 0.013818 | 0.37173 | 0.3935 | 0.018446 | 99.3538 | 53.5751 | -0.032301 | -0.045604 | -0.11077 | -0.066284 | -0.047788 | -0.17983 | 0.00325 | 0.011921 | 0.0058719 | -0.062893 | -0.098016 | 0.0048444
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.02818 | 0.065205 | 0.032947 |  |  |  | 0.002684 | 0.001872 | 0.003852 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00136 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.015538 | #DIV/0! | #DIV/0! | Pa: #DIV/0!; Pb: #DIV/0!; Pc: #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.7705e-18 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.013984 | #DIV/0! | #DIV/0! | Pa: #DIV/0!; Pb: #DIV/0!; Pc: #DIV/0!
|  |  | 0.020322 | 0.0072493 | 0.0064906 | 0.00072674 | 0.0054457 | 0.0061852 | 0.0017075 | 0.0019156 | 0.0012341
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00072674 | 0.0054457 | 0.0061852 | 0 | 0 | 0 | 0