## pnt #80
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 80 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 6 | 6.1034e-16 | 6.6201e-16 | 173.205 | 173.205 | 173.205 | 299.9999 | 299.9999 | 299.9999 | 346.41 | 346.41 | 346.41 | 519.615 | 899.9996 | 1039.23
Счетчик MTE | 80 | 49.9727 | 57.7493 | 57.7 | 57.7558 | 120.013 | 119.9996 | 119.9874 | 6.0005 | 5.9993 | 6.0008 | 120.002 | 120.0035 | 119.9945 | 0.4993 | 0.49946 | 0.4994 | 57.735 | 0.013855 | 0.021576 | 6.0002 | 0.00030705 | 0.00062124 | 173.018 | 172.8933 | 173.0838 | 300.2378 | 299.8892 | 300.2665 | 346.5226 | 346.1584 | 346.5804 | 518.9951 | 900.3935 | 1039.2614
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 80 | 49.997 | 57.7353 | 57.7348 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 119.999 | 120.0025 | 119.9985 | 0.49997 | 0.49998 | 0.49995 | 57.735 | 0.0001453 | 0.0001453 | 6 | 7.6952e-05 | 7.5633e-05 | 173.1943 | 173.1983 | 173.1852 | 300.0055 | 300.0003 | 300.0079 | 346.4095 | 346.4071 | 346.4071 | 519.5778 | 900.0137 | 1039.2237
Генератор MTE Δ изм |  | 0.024336 | --- | --- | --- | 0.012975 | 0.000375 | 0.0126 | --- | --- | --- | 0.00305 | 0.0009875 | 0.0040375 | 0.00067203 | 0.00052194 | 0.00054256 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.1019 | 0.17642 | 0.058577 | 0.077377 | 0.037066 | 0.086117 | 0.032655 | 0.071849 | 0.05001 | 0.11228 | 0.042175 | 0.0036343
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.024305 | 0.060258 | 0.035996 | --- | --- | --- | 0.01003 | 0.013855 | 0.01684 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.388e-05 | 0.023745 | 0.037119 | 0.0043383 | 0.0046019 | 0.010912 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 80 | 49.9988 | 57.7441 | 57.7037 | 57.758 | 120.0127 | 119.9944 | 119.9929 | 6.0007 | 5.9999 | 6.0011 | 120.0175 | 119.9886 | 119.9939 | 0.49948 | 0.49942 | 0.49947 | 57.7343 | 0.01291 | 0.021877 | 6.0003 | 0.00032218 | 0.0010214 | 173.0705 | 172.9059 | 173.1243 | 300.1864 | 299.9475 | 300.2808 | 346.5044 | 346.2151 | 346.613 | 519.1007 | 900.4147 | 1039.3325
Binom Δ изм |  | 0.0261 | --- | --- | --- | 0.00022628 | 0.0052555 | 0.0054894 | --- | --- | --- | 0.015429 | 0.01484 | 0.00057365 | 0.00017791 | 4.552e-05 | 6.9896e-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.030355 | 0.0072768 | 0.023399 | 0.017102 | 0.019438 | 0.0047636 | 0.0052759 | 0.016397 | 0.0094061 | 0.02035 | 0.0023598 | 0.0068393
Binom γ изм |  | --- | 0.0091181 | 0.0063864 | 0.0037605 | --- | --- | --- | 0.0046746 | 0.012014 | 0.0068002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0012863 | 0.0016362 | 0.00052214 | 0.0034045 | 0.00030271 | 0.0080023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---