## pnt #1
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE | 1 | 49.8257 | 57.757 | 57.6996 | 57.7472 | 120.0028 | 120.0149 | 119.9824 | 5.0007 | 5.0002 | 5.0012 | 120.0177 | 119.9972 | 119.9851 | 1 | 1 | 1 | 57.7346 | 0.012389 | 0.023143 | 5.0007 | 0.00020172 | 0.00076158 | 288.8248 | 288.5097 | 288.8046 | 0.17066 | 0.24563 | 0.15686 | 288.8249 | 288.5098 | 288.8046 | 866.1391 | 0.57315 | 866.1393
Счетчик MTE Δ изм |  | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Счетчик MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Счетчик MTE γ изм |  | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.7349 | 57.7351 | 120 | 120 | 120 | 5.0001 | 5 | 5 | 120.0042 | 119.995 | 120.0008 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 5 | 0.0001528 | 0.00011872 | 288.679 | 288.6739 | 288.6767 | -0.0007688 | 0.020153 | -0.0050384 | 288.679 | 288.6739 | 288.6767 | 866.0296 | 0.014346 | 866.0296
Генератор MTE Δ изм |  | 0.17132 | --- | --- | --- | 0.002756 | 0.01488 | 0.017636 | --- | --- | --- | 0.013529 | 0.00222 | 0.015749 | 1.7456e-07 | 3.5998e-07 | 1.4735e-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Генератор MTE δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.050479 | 0.056925 | 0.044294 | 100.4505 | 91.7953 | 103.2119 | 0.050496 | 0.056889 | 0.044308 | 0.01264 | 97.497 | 0.012663
Генератор MTE γ изм |  | --- | 0.038157 | 0.061058 | 0.021027 | --- | --- | --- | 0.01236 | 0.004204 | 0.023296 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00062561 | 0.021359 | 0.039986 | 0.013286 | 0.00097856 | 0.012857 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom# | 1 | 49.9986 | 57.7463 | 57.6968 | 57.7443 | 119.9978 | 120.015 | 119.9873 | 5.001 | 5.0006 | 5.0014 | 120.0252 | 119.9887 | 119.9861 | 1 | 1 | 1 | 57.7291 | 0.01231 | 0.021931 | 5.001 | 0.00049624 | 0.00095629 | 288.7866 | 288.5174 | 288.8015 | 0.075765 | 0.25727 | 0.11251 | 288.7866 | 288.5175 | 288.8015 | 866.1055 | 0.44554 | 866.1056
Binom Δ изм |  | 0.17293 | --- | --- | --- | 0.0049838 | 9.6501e-05 | 0.0049102 | --- | --- | --- | 0.0075331 | 0.0084734 | 0.00095547 | 1.7456e-07 | 6.4394e-08 | 1.475e-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Binom δ изм |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.013231 | 0.0026611 | 0.001071 | 55.6035 | 4.7375 | 28.2734 | 0.013249 | 0.0026672 | 0.0010858 | 0.0038829 | 22.2638 | 0.0038916
Binom γ изм |  | --- | 0.018605 | 0.0050052 | 0.0050974 | --- | --- | --- | 0.0053612 | 0.007669 | 0.0040273 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0095948 | 0.00013805 | 0.0020991 | 0.0056073 | 0.0058904 | 0.0038941 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---