## meter_result
Метрологический запас по точкам ПСИ измерений Бинома
№ точки | delta_T_MTE | MTE_end_Time | BLOB_Time | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
1 | 0:00 | 16:31 | 16:31 | 1.2657 | 3.2735 | 49.461 | 9.3143 | 33.9269 | 14.8767 | 10.3296 | 11.2881 | 5.5722 | 22.9933 | 55.4234 | 42.2932 | 177.5558 | 68980.3583 | 634955.9369 | 974636.9576 | 6.293 | 29.024 | 6.3762 | 28.4491 | 13.5644 | 20.1794 | 9.2289 | 10.0205 | 30.8529 | 1000 | 1000 | 1000 | 23.0432 | 25.0404 | 77.1551 | 12.4712 | 1000 | 31.1565
2 | 0:00 | 16:32 | 16:32 | 1.274 | 4.9661 | 23.3332 | 5.0476 | 18.0766 | 193.2592 | 16.52 | 13.0616 | 49.6138 | 18.6102 | 57.7825 | 74.1993 | 263.2589 | 44.7015 | 89.611 | 520.9245 | 6.6973 | 82.0226 | 10.8015 | 18.8965 | 14.0771 | 21.9498 | 3.4985 | 9.9917 | 18.6036 | 204.5273 | 51.439 | 31.4947 | 40.0316 | 219.9697 | 34.26 | 12.5172 | 64.7749 | 51.0634
3 | 0:00 | 16:32 | 16:32 | 1.2673 | 29.1771 | 65.1791 | 16.2899 | 23.9636 | 25.7193 | 12.3994 | 9.316 | 16.4603 | 10.0232 | 36.7563 | 25.7184 | 85.5311 | 197186.8293 | 39319.5398 | 59466.636 | 20.0506 | 579.8853 | 10.073 | 17.5463 | 12.5472 | 15.8432 | 35.1059 | 93.4975 | 13.7691 | 1000 | 1000 | 1000 | 59.788 | 160.1813 | 23.4664 | 26.815 | 1000 | 45.7328
4 | 0:00 | 16:33 | 16:33 | 1.289 | 5.1038 | 11.9818 | 15.9666 | 57.9409 | 124.9569 | 39.4071 | 228.5765 | 370.8071 | 362.2081 | 62.0851 | 7.9366 | 7.0385 | 49953.3467 | 27339.1277 | 31249.9864 | 8.5905 | 58.9477 | 50.8082 | 163.2168 | 744.233 | 14.4677 | 134.7254 | 71.9217 | 76.6342 | 1000 | 1000 | 1000 | 224.4695 | 119.6197 | 127.6907 | 153.6628 | 1000 | 255.7117
5 | 0:00 | 16:34 | 16:34 | 1.2578 | 4.7836 | 15.9141 | 11.3272 | 64.2743 | 25.8263 | 18.3976 | 5801.2723 | 147.818 | 4356.1753 | 19.3216 | 11.867 | 30.729 | 19.2343 | 76.5386 | 16.0369 | 6.587 | 78.6177 | 20.6318 | 80.166 | 343.5686 | 14.7705 | 20.3331 | 57766.9481 | 19.4546 | 244.0858 | 55.1751 | 65.0194 | 92.1064 | 94.452 | 205.6626 | 29.8265 | 79.7801 | 583.061
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

## pnt #1
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 1 | 49.9908 | 57.7488 | 57.7039 | 57.7537 | 120.0093 | 120.0029 | 119.9878 | 5.0014 | 5.0013 | 5.0008 | 120.0107 | 119.9951 | 119.9942 | 1 | 1 | 1 | 57.7355 | 0.012247 | 0.019483 | 5.0012 | 0.00043049 | 0.00011495 | 288.8229 | 288.5929 | 288.817 | 0.20994 | 0.21684 | 0.1776 | 288.823 | 288.5929 | 288.817 | 866.2327 | 0.60438 | 866.233
Генератор MTE |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.7348 | 57.735 | 57.7351 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120.001 | 120.003 | 119.996 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0.00042282 | 0.00024984 | 5 | 0.00012177 | 8.8165e-05 | 288.6723 | 288.6767 | 288.6755 | 0 | 0.010077 | 0.020153 | 288.6723 | 288.6767 | 288.6755 | 866.0245 | 0.03023 | 866.0245
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061708 | 0.013958 | 0.031104 | 0.018623 | 0.010267 | 0.0019 | 0.012167 | 0.0014014 | 0.0012431 | 0.00083826 | 0.00967 | 0.0079167 | 0.0017533 | 2.6418e-07 | 2.8166e-07 | 1.8664e-07 | 0.00049184 | 0.011824 | 0.019233 | 0.0011609 | 0.00030872 | 2.6781e-05 | 0.15064 | 0.083875 | 0.14147 | 0.20994 | 0.20676 | 0.15745 | 0.15072 | 0.083794 | 0.14153 | 0.20824 | 0.57415 | 0.20845
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012344 | 0.02417 | 0.053904 | 0.032245 | 0.0085554 | 0.0015833 | 0.01014 | 0.028021 | 0.024855 | 0.016762 | 0.0080576 | 0.0065975 | 0.0014612 | 2.6418e-05 | 2.8166e-05 | 1.8664e-05 | 0.00085189 | 0 | 0 | 0.023213 | 0 | 0 | 0.052158 | 0.029064 | 0.048984 | 0 | 0 | 0 | 0.052184 | 0.029035 | 0.049002 | 0.02404 | 0 | 0.024064
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.024176 | 0.053875 | 0.032256 |  |  |  | 0.028028 | 0.024861 | 0.016765 | [6 empty] | 0.00085189 | 0.020479 | 0.033313 | 0.023218 | 0.0061745 | 0.00053562
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50944 | 0.50849 | 0.50683 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50944 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6205 | 4.1364 | 1.8562 | 3.1002 | 19.4795 | 105.2632 | 16.4376 | 3.5678 | 4.0224 | 5.9647 | 51.7063 | 63.1579 | 285.1711 | 37853.2523 | 35503.1857 | 53579.8792 | 117.3855 | 4.8829 | 3.0018 | 4.307 | 16.1958 | 186.7005 | 3.8348 | 6.8824 | 4.0834 | 1000 | 1000 | 1000 | 9.5819 | 17.2214 | 10.204 | 8.3202 | 1000 | 20.7786
Binom# |  |  |  | 1 | 49.9987 | 57.7311 | 57.7027 | 57.7475 | 120.0034 | 119.9895 | 120.0072 | 5.0018 | 5.0004 | 5.0011 | 120.0197 | 119.9833 | 119.9971 | 1 | 1 | 1 | 57.7263 | 0.014236 | 0.010428 | 5.001 | 0.0007991 | 0.00036272 | 288.7603 | 288.5352 | 288.7982 | 0.14952 | 0.23238 | 0.20073 | 288.7603 | 288.5353 | 288.7983 | 866.0938 | 0.58263 | 866.0939
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0079005 | 0.017637 | 0.0011673 | 0.0061985 | 0.005895 | 0.013444 | 0.019362 | 0.00044294 | 0.0008973 | 0.00021745 | 0.0090215 | 0.011822 | 0.002816 | 1.4497e-07 | 1.5749e-08 | 1.026e-08 | 0.0091745 | 0.0019892 | 0.0090548 | 0.00017575 | 0.00036861 | 0.00024778 | 0.062596 | 0.057609 | 0.018724 | 0.060418 | 0.015539 | 0.023126 | 0.062672 | 0.057629 | 0.018717 | 0.13893 | 0.021752 | 0.13902
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015804 | 0.030541 | 0.0020229 | 0.010733 | 0.0049121 | 0.011203 | 0.016136 | 0.0088565 | 0.017942 | 0.0043484 | 0.0075172 | 0.0098523 | 0.0023468 | 1.4497e-05 | 1.5749e-06 | 1.026e-06 | 0.015891 | 0 | 0 | 0.0035142 | 0 | 0 | 0.021673 | 0.019962 | 0.0064829 | 0 | 0 | 0 | 0.021699 | 0.019969 | 0.0064807 | 0.016038 | 0 | 0.016049
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.030548 | 0.0020218 | 0.010736 |  |  |  | 0.0088589 | 0.017946 | 0.0043491 | [6 empty] | 0.015891 | 0.0034454 | 0.015683 | 0.003515 | 0.0073723 | 0.0049556
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20003 | 0.20002 | 0.50944 | 0.50849 | 0.50683 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20002 | 0.50944 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2657 | 3.2735 | 49.461 | 9.3143 | 33.9269 | 14.8767 | 10.3296 | 11.2881 | 5.5722 | 22.9933 | 55.4234 | 42.2932 | 177.5558 | 68980.3583 | 634955.9369 | 974636.9576 | 6.293 | 29.024 | 6.3762 | 28.4491 | 13.5644 | 20.1794 | 9.2289 | 10.0205 | 30.8529 | 1000 | 1000 | 1000 | 23.0432 | 25.0404 | 77.1551 | 12.4712 | 1000 | 31.1565

## pnt #2
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 2 | 49.9908 | 57.7435 | 57.7094 | 57.7531 | 120.0091 | 119.9911 | 119.9998 | 5.0006 | 4.9997 | 5.0009 | 120.0122 | 119.9976 | 119.9903 | 0.50055 | 0.5006 | 0.50069 | 57.7353 | 0.012912 | 0.014245 | 5.0004 | 0.0001883 | 0.00067038 | 144.5355 | 144.4352 | 144.6077 | -249.9766 | -249.7723 | -250.0055 | 288.7539 | 288.5268 | 288.815 | 433.5784 | -749.7543 | 866.0957
Генератор MTE |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.7349 | 57.7349 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 4.9999 | 120.0049 | 119.996 | 119.9991 | 0.49999 | 0.50006 | 0.5 | 57.7349 | 3.3333e-05 | 3.3333e-05 | 5 | 0.00017364 | 9.1948e-05 | 144.3339 | 144.3553 | 144.3338 | -250.0027 | -249.9904 | -249.9935 | 288.6756 | 288.6757 | 288.6676 | 433.0229 | -749.9865 | 866.0188
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006158 | 0.0084984 | 0.025505 | 0.01818 | 0.0090728 | 0.0088833 | 0.00018944 | 0.00062 | 0.00036921 | 0.00097953 | 0.0072522 | 0.0015833 | 0.0088356 | 0.00056257 | 0.00053504 | 0.0006932 | 0.00039098 | 0.012879 | 0.014212 | 0.00041009 | 1.4651e-05 | 0.00057843 | 0.20159 | 0.079948 | 0.27394 | 0.02605 | 0.21809 | 0.012016 | 0.078293 | 0.14883 | 0.14747 | 0.55548 | 0.23213 | 0.076929
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012318 | 0.014718 | 0.044196 | 0.031479 | 0.0075601 | 0.0074033 | 0.00015787 | 0.012398 | 0.0073847 | 0.019587 | 0.0060429 | 0.0013195 | 0.0073636 | 0.11239 | 0.10688 | 0.13845 | 0.0006772 | 0 | 0 | 0.0082011 | 0 | 0 | 0.13947 | 0.055352 | 0.18944 | -0.010421 | -0.087317 | -0.0048061 | 0.027114 | 0.051584 | 0.05106 | 0.12811 | -0.03096 | 0.0088823
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.01472 | 0.044176 | 0.031489 |  |  |  | 0.0124 | 0.0073842 | 0.019591 | [6 empty] | 0.0006772 | 0.022307 | 0.024616 | 0.0082018 | 0.00029302 | 0.011569
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6239 | 6.7936 | 2.2637 | 3.1757 | 22.044 | 22.5141 | 1055.7185 | 8.0645 | 13.5424 | 5.1045 | 68.9444 | 315.7895 | 56.5895 | 17.7755 | 18.6903 | 14.4259 | 147.6663 | 4.4829 | 4.0624 | 12.1925 | 341.2752 | 8.6441 | 1.434 | 3.6136 | 1.0559 | 47.9809 | 5.7265 | 104.0377 | 18.441 | 9.6934 | 9.7928 | 1.5612 | 16.15 | 56.293
Binom# |  |  |  | 2 | 49.9987 | 57.7319 | 57.7069 | 57.7416 | 119.998 | 119.9901 | 120.0119 | 5.001 | 4.9998 | 5.0011 | 120.0208 | 119.9908 | 119.9884 | 0.50033 | 0.50071 | 0.50071 | 57.7267 | 0.013616 | 0.0089004 | 5.0006 | 0.00054348 | 0.00089817 | 144.4528 | 144.4641 | 144.5922 | -249.9827 | -249.748 | -249.9658 | 288.7178 | 288.5203 | 288.7729 | 433.5091 | -749.6965 | 866.0109
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0078496 | 0.011626 | 0.0024744 | 0.011438 | 0.011064 | 0.0010349 | 0.012107 | 0.0003828 | 0.00010078 | 0.00026867 | 0.0086531 | 0.0067386 | 0.0018993 | 0.00022371 | 0.00011159 | 1.9197e-05 | 0.0086207 | 0.00070389 | 0.0053451 | 0.0002646 | 0.00035519 | 0.00022779 | 0.082632 | 0.028914 | 0.015548 | 0.0061112 | 0.024279 | 0.039691 | 0.036067 | 0.0065586 | 0.042152 | 0.069281 | 0.057875 | 0.084808
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015702 | 0.020134 | 0.0042876 | 0.019805 | 0.0092193 | 0.00086246 | 0.010089 | 0.0076551 | 0.0020157 | 0.0053725 | 0.0072102 | 0.0056156 | 0.0015829 | 0.044692 | 0.022292 | 0.003834 | 0.014931 | 0 | 0 | 0.0052916 | 0 | 0 | 0.057171 | 0.020019 | 0.010752 | -0.0024447 | -0.0097206 | -0.015876 | 0.01249 | 0.0022731 | 0.014595 | 0.015979 | -0.0077192 | 0.009792
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.020137 | 0.0042857 | 0.019811 |  |  |  | 0.007656 | 0.0020156 | 0.0053734 | [6 empty] | 0.014931 | 0.0012192 | 0.0092579 | 0.005292 | 0.0071037 | 0.0045559
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50001 | 0.50001
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.274 | 4.9661 | 23.3332 | 5.0476 | 18.0766 | 193.2592 | 16.52 | 13.0616 | 49.6138 | 18.6102 | 57.7825 | 74.1993 | 263.2589 | 44.7015 | 89.611 | 520.9245 | 6.6973 | 82.0226 | 10.8015 | 18.8965 | 14.0771 | 21.9498 | 3.4985 | 9.9917 | 18.6036 | 204.5273 | 51.439 | 31.4947 | 40.0316 | 219.9697 | 34.26 | 12.5172 | 64.7749 | 51.0634

## pnt #3
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 0 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 129.9038 | 0 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 3 | 49.4989 | 8.6625 | 8.6555 | 8.6623 | 119.9934 | 120.011 | 119.9956 | 5.0007 | 4.9999 | 5.0004 | 120.0057 | 120.0041 | 119.9903 | 1 | 1 | 1 | 8.6601 | 0.0021524 | 0.0025494 | 5.0004 | 0.00010257 | 0.00047384 | 43.3185 | 43.2764 | 43.3153 | 0.026542 | 0.035777 | 0.030572 | 43.3185 | 43.2765 | 43.3153 | 129.9103 | 0.09289 | 129.9103
Генератор MTE |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6605 | 8.6603 | 8.6601 | 119.992 | 120.006 | 120.002 | 5.0001 | 5 | 5 | 119.9963 | 120.009 | 119.9947 | 1 | 1 | 1 | 8.6603 | 0.00025276 | 0.00047622 | 5 | 0.00020089 | 0.0002568 | 43.303 | 43.3014 | 43.2999 | -0.002498 | 0.00075575 | 0.0030229 | 43.303 | 43.3014 | 43.2999 | 129.9043 | 0.0012807 | 129.9043
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.0061348 | 0.001995 | 0.0048174 | 0.0022219 | 0.0014 | 0.0050111 | 0.0064111 | 0.00064689 | 0.000103 | 0.00049816 | 0.0093559 | 0.0049167 | 0.0044393 | 1.8604e-07 | 3.4157e-07 | 2.4663e-07 | 0.0002002 | 0.0018996 | 0.0020732 | 0.00034735 | 9.8328e-05 | 0.00021703 | 0.015571 | 0.024994 | 0.015414 | 0.02904 | 0.035021 | 0.027549 | 0.015579 | 0.024979 | 0.015425 | 0.0059911 | 0.091609 | 0.0060246
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012394 | 0.02303 | 0.055658 | 0.02565 | 0.0011667 | 0.0041755 | 0.0053428 | 0.012936 | 0.00206 | 0.0099623 | 0.0077962 | 0.0040971 | 0.0036997 | 1.8604e-05 | 3.4157e-05 | 2.4663e-05 | 0.0023117 | 0 | 0 | 0.0069465 | 0 | 0 | 0.035945 | 0.057753 | 0.035585 | 0 | 0 | 0 | 0.035963 | 0.057719 | 0.03561 | 0.0046117 | 0 | 0.0046375
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0034554 | 0.0083441 | 0.0038484 |  |  |  | 0.012938 | 0.00206 | 0.0099632 | [6 empty] | 0.00034675 | 0.0032903 | 0.0035908 | 0.006947 | 0.0019666 | 0.0043407
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.4266 | 0.42681 | 0.42661 | 0.73245 | 0.72738 | 0.72978 | 0.7266 | 0.72682 | 0.72661 | 0.4266 | 0.73245 | 0.7266
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.63 | 28.9398 | 11.9846 | 25.9846 | 142.8571 | 39.9113 | 31.1958 | 7.7292 | 48.5437 | 10.037 | 53.442 | 101.6949 | 112.6312 | 53751.4757 | 29276.7762 | 40545.9015 | 288.391 | 30.3926 | 27.8488 | 14.3947 | 50.8501 | 23.0378 | 11.8682 | 7.3903 | 11.9883 | 1000 | 1000 | 1000 | 20.204 | 12.5923 | 20.4047 | 92.5045 | 1000 | 156.6804
Binom# |  |  |  | 3 | 49.5068 | 8.6605 | 8.6546 | 8.6587 | 119.9851 | 120.0032 | 120.0117 | 5.0013 | 5.0002 | 5.0009 | 120.0193 | 119.9846 | 119.9961 | 1 | 1 | 1 | 8.6572 | 0.0020528 | 0.008281 | 5.0006 | 0.00050106 | 0.00078943 | 43.3133 | 43.2745 | 43.3019 | 0 | 0 | 0 | 43.3133 | 43.2745 | 43.3019 | 129.8896 | 0 | 129.8897
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0078906 | 0.0019788 | 0.00088579 | 0.0035442 | 0.008346 | 0.0077762 | 0.01613 | 0.00053671 | 0.00030376 | 0.00049884 | 0.013603 | 0.019441 | 0.0058458 | 5.0713e-08 | 2.5433e-07 | 1.6816e-07 | 0.0028795 | 9.9563e-05 | 0.0057316 | 0.00028496 | 0.0003985 | 0.00031559 | 0.005264 | 0.0019756 | 0.01342 | 0.026542 | 0.035777 | 0.030572 | 0.0052645 | 0.0019636 | 0.013412 | 0.020668 | 0.09289 | 0.02064
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015941 | 0.022843 | 0.010234 | 0.040915 | 0.0069554 | 0.0064796 | 0.013442 | 0.010733 | 0.0060754 | 0.0099759 | 0.011335 | 0.016201 | 0.0048719 | 5.0713e-06 | 2.5433e-05 | 1.6816e-05 | 0.03325 | 0 | 0 | 0.0056988 | 0 | 0 | 0.012152 | 0.004565 | 0.030983 | 0 | 0 | 0 | 0.012153 | 0.0045375 | 0.030964 | 0.015909 | 0 | 0.015888
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0034273 | 0.0015342 | 0.0061388 |  |  |  | 0.010734 | 0.0060752 | 0.0099768 | [6 empty] | 0.0049874 | 0.00017245 | 0.0099275 | 0.0056992 | 0.0079699 | 0.0063119
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.4266 | 0.42681 | 0.42661 | 0.73245 | 0.72738 | 0.72978 | 0.7266 | 0.72682 | 0.72661 | 0.4266 | 0.73245 | 0.7266
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2673 | 29.1771 | 65.1791 | 16.2899 | 23.9636 | 25.7193 | 12.3994 | 9.316 | 16.4603 | 10.0232 | 36.7563 | 25.7184 | 85.5311 | 197186.8293 | 39319.5398 | 59466.636 | 20.0506 | 579.8853 | 10.073 | 17.5463 | 12.5472 | 15.8432 | 35.1059 | 93.4975 | 13.7691 | 1000 | 1000 | 1000 | 59.788 | 160.1813 | 23.4664 | 26.815 | 1000 | 45.7328

## pnt #4
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | 0 | 6.9282
Счетчик MTE |  |  |  | 4 | 49.4989 | 46.2 | 46.163 | 46.1982 | 120.0015 | 120.0039 | 119.9946 | 0.050007 | 0.050022 | 0.050004 | 120.0093 | 119.9926 | 119.9982 | 1 | 1 | 1 | 46.1871 | 0.010763 | 0.013321 | 0.050011 | 6.7183e-06 | 5.1459e-06 | 2.3103 | 2.3092 | 2.3101 | 0.0016653 | 0.001975 | 0.0015199 | 2.3103 | 2.3092 | 2.3101 | 6.9296 | 0.0051603 | 6.9296
Генератор MTE |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.1878 | 46.1879 | 46.1882 | 120.0003 | 120 | 119.9997 | 0.05 | 0.05 | 0.050001 | 120.0081 | 119.994 | 119.9979 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 8.3411e-05 | 0.00019546 | 0.05 | 1.7882e-06 | 2.4284e-06 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | -0.00010947 | 0.00020153 | -4.0307e-05 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | 5.1751e-05 | 6.9282
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.006128 | 0.012241 | 0.024878 | 0.0099656 | 0.0012088 | 0.003897 | 0.0051058 | 7.5053e-06 | 2.1684e-05 | 3.3e-06 | 0.0011982 | 0.0014114 | 0.0002132 | 2.5867e-07 | 3.6197e-07 | 2.1629e-07 | 0.00089079 | 0.010679 | 0.013126 | 1.083e-05 | 4.9301e-06 | 2.7175e-06 | 0.00095817 | 0.00024374 | 0.00065024 | 0.0017748 | 0.0017735 | 0.0015602 | 0.00095876 | 0.00024291 | 0.00065074 | 0.0013647 | 0.0051085 | 0.0013666
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.01238 | 0.026495 | 0.053892 | 0.021571 | 0.0010073 | 0.0032474 | 0.004255 | 0.015008 | 0.04335 | 0.0065995 | 0.00099846 | 0.0011763 | 0.00017767 | 2.5867e-05 | 3.6197e-05 | 2.1629e-05 | 0.0019287 | 0 | 0 | 0.021655 | 0 | 0 | 0.041473 | 0.010556 | 0.028148 | 0 | 0 | 0 | 0.041499 | 0.010519 | 0.028169 | 0.019693 | 0 | 0.019721
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.021201 | 0.043091 | 0.017261 |  |  |  | 0.00015011 | 0.00043368 | 6.6e-05 | [6 empty] | 0.0015429 | 0.018497 | 0.022735 | 0.0002166 | 9.8603e-05 | 5.435e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6846 | 2.6839 | 2.6848 | 3433.6023 | 2892.9367 | 3761.9549 | 4.4694 | 4.4683 | 4.4697 | 2.6846 | 3433.6023 | 4.4694
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6319 | 4.7167 | 2.3207 | 5.7935 | 165.46 | 51.3215 | 39.1715 | 666.1992 | 230.5825 | 1515.1515 | 417.2787 | 354.247 | 2345.1669 | 38659.6173 | 27626.7209 | 46234.3605 | 64.8135 | 5.4062 | 4.3986 | 461.6894 | 1014.1708 | 1839.9405 | 64.7318 | 254.2683 | 95.382 | 1000 | 1000 | 1000 | 107.6993 | 424.7686 | 158.6712 | 136.322 | 1000 | 226.6301
Binom# |  |  |  | 4 | 49.5066 | 46.1887 | 46.1582 | 46.1945 | 119.9981 | 120.0023 | 119.9996 | 0.050029 | 0.050008 | 0.04999 | 120.0173 | 120.0556 | 119.9271 | 1 | 1 | 1 | 46.1804 | 0.011742 | 0.014458 | 0.050042 | 0 | 0.00035074 | 2.3108 | 2.3083 | 2.3093 | 0 | 0 | 0 | 2.3108 | 2.3083 | 2.3093 | 6.9284 | 0 | 6.9284
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0077579 | 0.011312 | 0.0048185 | 0.003616 | 0.0034518 | 0.0016006 | 0.0050752 | 2.1875e-05 | 1.3484e-05 | 1.3804e-05 | 0.0080535 | 0.062999 | 0.071037 | 2.0019e-07 | 3.6578e-07 | 3.2e-07 | 0.0067208 | 0.00097943 | 0.0011363 | 3.0634e-05 | 6.7183e-06 | 0.0003456 | 0.00046037 | 0.00086172 | 0.00080931 | 0.0016653 | 0.001975 | 0.0015199 | 0.00046001 | 0.00086256 | 0.00080862 | 0.0012107 | 0.0051603 | 0.0012112
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015673 | 0.024485 | 0.010438 | 0.0078271 | 0.0028765 | 0.0013338 | 0.0042296 | 0.043743 | 0.026957 | 0.027606 | 0.0067107 | 0.052503 | 0.059199 | 2.0019e-05 | 3.6578e-05 | 3.2e-05 | 0.014551 | 0 | 0 | 0.061255 | 0 | 0 | 0.019927 | 0.037318 | 0.035034 | 0 | 0 | 0 | 0.019911 | 0.037354 | 0.035004 | 0.017471 | 0 | 0.017478
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.019593 | 0.008346 | 0.0062631 |  |  |  | 0.00043749 | 0.00026968 | 0.00027608 | [6 empty] | 0.011641 | 0.0016964 | 0.0019682 | 0.00061268 | 0.00013437 | 0.0069119
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6846 | 2.6839 | 2.6848 | 3433.6023 | 2892.9367 | 3761.9549 | 4.4694 | 4.4683 | 4.4697 | 2.6846 | 3433.6023 | 4.4694
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.289 | 5.1038 | 11.9818 | 15.9666 | 57.9409 | 124.9569 | 39.4071 | 228.5765 | 370.8071 | 362.2081 | 62.0851 | 7.9366 | 7.0385 | 49953.3467 | 27339.1277 | 31249.9864 | 8.5905 | 58.9477 | 50.8082 | 163.2168 | 744.233 | 14.4677 | 134.7254 | 71.9217 | 76.6342 | 1000 | 1000 | 1000 | 224.4695 | 119.6197 | 127.6907 | 153.6628 | 1000 | 255.7117

## pnt #5
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 46.188 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | -4 | -4 | -4 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 6.9282 | -12 | 13.8564
Счетчик MTE |  |  |  | 5 | 49.4989 | 46.2007 | 46.1632 | 46.1978 | 120.0019 | 120.0036 | 119.9945 | 0.10002 | 0.10004 | 0.10001 | 120.0065 | 119.9995 | 119.994 | 0.50061 | 0.50068 | 0.50062 | 46.1872 | 0.010751 | 0.013337 | 0.10002 | 1.2416e-05 | 5.1404e-06 | 2.3134 | 2.3122 | 2.3129 | -4.0004 | -3.9976 | -3.9995 | 4.6211 | 4.6181 | 4.6202 | 6.9385 | -11.9975 | 13.8594
Генератор MTE |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.1877 | 46.188 | 46.1881 | 120.0005 | 120 | 119.9995 | 0.1 | 0.099999 | 0.1 | 119.9947 | 120.004 | 120.0013 | 0.50003 | 0.49994 | 0.5 | 46.1879 | 0.00016646 | 0.00021155 | 0.1 | 2.8826e-06 | 2.6921e-06 | 2.3095 | 2.3091 | 2.3094 | -3.9999 | -4.0001 | -4 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 6.928 | -12 | 13.8563
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00613 | 0.012953 | 0.024799 | 0.0097422 | 0.001334 | 0.0036166 | 0.0049506 | 2.3095e-05 | 3.9389e-05 | 8.4211e-06 | 0.011817 | 0.0044917 | 0.007325 | 0.00058148 | 0.00073989 | 0.00061736 | 0.00070158 | 0.010585 | 0.013125 | 2.3635e-05 | 9.5331e-06 | 2.4483e-06 | 0.0038683 | 0.0030862 | 0.003534 | 0.00049303 | 0.0025474 | 0.00046753 | 0.0023623 | 0.00066159 | 0.0013633 | 0.010488 | 0.0025219 | 0.0030639
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012384 | 0.028036 | 0.053721 | 0.021088 | 0.0011117 | 0.0030137 | 0.0041257 | 0.023089 | 0.039374 | 0.0084203 | 0.0098467 | 0.0037431 | 0.0061045 | 0.11615 | 0.14778 | 0.12332 | 0.001519 | 0 | 0 | 0.02363 | 0 | 0 | 0.16721 | 0.13347 | 0.15279 | -0.012324 | -0.063722 | -0.01169 | 0.051119 | 0.014326 | 0.029507 | 0.15116 | -0.02102 | 0.022107
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.022435 | 0.042954 | 0.016874 |  |  |  | 0.00046189 | 0.00078779 | 0.00016842 | [6 empty] | 0.0012152 | 0.018333 | 0.022733 | 0.0004727 | 0.00019066 | 4.8966e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6564 | 2.6557 | 2.6568 | 1.9247 | 1.9246 | 1.925 | 2.4695 | 2.4693 | 2.4698 | 2.6564 | 1.9247 | 2.4695
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6313 | 4.4574 | 2.3281 | 5.9263 | 149.9231 | 55.3012 | 40.3994 | 216.4995 | 126.9375 | 593.75 | 42.3131 | 111.3173 | 68.2594 | 17.1976 | 13.5154 | 16.1979 | 82.2933 | 5.4547 | 4.3988 | 211.5504 | 524.4883 | 2042.2368 | 15.8865 | 19.8971 | 17.3882 | 156.1721 | 30.2031 | 164.6714 | 48.3098 | 172.3621 | 83.704 | 17.5734 | 91.5674 | 111.7072
Binom# |  |  |  | 5 | 49.5068 | 46.1886 | 46.1596 | 46.1927 | 119.9988 | 119.9959 | 120.0054 | 0.10002 | 0.10007 | 0.10001 | 120.0324 | 119.9574 | 120.0102 | 0.50009 | 0.50055 | 0.49999 | 46.1785 | 0.011485 | 0.010538 | 0.099961 | 2.6969e-05 | 0.00034365 | 2.3104 | 2.3122 | 2.3098 | -4.0007 | -3.999 | -4.0007 | 4.6199 | 4.6193 | 4.6196 | 6.9323 | -12.0004 | 13.8588
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0079507 | 0.012069 | 0.0036279 | 0.005097 | 0.0031117 | 0.0077441 | 0.010871 | 8.6188e-07 | 3.3825e-05 | 1.1478e-06 | 0.025878 | 0.042134 | 0.016271 | 0.0005199 | 0.00013065 | 0.00062356 | 0.008765 | 0.00073438 | 0.0027984 | 6.2371e-05 | 1.4553e-05 | 0.00033851 | 0.0030223 | 1.063e-06 | 0.0031586 | 0.00031545 | 0.0013944 | 0.0011841 | 0.001239 | 0.0012073 | 0.00055484 | 0.0061796 | 0.0028945 | 0.00058701
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.016062 | 0.026124 | 0.0078589 | 0.011033 | 0.002593 | 0.0064532 | 0.0090596 | 0.00086168 | 0.033812 | 0.0011477 | 0.021564 | 0.035112 | 0.01356 | 0.10385 | 0.026095 | 0.12456 | 0.018977 | 0 | 0 | 0.062356 | 0 | 0 | 0.13065 | 4.5973e-05 | 0.13656 | -0.0078855 | -0.034882 | -0.029606 | 0.026812 | 0.026143 | 0.012009 | 0.089063 | -0.024126 | 0.0042355
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.020905 | 0.0062838 | 0.0088283 |  |  |  | 1.7238e-05 | 0.00067651 | 2.2956e-05 | [6 empty] | 0.015181 | 0.001272 | 0.0048469 | 0.0012474 | 0.00029106 | 0.0067703
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6564 | 2.6557 | 2.6568 | 1.9247 | 1.9246 | 1.925 | 2.4695 | 2.4693 | 2.4698 | 2.6564 | 1.9247 | 2.4695
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2578 | 4.7836 | 15.9141 | 11.3272 | 64.2743 | 25.8263 | 18.3976 | 5801.2723 | 147.818 | 4356.1753 | 19.3216 | 11.867 | 30.729 | 19.2343 | 76.5386 | 16.0369 | 6.587 | 78.6177 | 20.6318 | 80.166 | 343.5686 | 14.7705 | 20.3331 | 57766.9481 | 19.4546 | 244.0858 | 55.1751 | 65.0194 | 92.1064 | 94.452 | 205.6626 | 29.8265 | 79.7801 | 583.061