## meter_result
Метрологический запас по точкам ПСИ измерений Бинома
№ точки | delta_T_MTE | MTE_end_Time | BLOB_Time | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
1 | 0:00 | 16:56 | 16:56 | 1.3013 | 4.5071 | 9.4541 | 10.6097 | 41.2342 | 133.033 | 31.4399 | 12.6175 | 364.2694 | 12.6267 | 50.4412 | 44.78 | 394.1949 | 52093.2416 | 77199.1351 | 89828.0511 | 6.1324 | 56.4361 | 181.8413 | 45.4762 | 6.9586 | 6.465 | 14.0382 | 18.3393 | 133.3964 | 1000 | 1000 | 1000 | 35.0436 | 45.863 | 329.7154 | 22.5147 | 1000 | 56.2366
2 | 0:00 | 16:56 | 16:56 | 1.3 | 4.0434 | 9.7785 | 14.3711 | 659.1514 | 30.8647 | 29.4509 | 21.0796 | 16.3824 | 16.0033 | 26.521 | 32.4178 | 146.4505 | 47.4758 | 127.0609 | 115.35 | 5.625 | 106.1786 | 14.2503 | 24.0725 | 8.8953 | 8.1483 | 3.2197 | 17.2664 | 11.0946 | 83.2529 | 53.3184 | 98.1731 | 24.9299 | 120.9894 | 706.2892 | 8.751 | 145.7364 | 60.2624
3 | 0:00 | 16:57 | 16:57 | 1.3015 | 20.0854 | 50.0509 | 22.4041 | 7.8058 | 8.6444 | 79.9759 | 8.2251 | 11.9786 | 12.5583 | 47.4299 | 42.3604 | 391.5848 | 300521.3343 | 17401.1823 | 106260.8351 | 40.8148 | 328.7239 | 8.5757 | 11.6498 | 6.7427 | 11.3678 | 20.2638 | 84.4096 | 19.5402 | 1000 | 1000 | 1000 | 34.5258 | 145.2727 | 33.29 | 26.6862 | 1000 | 45.526
4 | 0:00 | 16:57 | 16:57 | 1.2828 | 5.6412 | 13.4453 | 12.5339 | 144.8297 | 167.7269 | 77.49 | 249.0039 | 407.1292 | 35.1985 | 29.7673 | 9.2622 | 7.0657 | 31299.9993 | 38122.2992 | 34463.6488 | 8.6849 | 481.5008 | 29.6093 | 323.318 | 508.1972 | 19.2069 | 43.4058 | 79.5613 | 9.1444 | 1000 | 1000 | 1000 | 72.2279 | 132.3529 | 15.2268 | 20.6973 | 1000 | 34.4568
5 | 0:00 | 16:57 | 16:57 | 1.275 | 5.5468 | 14.487 | 10.8881 | 32.679 | 149.1934 | 26.7798 | 166.6447 | 158.3175 | 95.4321 | 17.8194 | 446.6934 | 18.5492 | 44.2881 | 18.9245 | 21.5287 | 9.0066 | 66.124 | 193.1414 | 300.6254 | 271.8051 | 13.7905 | 70.8232 | 32.1915 | 16.9758 | 84.8483 | 32.9724 | 58.7221 | 324.7192 | 107.0337 | 38.7285 | 28.8229 | 119.668 | 223.6958
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

## pnt #1
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 1 | 49.9908 | 57.7511 | 57.7015 | 57.7563 | 120.0134 | 120.0032 | 119.9834 | 5.0005 | 4.9997 | 5.0008 | 120.0014 | 120.0035 | 119.9951 | 1 | 1 | 1 | 57.7363 | 0.012563 | 0.022452 | 5.0003 | 0.00022553 | 0.00045113 | 288.7869 | 288.4897 | 288.827 | 0.22782 | 0.16747 | 0.16887 | 288.787 | 288.4897 | 288.827 | 866.1036 | 0.56416 | 866.1037
Генератор MTE |  |  |  | 1 | 49.997 | 57.7353 | 57.7352 | 57.735 | 120.0001 | 120 | 119.9999 | 4.9999 | 5.0003 | 5 | 120.003 | 119.999 | 119.998 | 1 | 1 | 1 | 57.7352 | 0.00011079 | 7.192e-05 | 5 | 0.00015609 | 0.00011525 | 288.669 | 288.691 | 288.6762 | 0.015576 | 0.030232 | 0.025192 | 288.669 | 288.691 | 288.6762 | 866.0362 | 0.070999 | 866.0362
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00618 | 0.01581 | 0.03367 | 0.0213 | 0.013288 | 0.00322 | 0.016508 | 0.000675 | 0.000571 | 0.000768 | 0.00156 | 0.00446 | 0.0029 | 3.0972e-07 | 1.63e-07 | 1.6712e-07 | 0.0011462 | 0.012452 | 0.02238 | 0.00029066 | 6.9433e-05 | 0.00033589 | 0.11794 | 0.20135 | 0.15081 | 0.21224 | 0.13724 | 0.14368 | 0.11803 | 0.20131 | 0.15086 | 0.067396 | 0.49316 | 0.067581
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012362 | 0.027376 | 0.058352 | 0.036879 | 0.011072 | 0.0026833 | 0.013759 | 0.013499 | 0.011421 | 0.015358 | 0.0013 | 0.0037166 | 0.0024168 | 3.0972e-05 | 1.6301e-05 | 1.6712e-05 | 0.0019853 | 0 | 0 | 0.0058129 | 0 | 0 | 0.04084 | 0.069796 | 0.052214 | 0 | 0 | 0 | 0.040871 | 0.069779 | 0.052231 | 0.0077815 | 0 | 0.0078029
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.027384 | 0.058318 | 0.036893 |  |  |  | 0.0135 | 0.01142 | 0.01536 | [6 empty] | 0.0019853 | 0.021568 | 0.038763 | 0.0058133 | 0.0013887 | 0.0067178
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50347 | 0.5027 | 0.50675 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50347 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6181 | 3.6518 | 1.7147 | 2.7106 | 15.0507 | 62.1118 | 12.115 | 7.4074 | 8.7566 | 6.5104 | 320.5128 | 112.1076 | 172.4138 | 32287.5347 | 61347.8188 | 59836.9823 | 50.3703 | 4.6365 | 2.5798 | 17.202 | 72.0116 | 14.8859 | 4.8975 | 2.8659 | 3.8307 | 1000 | 1000 | 1000 | 12.234 | 7.1658 | 9.5733 | 25.7037 | 1000 | 64.081
Binom# |  |  |  | 1 | 49.9985 | 57.7383 | 57.6954 | 57.7509 | 120.0085 | 120.0017 | 119.9898 | 5.0009 | 4.9997 | 5.0012 | 120.0114 | 119.9923 | 119.9964 | 1 | 1 | 1 | 57.7269 | 0.013586 | 0.022134 | 5.0005 | 0.00094406 | 0.0012245 | 288.7458 | 288.4582 | 288.8226 | 0.16587 | 0.16546 | 0.10949 | 288.7458 | 288.4583 | 288.8226 | 866.0266 | 0.3777 | 866.0267
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0076846 | 0.01281 | 0.0061069 | 0.0054417 | 0.0048503 | 0.0015034 | 0.0063614 | 0.00039628 | 1.3726e-05 | 0.00039599 | 0.0099125 | 0.011166 | 0.0012684 | 1.9196e-07 | 1.2954e-07 | 1.1132e-07 | 0.0094147 | 0.001023 | 0.0003175 | 0.00010995 | 0.00071854 | 0.0007734 | 0.041146 | 0.031465 | 0.0043308 | 0.061951 | 0.0020073 | 0.059381 | 0.041205 | 0.031453 | 0.0043801 | 0.076942 | 0.18647 | 0.077008
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015372 | 0.022181 | 0.010584 | 0.0094218 | 0.0040415 | 0.0012528 | 0.0053019 | 0.0079247 | 0.00027454 | 0.0079185 | 0.0082604 | 0.0093045 | 0.001057 | 1.9196e-05 | 1.2954e-05 | 1.1132e-05 | 0.016306 | 0 | 0 | 0.0021988 | 0 | 0 | 0.014248 | 0.010907 | 0.0014994 | 0 | 0 | 0 | 0.014268 | 0.010903 | 0.0015165 | 0.0088837 | 0 | 0.0088913
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.022187 | 0.010577 | 0.0094253 |  |  |  | 0.0079255 | 0.00027452 | 0.0079197 | [6 empty] | 0.016307 | 0.0017719 | 0.00054993 | 0.002199 | 0.014371 | 0.015468
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20001 | 0.20002 | 0.20002 | 0.50347 | 0.5027 | 0.50675 | 0.50002 | 0.50003 | 0.50002 | 0.20001 | 0.50347 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3013 | 4.5071 | 9.4541 | 10.6097 | 41.2342 | 133.033 | 31.4399 | 12.6175 | 364.2694 | 12.6267 | 50.4412 | 44.78 | 394.1949 | 52093.2416 | 77199.1351 | 89828.0511 | 6.1324 | 56.4361 | 181.8413 | 45.4762 | 6.9586 | 6.465 | 14.0382 | 18.3393 | 133.3964 | 1000 | 1000 | 1000 | 35.0436 | 45.863 | 329.7154 | 22.5147 | 1000 | 56.2366

## pnt #2
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Счетчик MTE |  |  |  | 2 | 49.9908 | 57.7531 | 57.7116 | 57.7405 | 119.9911 | 120.0034 | 120.0055 | 5.0005 | 4.9995 | 5.0009 | 120.0065 | 120.0005 | 119.993 | 0.50049 | 0.50072 | 0.50067 | 57.7351 | 0.013413 | 0.011623 | 5.0003 | 0.00021332 | 0.00059879 | 144.5365 | 144.4717 | 144.5704 | -250.021 | -249.7538 | -249.9537 | 288.7928 | 288.5291 | 288.7515 | 433.5786 | -749.7284 | 866.0734
Генератор MTE |  |  |  | 2 | 49.997 | 57.7348 | 57.7349 | 57.7351 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 5.0001 | 5 | 5 | 120.004 | 119.997 | 119.999 | 0.5 | 0.50006 | 0.50002 | 57.7349 | 7.0947e-05 | 0.00015483 | 5 | 0.00011348 | 0.00010095 | 144.3407 | 144.355 | 144.3436 | -250.0029 | -249.9899 | -250.0003 | 288.6792 | 288.6751 | 288.6784 | 433.0392 | -749.9931 | 866.0327
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00618 | 0.01834 | 0.02325 | 0.00536 | 0.0091341 | 0.00339 | 0.0057441 | 0.000379 | 0.000515 | 0.000802 | 0.00253 | 0.00347 | 0.006 | 0.00048142 | 0.00065763 | 0.00065886 | 0.00014988 | 0.013342 | 0.011468 | 0.00022199 | 9.9841e-05 | 0.00049784 | 0.19583 | 0.11675 | 0.2268 | 0.01805 | 0.23607 | 0.046628 | 0.11359 | 0.14597 | 0.073108 | 0.53938 | 0.26465 | 0.040726
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012362 | 0.031756 | 0.040286 | 0.0092829 | 0.0076123 | 0.0028249 | 0.0047866 | 0.0075793 | 0.010301 | 0.016037 | 0.0021082 | 0.0028917 | 0.0050003 | 0.096191 | 0.13134 | 0.1316 | 0.0002596 | 0 | 0 | 0.0044396 | 0 | 0 | 0.13549 | 0.080813 | 0.15688 | -0.0072192 | -0.094523 | -0.018654 | 0.039333 | 0.050592 | 0.025319 | 0.1244 | -0.0353 | 0.0047024
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.031766 | 0.04027 | 0.0092838 |  |  |  | 0.00758 | 0.0103 | 0.01604 | [6 empty] | 0.0002596 | 0.023108 | 0.019863 | 0.0044399 | 0.0019968 | 0.0099569
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6181 | 3.148 | 2.4832 | 10.7715 | 21.8959 | 58.9971 | 34.8181 | 13.1926 | 9.7087 | 6.2344 | 197.6285 | 144.0922 | 83.3333 | 20.7718 | 15.206 | 15.1777 | 385.2027 | 4.3274 | 5.0345 | 22.5231 | 50.0798 | 10.0433 | 1.4763 | 2.4751 | 1.2749 | 69.2618 | 5.2899 | 26.8037 | 12.7125 | 9.8834 | 19.7487 | 1.6078 | 14.1648 | 106.3315
Binom# |  |  |  | 2 | 49.9985 | 57.7389 | 57.7057 | 57.7364 | 119.9908 | 119.9969 | 120.0123 | 5.0007 | 4.9998 | 5.0012 | 120.0254 | 119.985 | 119.9896 | 0.50027 | 0.5008 | 0.50059 | 57.7248 | 0.012869 | 0.0075712 | 5.0005 | 0.00077541 | 0.0012124 | 144.4467 | 144.4885 | 144.5443 | -250.0059 | -249.7304 | -249.9664 | 288.7349 | 288.5172 | 288.7495 | 433.4795 | -749.7027 | 866.0015
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0076923 | 0.014279 | 0.0059043 | 0.0040174 | 0.00030342 | 0.0064799 | 0.006791 | 0.0002372 | 0.00030521 | 0.00031244 | 0.018853 | 0.015424 | 0.0034141 | 0.00021063 | 7.8702e-05 | 8.6693e-05 | 0.010264 | 0.00054375 | 0.0040515 | 0.00020771 | 0.00056209 | 0.00061362 | 0.089789 | 0.016736 | 0.026063 | 0.015016 | 0.023422 | 0.01273 | 0.057923 | 0.011924 | 0.0020442 | 0.099101 | 0.025723 | 0.071861
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015387 | 0.024724 | 0.010231 | 0.0069577 | 0.00025287 | 0.0053998 | 0.0056589 | 0.0047435 | 0.0061047 | 0.0062477 | 0.01571 | 0.012853 | 0.0028453 | 0.042086 | 0.015718 | 0.017315 | 0.017778 | 0 | 0 | 0.0041539 | 0 | 0 | 0.062122 | 0.011584 | 0.018028 | -0.006006 | -0.009378 | -0.0050931 | 0.020057 | 0.0041328 | 0.00070794 | 0.022856 | -0.003431 | 0.0082973
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.024732 | 0.010227 | 0.0069584 |  |  |  | 0.0047439 | 0.0061041 | 0.0062487 | [6 empty] | 0.017778 | 0.00094181 | 0.0070174 | 0.0041541 | 0.011242 | 0.012272
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.50002 | 0.50002 | 0.50001 | 0.20002 | 0.50002 | 0.50002
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3 | 4.0434 | 9.7785 | 14.3711 | 659.1514 | 30.8647 | 29.4509 | 21.0796 | 16.3824 | 16.0033 | 26.521 | 32.4178 | 146.4505 | 47.4758 | 127.0609 | 115.35 | 5.625 | 106.1786 | 14.2503 | 24.0725 | 8.8953 | 8.1483 | 3.2197 | 17.2664 | 11.0946 | 83.2529 | 53.3184 | 98.1731 | 24.9299 | 120.9894 | 706.2892 | 8.751 | 145.7364 | 60.2624

## pnt #3
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 0 | 0 | 0 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 129.9038 | 0 | 129.9038
Счетчик MTE |  |  |  | 3 | 49.4989 | 8.6646 | 8.6555 | 8.6617 | 120.0031 | 119.9974 | 119.9995 | 5.0008 | 5 | 5.0009 | 120.0077 | 119.9927 | 119.9996 | 1 | 1 | 1 | 8.6606 | 0.0026915 | 0.0026495 | 5.0005 | 0.00032986 | 0.00040978 | 43.3294 | 43.2773 | 43.3169 | 0.027754 | 0.031195 | 0.027663 | 43.3294 | 43.2773 | 43.3169 | 129.9235 | 0.086612 | 129.9236
Генератор MTE |  |  |  | 3 | 49.505 | 8.6612 | 8.6605 | 8.6593 | 119.983 | 120.011 | 120.006 | 5.0004 | 4.9999 | 4.9996 | 119.9919 | 120.01 | 119.9981 | 1 | 1 | 1 | 8.6603 | 0.00022664 | 0.0013172 | 5 | 3.8953e-05 | 0.00049634 | 43.3098 | 43.3018 | 43.2933 | -0.0089892 | -0.0022673 | -0.0030224 | 43.3098 | 43.3018 | 43.2933 | 129.9048 | -0.014279 | 129.9049
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00608 | 0.003349 | 0.004949 | 0.00249 | 0.0201 | 0.01356 | 0.00654 | 0.000323 | 3.5e-05 | 0.001287 | 0.015808 | 0.01727 | 0.0014621 | 1.836e-07 | 2.5842e-07 | 2.0148e-07 | 0.00029673 | 0.0024649 | 0.0013323 | 0.00054834 | 0.0002909 | 8.6553e-05 | 0.019537 | 0.024453 | 0.023588 | 0.036743 | 0.033462 | 0.030685 | 0.019545 | 0.024442 | 0.023597 | 0.018672 | 0.10089 | 0.0187
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012283 | 0.038652 | 0.057177 | 0.028747 | 0.01675 | 0.0113 | 0.00545 | 0.006459 | 0.00070001 | 0.025735 | 0.013172 | 0.014393 | 0.0012184 | 1.836e-05 | 2.5842e-05 | 2.0148e-05 | 0.0034262 | 0 | 0 | 0.010966 | 0 | 0 | 0.04509 | 0.056503 | 0.054455 | 0 | 0 | 0 | 0.045108 | 0.056477 | 0.054475 | 0.014372 | 0 | 0.014393
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.0058006 | 0.0085719 | 0.0043128 |  |  |  | 0.00646 | 0.0007 | 0.02574 | [6 empty] | 0.00051395 | 0.0042693 | 0.0023076 | 0.010967 | 0.0058181 | 0.0017311
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42654 | 0.42681 | 0.42663 | 0.73241 | 0.72712 | 0.73396 | 0.72654 | 0.72681 | 0.72663 | 0.42654 | 0.73241 | 0.72654
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6447 | 17.2395 | 11.666 | 23.1867 | 9.9502 | 14.7493 | 30.581 | 15.4799 | 142.8571 | 3.885 | 31.6297 | 28.9519 | 341.9762 | 54465.2523 | 38696.5974 | 49633.1528 | 194.5711 | 23.4229 | 43.3344 | 9.1185 | 17.1879 | 57.7679 | 9.4597 | 7.5538 | 7.8345 | 1000 | 1000 | 1000 | 16.1066 | 12.8692 | 13.3388 | 29.6787 | 1000 | 50.4778
Binom# |  |  |  | 3 | 49.5066 | 8.6617 | 8.6544 | 8.6592 | 119.9775 | 120.0206 | 120.002 | 5.0014 | 5.0004 | 5.0013 | 120.0182 | 119.9809 | 120.0008 | 1 | 1 | 1 | 8.6592 | 0.0028672 | 0.0093819 | 5.001 | 0.0010714 | 0.00084962 | 43.3202 | 43.2751 | 43.3074 | 0 | 0 | 0 | 43.3203 | 43.2752 | 43.3074 | 129.9028 | 0 | 129.9028
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0076832 | 0.0028745 | 0.0011535 | 0.002577 | 0.025622 | 0.023136 | 0.0025008 | 0.00060789 | 0.00041741 | 0.00039814 | 0.010542 | 0.011803 | 0.0012769 | 3.3276e-08 | 5.7467e-07 | 9.4108e-08 | 0.0014146 | 0.00017563 | 0.0067324 | 0.00042919 | 0.00074154 | 0.00043984 | 0.0091205 | 0.0021883 | 0.0094575 | 0.027754 | 0.031195 | 0.027663 | 0.009118 | 0.0021652 | 0.0094549 | 0.020766 | 0.086612 | 0.020734
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015522 | 0.033175 | 0.013327 | 0.029751 | 0.021351 | 0.019281 | 0.002084 | 0.012156 | 0.0083483 | 0.0079614 | 0.0087843 | 0.0098368 | 0.0010641 | 3.3276e-06 | 5.7467e-05 | 9.4108e-06 | 0.016333 | 0 | 0 | 0.0085829 | 0 | 0 | 0.021049 | 0.0050564 | 0.021833 | 0 | 0 | 0 | 0.021043 | 0.0050031 | 0.021827 | 0.015983 | 0 | 0.015959
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.0049787 | 0.001998 | 0.0044635 |  |  |  | 0.012158 | 0.0083482 | 0.0079629 | [6 empty] | 0.0024501 | 0.00030421 | 0.011661 | 0.0085838 | 0.014831 | 0.0087968
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 0.42654 | 0.42681 | 0.42663 | 0.73241 | 0.72712 | 0.73396 | 0.72654 | 0.72681 | 0.72663 | 0.42654 | 0.73241 | 0.72654
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.3015 | 20.0854 | 50.0509 | 22.4041 | 7.8058 | 8.6444 | 79.9759 | 8.2251 | 11.9786 | 12.5583 | 47.4299 | 42.3604 | 391.5848 | 300521.3343 | 17401.1823 | 106260.8351 | 40.8148 | 328.7239 | 8.5757 | 11.6498 | 6.7427 | 11.3678 | 20.2638 | 84.4096 | 19.5402 | 1000 | 1000 | 1000 | 34.5258 | 145.2727 | 33.29 | 26.6862 | 1000 | 45.526

## pnt #4
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 46.188 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | 6.9282 | 0 | 6.9282
Счетчик MTE |  |  |  | 4 | 49.4989 | 46.2004 | 46.1614 | 46.199 | 120.0028 | 120.005 | 119.9922 | 0.050056 | 0.050025 | 0.050149 | 119.9985 | 120.0164 | 119.9851 | 1 | 1 | 1 | 46.187 | 0.01095 | 0.014611 | 0.050077 | 3.6808e-05 | 3.8251e-05 | 2.3126 | 2.3092 | 2.3168 | 0.0018486 | 0.0016726 | 0.0021363 | 2.3126 | 2.3092 | 2.3168 | 6.9387 | 0.0056575 | 6.9387
Генератор MTE |  |  |  | 4 | 49.505 | 46.1892 | 46.188 | 46.187 | 120.0029 | 119.998 | 119.9991 | 0.050004 | 0.05 | 0.049996 | 119.9971 | 119.997 | 120.0059 | 1 | 1 | 1 | 46.1881 | 0.0013029 | 0.00024024 | 0.05 | 2.7004e-06 | 2.6075e-06 | 2.3096 | 2.3094 | 2.3092 | -4.7977e-05 | -0.00028214 | -0.00032242 | 2.3096 | 2.3094 | 2.3092 | 6.9282 | -0.00065254 | 6.9282
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00612 | 0.01122 | 0.02659 | 0.01203 | 8.501e-05 | 0.00703 | 0.006945 | 5.23e-05 | 2.53e-05 | 0.0001529 | 0.0014248 | 0.01936 | 0.020785 | 3.1927e-07 | 2.5485e-07 | 4.1535e-07 | 0.0011134 | 0.0096466 | 0.014371 | 7.6833e-05 | 3.4107e-05 | 3.5643e-05 | 0.0029766 | 0.0001622 | 0.0076643 | 0.0018966 | 0.0019547 | 0.0024587 | 0.0029773 | 0.00016161 | 0.0076653 | 0.010479 | 0.00631 | 0.010481
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012364 | 0.024285 | 0.057602 | 0.02604 | 7.084e-05 | 0.0058581 | 0.0057879 | 0.10448 | 0.050575 | 0.30489 | 0.0011873 | 0.016131 | 0.017323 | 3.1927e-05 | 2.5485e-05 | 4.1535e-05 | 0.0024106 | 0 | 0 | 0.15343 | 0 | 0 | 0.12871 | 0.0070239 | 0.33081 | 0 | 0 | 0 | 0.12874 | 0.0069984 | 0.33085 | 0.15102 | 0 | 0.15105
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.019434 | 0.046055 | 0.020837 |  |  |  | 0.001046 | 0.000506 | 0.003058 | [6 empty] | 0.0019285 | 0.016708 | 0.024891 | 0.0015367 | 0.00068214 | 0.00071286
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6822 | 2.6838 | 2.6776 | 3093.2353 | 3415.8229 | 2676.6692 | 4.4655 | 4.468 | 4.4581 | 2.6822 | 3093.2353 | 4.4655
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.634 | 5.1457 | 2.1713 | 4.7993 | 2352.6644 | 28.4495 | 28.7977 | 95.6023 | 197.6285 | 32.7011 | 350.9264 | 25.8264 | 24.056 | 31321.1507 | 39238.6852 | 24076.244 | 51.8548 | 5.985 | 4.0175 | 65.0762 | 146.597 | 140.2796 | 20.8388 | 382.0943 | 8.094 | 1000 | 1000 | 1000 | 34.6854 | 638.4376 | 13.4746 | 17.7606 | 1000 | 29.5627
Binom# |  |  |  | 4 | 49.5067 | 46.1902 | 46.1571 | 46.1944 | 120.0014 | 120.0038 | 119.9948 | 0.050036 | 0.050013 | 0.050007 | 120.0153 | 120.0703 | 119.9144 | 1 | 1 | 1 | 46.1803 | 0.01083 | 0.016561 | 0.050092 | 2.6969e-05 | 0.00029857 | 2.3112 | 2.3084 | 2.3101 | 0 | 0 | 0 | 2.3112 | 2.3084 | 2.3101 | 6.9297 | 0 | 6.9297
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0077957 | 0.010234 | 0.0042941 | 0.0046063 | 0.0013809 | 0.0011924 | 0.002581 | 2.008e-05 | 1.2281e-05 | 0.00014205 | 0.016797 | 0.053983 | 0.070765 | 3.1949e-07 | 2.6231e-07 | 2.9016e-07 | 0.0066478 | 0.00011991 | 0.0019499 | 1.5465e-05 | 9.8387e-06 | 0.00026032 | 0.001429 | 0.00077895 | 0.0067839 | 0.0018486 | 0.0016726 | 0.0021363 | 0.0014298 | 0.00077956 | 0.0067832 | 0.0089919 | 0.0056575 | 0.0089923
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015749 | 0.022152 | 0.0093023 | 0.0099706 | 0.0011508 | 0.00099364 | 0.002151 | 0.040115 | 0.02455 | 0.28326 | 0.013998 | 0.04498 | 0.058978 | 3.1949e-05 | 2.6231e-05 | 2.9016e-05 | 0.014393 | 0 | 0 | 0.030882 | 0 | 0 | 0.061793 | 0.033732 | 0.29281 | 0 | 0 | 0 | 0.061825 | 0.033758 | 0.29278 | 0.12959 | 0 | 0.1296
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.017727 | 0.0074375 | 0.0079784 |  |  |  | 0.0004016 | 0.00024562 | 0.002841 | [6 empty] | 0.011514 | 0.00020768 | 0.0033773 | 0.00030929 | 0.00019677 | 0.0052065
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6822 | 2.6838 | 2.6776 | 3093.2353 | 3415.8229 | 2676.6692 | 4.4655 | 4.468 | 4.4581 | 2.6822 | 3093.2353 | 4.4655
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.2828 | 5.6412 | 13.4453 | 12.5339 | 144.8297 | 167.7269 | 77.49 | 249.0039 | 407.1292 | 35.1985 | 29.7673 | 9.2622 | 7.0657 | 31299.9993 | 38122.2992 | 34463.6488 | 8.6849 | 481.5008 | 29.6093 | 323.318 | 508.1972 | 19.2069 | 43.4058 | 79.5613 | 9.1444 | 1000 | 1000 | 1000 | 72.2279 | 132.3529 | 15.2268 | 20.6973 | 1000 | 34.4568

## pnt #5
Uном, В | 57.735 | Iном, А | 5 | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 46.188 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.3094 | 2.3094 | -4 | -4 | -4 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 6.9282 | -12 | 13.8564
Счетчик MTE |  |  |  | 5 | 49.4989 | 46.201 | 46.1613 | 46.1986 | 120.0011 | 120.0069 | 119.992 | 0.10002 | 0.10005 | 0.10001 | 120.0075 | 120.0012 | 119.9913 | 0.5006 | 0.5007 | 0.50061 | 46.187 | 0.010991 | 0.014793 | 0.10003 | 1.8396e-05 | 9.0122e-06 | 2.3133 | 2.3125 | 2.3129 | -4.0003 | -3.9979 | -3.9995 | 4.621 | 4.6185 | 4.6201 | 6.9386 | -11.9977 | 13.8596
Генератор MTE |  |  |  | 5 | 49.505 | 46.1864 | 46.1888 | 46.1884 | 119.998 | 120.002 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.099996 | 120.0086 | 120.002 | 119.9894 | 0.49981 | 0.49997 | 0.49997 | 46.1879 | 0.0012085 | 0.00046836 | 0.1 | 7.3461e-06 | 4.3267e-06 | 2.3085 | 2.3093 | 2.3092 | -4.0004 | -4.0002 | -3.9999 | 4.6187 | 4.619 | 4.6187 | 6.927 | -12.0006 | 13.8564
Генератор MTE Δ изм |  |  |  |  | 0.00611 | 0.01461 | 0.02755 | 0.01022 | 0.0031 | 0.00491 | 0.00801 | 1.7e-05 | 5e-05 | 1.01e-05 | 0.00114 | 0.0008 | 0.00194 | 0.0007895 | 0.00072536 | 0.00063909 | 0.00090675 | 0.0097824 | 0.014324 | 2.57e-05 | 1.1049e-05 | 4.6855e-06 | 0.0047711 | 0.0031266 | 0.0036969 | 0.00016175 | 0.002323 | 0.00041689 | 0.0022464 | 0.00044699 | 0.0014886 | 0.011595 | 0.0029016 | 0.003288
Генератор MTE δ изм, % |  |  |  |  | 0.012344 | 0.031623 | 0.059682 | 0.022122 | 0.0025833 | 0.0040914 | 0.0066754 | 0.016997 | 0.049974 | 0.010099 | 0.00094994 | 0.00066666 | 0.0016168 | 0.15771 | 0.14487 | 0.12766 | 0.0019632 | 0 | 0 | 0.025694 | 0 | 0 | 0.20625 | 0.13521 | 0.15984 | -0.0040434 | -0.058106 | -0.010423 | 0.048614 | 0.0096783 | 0.032219 | 0.1671 | -0.024185 | 0.023724
Генератор MTE γ изм, % | [5 empty] | 0.025305 | 0.047718 | 0.017702 |  |  |  | 0.00034 | 0.001 | 0.000202 | [6 empty] | 0.0015705 | 0.016944 | 0.02481 | 0.000514 | 0.00022099 | 9.3709e-05
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6566 | 2.6553 | 2.6569 | 1.9248 | 1.9244 | 1.925 | 2.4696 | 2.469 | 2.4699 | 2.6566 | 1.9248 | 2.4696
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.6367 | 3.9517 | 2.0956 | 5.6492 | 64.5161 | 40.7332 | 24.9688 | 294.1176 | 100 | 495.0495 | 438.5965 | 625 | 257.732 | 12.6662 | 13.7863 | 15.6473 | 63.6725 | 5.902 | 4.0306 | 194.5518 | 452.5106 | 1067.1303 | 12.8805 | 19.6391 | 16.6219 | 476.0357 | 33.1198 | 184.6788 | 50.8002 | 255.1069 | 76.6587 | 15.8979 | 79.5862 | 104.0988
Binom# |  |  |  | 5 | 49.5067 | 46.1906 | 46.1573 | 46.1933 | 119.995 | 120.0056 | 119.9995 | 0.10005 | 0.10008 | 0.099954 | 119.9794 | 120.0023 | 120.0183 | 0.50037 | 0.50017 | 0.50014 | 46.1805 | 0.011864 | 0.015092 | 0.10004 | 0 | 0.00037158 | 2.3124 | 2.3106 | 2.3093 | -4.0012 | -4.0002 | -3.9982 | 4.6213 | 4.6196 | 4.6172 | 6.9322 | -11.9997 | 13.8581
Binom Δ изм |  |  |  |  | 0.0078429 | 0.010409 | 0.0039853 | 0.0053026 | 0.0061201 | 0.0013405 | 0.0074683 | 3.0004e-05 | 3.1582e-05 | 5.2393e-05 | 0.028059 | 0.0011193 | 0.026955 | 0.00022579 | 0.00052841 | 0.0004645 | 0.0064103 | 0.00087313 | 0.00029893 | 1.6632e-05 | 1.8396e-05 | 0.00036257 | 0.0008677 | 0.0019075 | 0.0036199 | 0.00090747 | 0.0023334 | 0.0013111 | 0.00035144 | 0.0010654 | 0.0029464 | 0.0063953 | 0.0019298 | 0.0015301
Binom δ изм, % |  |  |  |  | 0.015845 | 0.022529 | 0.0086334 | 0.011478 | 0.0051001 | 0.0011171 | 0.006224 | 0.029998 | 0.031566 | 0.05239 | 0.023381 | 0.00093277 | 0.022464 | 0.045105 | 0.10554 | 0.092786 | 0.013879 | 0 | 0 | 0.016628 | 0 | 0 | 0.03751 | 0.082485 | 0.15651 | -0.022685 | -0.058365 | -0.032781 | 0.0076054 | 0.023067 | 0.063774 | 0.092169 | -0.016084 | 0.01104
Binom γ изм, % | [5 empty] | 0.018028 | 0.0069027 | 0.0091844 |  |  |  | 0.00060008 | 0.00063164 | 0.0010479 | [6 empty] | 0.011103 | 0.0015123 | 0.00051776 | 0.00033264 | 0.00036791 | 0.0072514
Требования ТУ, % Δ |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Требования ТУ, % δ | [26 empty] | 2.6566 | 2.6553 | 2.6569 | 1.9248 | 1.9244 | 1.925 | 2.4696 | 2.469 | 2.4699 | 2.6566 | 1.9248 | 2.4696
Требования ТУ, % γ | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Метрологический запас |  |  |  |  | 1.275 | 5.5468 | 14.487 | 10.8881 | 32.679 | 149.1934 | 26.7798 | 166.6447 | 158.3175 | 95.4321 | 17.8194 | 446.6934 | 18.5492 | 44.2881 | 18.9245 | 21.5287 | 9.0066 | 66.124 | 193.1414 | 300.6254 | 271.8051 | 13.7905 | 70.8232 | 32.1915 | 16.9758 | 84.8483 | 32.9724 | 58.7221 | 324.7192 | 107.0337 | 38.7285 | 28.8229 | 119.668 | 223.6958