## Обозначение в столбцах сценария
# точки | Время в точке, секунды | F | Ua | Ub | Uc | Phi_Ubc | Phi_Uca | Uab | Ubc | Uca | U1 | U2 | U0 | Ia | Ib | Ic | Phi_A | Phi_B | Phi_C | I1 | I2 | I0 | Флаг Пров/Перенапр (1-Провалы/Перенапряжения,5-Потери) | длительность | Период повторения | Провал-0/Перенапряжение-1 | Коэф.перенапр/глуб провала | Количество провалов/Перенапряжений | В какой фазе делать провал(1=А,2=B,3=C,4-ABC) | Uh2 | Uh3 | Uh4 | Uh5 | Uh6 | Uh7 | Uh8 | Uh9 | Uh10 | Uh11 | Uh12 | Uh13 | Uh14 | Uh15 | Uh16 | Uh17 | Uh18 | Uh19 | Uh20 | Uh21 | Uh22 | Uh23 | Uh24 | Uh25 | Uh26 | Uh27 | Uh28 | Uh29 | Uh30 | Uh31 | Uh32 | Uh33 | Uh34 | Uh35 | Uh36 | Uh37 | Uh38 | Uh39 | Uh40 | Uh41 | Uh42 | Uh43 | Uh44 | Uh45 | Uh46 | Uh47 | Uh48 | Uh49 | Uh50 | Ih2 | Ih3 | Ih4 | Ih5 | Ih6 | Ih7 | Ih8 | Ih9 | Ih10 | Ih11 | Ih12 | Ih13 | Ih14 | Ih15 | Ih16 | Ih17 | Ih18 | Ih19 | Ih20 | Ih21 | Ih22 | Ih23 | Ih24 | Ih25 | Ih26 | Ih27 | Ih28 | Ih29 | Ih30 | Ih31 | Ih32 | Ih33 | Ih34 | Ih35 | Ih36 | Ih37 | Ih38 | Ih39 | Ih40 | Ih41 | Ih42 | Ih43 | Ih44 | Ih45 | Ih46 | Ih47 | Ih48 | Ih49 | Ih50 | Phi_U_2 | Phi_U_3 | Phi_U_4 | Phi_U_5 | Phi_U_6 | Phi_U_7 | Phi_U_8 | Phi_U_9 | Phi_U_10 | Phi_U_11 | Phi_U_12 | Phi_U_13 | Phi_U_14 | Phi_U_15 | Phi_U_16 | Phi_U_17 | Phi_U_18 | Phi_U_19 | Phi_U_20 | Phi_U_21 | Phi_U_22 | Phi_U_23 | Phi_U_24 | Phi_U_25 | Phi_U_26 | Phi_U_27 | Phi_U_28 | Phi_U_29 | Phi_U_30 | Phi_U_31 | Phi_U_32 | Phi_U_33 | Phi_U_34 | Phi_U_35 | Phi_U_36 | Phi_U_37 | Phi_U_38 | Phi_U_39 | Phi_U_40 | Phi_U_41 | Phi_U_42 | Phi_U_43 | Phi_U_44 | Phi_U_45 | Phi_U_46 | Phi_U_47 | Phi_U_48 | Phi_U_49 | Phi_U_50 | Phi2 | Phi3 | Phi4 | Phi5 | Phi6 | Phi7 | Phi8 | Phi9 | Phi10 | Phi11 | Phi12 | Phi13 | Phi14 | Phi15 | Phi16 | Phi17 | Phi18 | Phi19 | Phi20 | Phi21 | Phi22 | Phi23 | Phi24 | Phi25 | Phi26 | Phi27 | Phi28 | Phi29 | Phi30 | Phi31 | Phi32 | Phi33 | Phi34 | Phi35 | Phi36 | Phi37 | Phi38 | Phi39 | Phi40 | Phi41 | Phi42 | Phi43 | Phi44 | Phi45 | Phi46 | Phi47 | Phi48 | Phi49 | Phi50 | Ui1 | Ui2 | Ui3 | Ui4 | Ui5 | Ui6 | Ui7 | Ui8 | Ui9 | Ui10 | Ui11 | Ui12 | Ui13 | Ui14 | Ui15 | Ui16 | Ui17 | Ui18 | Ui19 | Ui20 | Ui21 | Ui22 | Ui23 | Ui24 | Ui25 | Ui26 | Ui27 | Ui28 | Ui29 | Ui30 | Ui31 | Ui32 | Ui33 | Ui34 | Ui35 | Ui36 | Ui37 | Ui38 | Ui39 | Ui40 | Ui41 | Ui42 | Ui43 | Ui44 | Ui45 | Ui46 | Ui47 | Ui48 | Ui49 | Ii1 | Ii2 | Ii3 | Ii4 | Ii5 | Ii6 | Ii7 | Ii8 | Ii9 | Ii10 | Ii11 | Ii12 | Ii13 | Ii14 | Ii15 | Ii16 | Ii17 | Ii18 | Ii19 | Ii20 | Ii21 | Ii22 | Ii23 | Ii24 | Ii25 | Ii26 | Ii27 | Ii28 | Ii29 | Ii30 | Ii31 | Ii32 | Ii33 | Ii34 | Ii35 | Ii36 | Ii37 | Ii38 | Ii39 | Ii40 | Ii41 | Ii42 | Ii43 | Ii44 | Ii45 | Ii46 | Ii47 | Ii48 | Ii49 | ДопТочка(все значения устанавливаются в 0)
1 | 10 | 49,997 | 57,735 | 57,735 | 57,735 | -120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 57,735 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 49,997 | 57,735 | 57,735 | 57,735 | -120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 57,735 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0,5 | 5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,32 | 0,2 | 1,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,13 | 0,2 | 1,08 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0,5 | 5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,32 | 0,2 | 1,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,13 | 0,2 | 1,08 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | -90 | -120 | -150 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 0 | -30 | -60 | -90 | -120 | -150 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 0 | -30 | -60 | -90 | -120 | -150 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 0 | -30 | -60 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 49,997 | 57,735 | 57,735 | 57,735 | -120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 57,735 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 3 | 7,5 | 1,5 | 9 | 0,75 | 7,5 | 0,75 | 2,25 | 0,75 | 5,25 | 0,3 | 4,5 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 3 | 0,3 | 2,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,25 | 0,3 | 2,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,92 | 0,3 | 1,86 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 1,62 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | 1,5 | 9 | 0,75 | 7,5 | 0,75 | 2,25 | 0,75 | 5,25 | 0,3 | 4,5 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 3 | 0,3 | 2,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,25 | 0,3 | 2,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,92 | 0,3 | 1,86 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 1,62 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | -150 | -120 | -90 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | -150 | -120 | -90 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | -150 | 180 | -150 | -120 | -90 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 49,997 | 57,735 | 57,735 | 57,735 | -120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 57,735 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | -150 | -120 | -90 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | -150 | -120 | -90 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | -150 | -120 | -90 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 49,997 | 57,735 | 57,735 | 57,735 | -120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 57,735 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0