## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.997 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 100 | 100 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100 | 1.2477e-14 | 1.6409e-14 | 100 | 5.9212e-15 | 1.1842e-14 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.9987 | 57.74 | 57.7021 | 57.7338 | -119.9899 | -120.0043 | -120.0058 | 5.0012 | 5.0003 | 5.0016 | -119.985 | -120.0031 | -120.0119 | 1 | 1 | 1 | 0.012984 | 57.7247 | 0.013432 | 0.00074546 | 5.0009 | 0.00037646 | 288.7666 | 288.5251 | 288.7584 | 0.16362 | 0.19059 | 0.1967 | 288.7667 | 288.5251 | 288.7585 | 866.0502 | 0.55091 | 866.0503
Binom Δ изм |  | 0.0016992 | ----- | ----- | ----- | 239.9899 | 240.0043 | 240.0058 | ----- | ----- | ----- | 119.985 | 120.0031 | 120.0119 | 1.1921e-07 | 1.7881e-07 | 1.7881e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0086037 | 0.057066 | 0.0020538 | ----- | ----- | ----- | 0.023174 | 0.0051689 | 0.031013 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9775 | 99.9821 | 0.023265 | 99.9851 | 100.0188 | 0.0075292 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.997 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 100 | 100 | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100 | 1.2477e-14 | 1.6409e-14 | 100 | 5.9212e-15 | 7.192e-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 2 | 49.9987 | 57.7286 | 57.7037 | 57.7452 | -120.0017 | -119.9874 | -120.0109 | 5.0012 | 5.0001 | 5.0017 | -119.9905 | -120.0015 | -120.0081 | 0.4995 | 0.49936 | 0.49958 | 0.014807 | 57.7255 | 0.011536 | 0.00074866 | 5.001 | 0.00035945 | 144.214 | 144.0782 | 144.2915 | 250.117 | 249.9749 | 250.1993 | 288.7147 | 288.5237 | 288.8247 | 432.5837 | 750.2911 | 866.0631
Binom Δ изм |  | 0.0016839 | ----- | ----- | ----- | 240.0017 | 239.9874 | 240.0109 | ----- | ----- | ----- | 119.9905 | 120.0015 | 120.0081 | 0.00049657 | 0.00063667 | 0.00041828 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.011086 | 0.054291 | 0.017662 | ----- | ----- | ----- | 0.024853 | 0.0018883 | 0.034237 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9744 | 99.9835 | 0.019982 | 99.985 | 100.0199 | 0.007189 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 1.2207e-15 | 1.1842e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.505 | ----- | ----- | ----- | 120 | 120 | 120 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 15 | 15 | 15 | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15 | 2.1143e-15 | 2.0512e-15 | 100 | 5.9212e-15 | 1.1842e-14 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 3 | 49.5073 | 8.6602 | 8.6542 | 8.6599 | -120.0069 | -119.9963 | -119.9968 | 5.0008 | 5.0004 | 5.0022 | -119.9895 | -120.0006 | -120.0099 | 1 | 1 | 1 | 0.0027392 | 8.6588 | 0.0094694 | 0.00088961 | 5.0011 | 0.0006397 | 43.3083 | 43.275 | 43.3184 | 0 | 0 | 0 | 43.3083 | 43.275 | 43.3184 | 129.9016 | 0 | 129.9016
Binom Δ изм |  | 0.0022823 | ----- | ----- | ----- | 240.0069 | 239.9963 | 239.9968 | ----- | ----- | ----- | 119.9895 | 120.0006 | 120.0099 | 2.3842e-07 | 4.1723e-07 | 5.3644e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 7.1094e-06 | 0.010395 | 0.00060507 | ----- | ----- | ----- | 0.016346 | 0.008688 | 0.04365 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 14.9953 | 14.9975 | 0.016401 | 99.9822 | 100.0217 | 0.012794 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----